## ACCESSORI 2026
Accessori per impianti
CODICE | DESCRIZIONE
CBUS2075-FR | Cavo CANBUS di colore blu resistente al fuoco PH120. Conduttori solidi di rame rosso 2x0,75 120 Ohm di impedenza Classificazione secondo reazione al fuoco: Euroclasse Cca s1b d1 a1. Disponinbile in matasse da 200 metri. Prezzo al metro. | 7.6
Accessori per impianti
CODICE | DESCRIZIONE
BAT-02FR | Accumulatore al pb da 12V 17-18Ah Flame Retardant | 98
BAT-03FR | Accumulatore al pb da 12V 27Ah Flame Retardant | 150
BAT-04FR | Accumulatore al pb da 12V 1,9Ah Flame Retadant | 38.5
BAT-05FR | Accumulatore al pb da 12V 7Ah Flame Retardant | 51.6
BAT-06FR | Accumulatore al pb da 12V 35Ah Flame Retardant | 207
BAT-08 | Accumulatore al pb da 12V 1,1Ah. | 36.9
BAT-09FR | Accumulatore al pb da 12V 12Ah Flame Retardant | 88
BAT-09Ah | Accumulatore al piombo da 12 V 9 Ah tipo EPC-12-9-HR 5Y da inserire all'interno del battery box degli UPS EN54-4 serie EGR/ EGRS | 114
BAT-55Ah | Accumulatore al piombo da 12 V 55 Ah da inserire all'interno del battery box degli UPS EN54-4 serie EGRS. | 696
BAT-100Ah | Accumulatore al piombo da 12 V 100 Ah da inserire all'interno del battery box degli UPS EN54-4 serie EGRS / EGRSS. | 1131
LISTINO ACCESSORI 2026