## PL ESSER Fire-Pubblico_Finale
Codice | Descrizione | Prezzo di Listino 2026 | Unità
Sistemi Convenzionali
Centrali convenzionali
Centrale convenzionale ES Line
809041.01 | Centrale rivelazione incendio convenzionale ES Line, 8 zone, lingua Tedesca | 2829 | EA
809041.02 | Centrale rivelazione incendio convenzionale ES Line, 8 zone, lingua Inglese | 2829 | EA
Centrale convenzionale con spegnimento
Centrale convenzionale con spegnimento ed accessori
ESS-RP1R-SUPRA | Centrale rivelazione incendio convenzionale con un canale di spegnimento e due uscite di attivazione (per elettrovalvola e bombola) | 3228 | EA
Rivelatori puntiformi convenzionali
Rivelatori puntiformi serie ES Detect
800171 | Rivelatore Termico di massima (Classe A1S) ES Detect | 96 | EA
800177 | Rivelatore Termico di massima (Classe BS) ES Detect | 158 | EA
800271 | Rivelatore Termico differenziale (Classe A1R) ES Detect | 101 | EA
800371 | Rivelatore Ottico di fumo ES Detect | 149 | EA
800374 | Rivelatore O²T doppia tecnologia Doppio Ottico/Termico di massima (Classe B) ES Detect | 162 | EA
800375 | Rivelatore OTblue doppia tecnologia Ottico/Termico di massima (Classe A2) ES Detect | 162 | EA
Basi per rivelatori puntiformi serie ES Detect
805590 | Base standard per rivelatore puntiforme IQ8Quad e ES Detect | 22.6 | EA
805591 | Base relè per rivelatore puntiforme IQ8Quad e ES Detect | 97 | EA
Ripetitori ottici per rivelatori puntiformi serie ES Detect ed accessori
781804 | Ripetitore ottico per rivelatori Serie 9000 ed ES Detect, colore rosso | 81 | EA
Rivelatore puntiforme per condotta serie ES Detect
800379 | Rivelatore per condotte doppia tecnologia ES Detect – convenzionale | 202 | EA
781463 | Alloggiamento UG7 per rivelatore per condotte convenzionale ed indirizzato | 497 | EA
781464 | Filtro di ricambio per alloggiamento per rivelatore per condotte UG7. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 490 | PAC
781465 | Custodia di protezione dalle intemperie per rivelatore per condotte | 1391 | EA
781466 | Tubo Venturi, lunghezza 0,6 m | 108 | EA
781467 | Tubo Venturi, lunghezza 1,5 m | 213 | EA
781462 | Estensione Tubo Venturi, lunghezza 1 m per 781466 e 781467 | 227 | EA
781469 | Kit di montaggio per condotte tonde per alloggiamento LKM 781463 | 156 | EA
781470 | Passacavi M20 per custodia di protezione dalle intemperie. Confezione da 5 pezzi. Prezzo per confezione. | 160 | PAC
Accessori per rivelatori puntiformi serie ES Detect
767800 | Supporto di montaggio per installazione su architrave | 43.4 | EA
781482 | Kit distanziatore per il fissaggio a soffitto dei rivelatori puntiformi | 677 | EA
781550 | Gabbia di protezione per rivelatore puntiforme | 157 | EA
805560 | Soppressore EMC per base standard per rivelatore puntiforme. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 163 | PAC
805570 | Guarnizione protezione umidità IP42, Design Piatto. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 130 | PAC
805571 | Kit di montaggio ad incasso per base rivelatore serie IQ8Quad, ES Detect | 38.3 | EA
805573 | Guarnizione protezione umidità IP43, Design Profondo. Confezione da 5 pezzi. Prezzo per confezione. | 117 | PAC
805574 | Anello di copertura per basi rivelatore serie IQ8Quad ed ES Detect fissate su box 4” | 13.7 | EA
805576 | Placca di identificazione per basi rivelatore serie IQ8Quad ed ES Detect. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 16.8 | PAC
805577 | Adattatore di montaggio per dispositivi a controsoffitto. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 105 | PAC
805579 | Staffa di fissaggio per rivelatore puntiforme per soffitti inclinati. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 539 | PAC
805587 | Calotta di protezione per base rivelatori serie IQ8Quad e ES Detect. Confezione 50 pezzi. Prezzo per confezione. | 74 | PAC
805588 | Calotta di protezione per rivelatore indirizzato IQ8Quad (senza dispositivo ottico/acustico integrato) e rivelatore convenzionale ES Detect. Confezione 50 pezzi. Prezzo per confezione. | 47.9 | PAC
805572.50 | Base adattatrice IP43 per base rivelatore serie IQ8Quad e serie ES Detect | 26.2 | EA
12550LT | Alloggiamento IP66/67 per ripetitore ottico | 160 | EA
Pulsanti manuali convenzionali
Elettronica per pulsanti manuali - Versione grande in plastica
804900 | Moduli elettronico per pulsante grande, versione convenzionale | 113 | EA
804901 | Modulo elettronico per pulsante grande, versione convenzionale, con uscita relè | 152 | EA
804902 | Modulo elettronico per pulsante grande, versione convenzionale senza funzione di blocco | 156 | EA
704900 | Cornice in plastica con vetro, colore rosso simile a RAL 3020 | 28.2 | EA
704901 | Cornice in plastica con vetro, colore blu simile a RAL 5015 | 50.4 | EA
704902 | Cornice in plastica con vetro, colore giallo simile a RAL 1021 | 48.2 | EA
Pulsanti manuali All in one - Versione compatta in plastica
804970 | Pulsante manuale compatto con vetro, rosso, versione convenzionale | 133 | EA
804960 | Pulsante manuale compatto con vetro, rosso, versione convenzionale, IP66/67 | 490 | EA
Accessori per pulsanti manuali - Versione grande
704903 | Cornice in plastica con vetro, colore arancione simile a RAL 2011 | 41.2 | EA
704904 | Cornice in plastica con vetro, colore verde simile a RAL 6002 | 85 | EA
701040 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione grande con punto di pressione rosso. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 94 | PAC
704910 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 58 | PAC
704911 | Foglio frontale con testo universale in bianco per pulsanti manuali in plastica versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 24.3 | PAC
704912 | Foglio frontale con testo universale in nero per pulsanti manuali in plastica versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 24.3 | PAC
704915 | Foglio di ricambio neutro per pulsanti manuali versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 20.3 | PAC
704917 | Protezione termorestringente IP55 per pulsanti manuali versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 220 | PAC
769910 | Chiave in plastica per pulsanti manuali versione grande | 2.8 | EA
769911 | Chiave in metallo per pulsanti manuali versione grande | 8.3 | EA
769916 | Chiave di servizio in metallo per moduli elettronici serie 80490x | 8.3 | EA
769921 | Placca di ricambio in plastica per pulsanti manuali versione grande con indicazione “Fuori servizio” | 7.3 | EA
781693 | Kit di protezione per pulsanti manuali, lingua tedesca | 519 | EA
781694 | Kit di protezione per pulsanti manuali, lingua inglese | 525 | EA
781698 | Distanziatore per kit di protezione per pulsanti manuali | 151 | EA
781699 | Kit per grado di protezione IP55 per kit di protezione | 94 | EA
Elettronica per pulsanti manuali - Versione compatta in plastica
804950 | Modulo elettronico per pulsante compatto, versione convenzionale, con vetro | 148 | EA
804951 | Modulo elettronico per pulsante compatto, versione convenzionale, con vetro, con uscita relè | 185 | EA
704950 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore rosso | 30.8 | EA
704951 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore blu | 75 | EA
704952 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore giallo | 75 | EA
Cornici, Alloggiamenti e Accessori per pulsanti manuali - Versione compatta in plastica
704953 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore arancione | 75 | EA
704954 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore verde | 75 | EA
704955 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore grigio | 75 | EA
704980 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore rosso | 14.7 | EA
704981 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore blu | 25.9 | EA
704982 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore giallo | 47.2 | EA
704983 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore arancione | 47.2 | EA
704984 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore verde | 47.2 | EA
704985 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore grigio | 47.2 | EA
704960 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione compatta con logo. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 67 | PAC
704961 | Foglio frontale con testi universali bianchi per pulsanti manuali, versione compatta. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 24.3 | PAC
704964 | Placca di ricambio per pulsanti manuali, versione compatta. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 63 | PAC
704965 | Kit di protezione trasparente per pulsanti manuali, versione compatta | 48.2 | EA
704966 | Chiave di ricambio in plastica per pulsanti manuali, versione compatta. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 20.3 | PAC
704967 | Telai di montaggio per pulsanti manuali, versione compatta, bianco e rosso | 28.2 | EA
704975 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione compatta senza logo. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 68 | PAC
Rivelatori speciali convenzionali
Rivelatori di calore
782302 | Rivelatore di calore UniVario, lunghezza sensore 200 mm | 5601 | EA
782303 | Rivelatore di calore UniVario, lunghezza sensore 400 mm | 5747 | EA
782304 | Rivelatore di calore UniVario, lunghezza sensore 600 mm | 5881 | EA
782306 | Rivelatore di calore UniVario, lunghezza sensore flessibile 2 m | 11640 | EA
782307 | Rivelatore di calore UniVario, lunghezza sensore flessibile 6 m | 12180 | EA
782308 | Rivelatore di calore UniVario, lunghezza sensore flessibile 9 m | 13585 | EA
782310 | Rivelatore di calore UniVario | 3005 | EA
Rivelatori di fiamma
782311 | Rivelatore di fiamma UV UniVario, certificato EN 54 ed FM. Base standard esclusa | 9357 | EA
782315 | Rivelatore di fiamma triplo IR UniVario, certificato EN 54 ed FM. Base standard esclusa | 14556 | EA
783312 | Staffa di montaggio per rivelatori UniVario | 222 | EA
783313 | Base standard per rivelatori UniVario | 849 | EA
Rivelatore termico lineare LHD-PACC
762291 | Rivelatore termico lineare LHD-PACC certificato EN 54-22 | 4508 | EA
762251 | Cavo termosensibile per LHD-PACC. Prezzo al metro. Ordine minimo 5 metri e multipli di 5. | 27.3 | M
762292 | Modulo di terminazione per rivelatore termico lineare LHD-PACC. | 565 | EA
762293 | Modulo di giunzione per cavo termosensibile per LHD-PACC | 634 | EA
762253 | Clip di fissaggio cavo termosensibile per LHD-PACC. Confezione 100 pezzi. Prezzo per confezione. | 758 | PAC
762254 | Fascette di fissaggio per cavo termosensibile per LHD-PAC. Confezione 100 pezzi. Prezzo per confezione. | 92 | PAC
762260 | Guaina in silicone per ripristino cavo termosensibile. Confezione 100 pezzi. Prezzo per confezione. | 212 | PAC
762257 | Cavo guida per LHD-PACC. Utilizzabile come tratta di cavo in aree dove la rivelazione non è necessaria | 16.8 | M
762258 | Cavo termosensibile in Nylon per LHD-PACC. Prezzo al metro. Ordine minimo 5 metri e multipli di 5. | 29.5 | M
762259 | Cavo termosensibile in Acciaio per LHD-PACC. Prezzo al metro. Ordine minimo 5 metri e multipli di 5. | 36.2 | M
Rivelatori lineari di fumo serie LRMX
761400.10 | Rivelatore lineare di fumo a riflessione LRMX | 4868 | EA
761403 | Riflettore singolo per rivelatore lineare LRMX, per distanze da 7 a 70 metri | 187 | EA
761401.10 | Set di riflettori per rivelatore lineare LRMX, per distanze da 70 a 140 metri | 1312 | EA
761402.10 | Set di riflettori per rivelatore lineare LRMX, per distanze da 140 a 160 metri | 2846 | EA
761406 | Piastra di montaggio per staffa a soffitto per rivelatore/riflettore singolo | 627 | EA
761407 | Accessorio di montaggio per staffa a soffitto | 484 | EA
761408 | Alloggiamento da incasso per rivelatore lineare LRMX | 1902 | EA
761413 | Riflettore idrorepellente per ambienti gravosi per rivelatore lineare LRMX | 302 | EA
761414 | Cornice in tecnologia “Nano Coated” per rivelatore lineare LRMX | 713 | EA
761415 | Supporto a soffitto per rivelatore lineare LRMX, per distanze da 174 mm | 1217 | EA
761404.10 | Supporto a soffitto per rivelatore lineare LRMX, per distanze da 40 a 70 cm | 1916 | EA
761405.10 | Supporto a soffitto per rivelatore lineare LRMX, per distanze da 70 a 150 cm | 2675 | EA
Dispositivi Ottico/Acustici convenzionali
Dispositivi Acustici
DBS1224B4W-D | Base Sirena per rivelatori convenzionali | 183 | EA
766424 | Dispositivo acustico convenzionale N120 | 1168 | EA
Sistemi Indirizzati
Centrale indirizzata 1 Loop
Centrale Compact
809051.01 | Centrale rivelazione incendio Compact, 1 loop, lingua tedesca | 4177 | EA
809051.02 | Centrale rivelazione incendio Compact, 1 loop, lingua inglese | 4238 | EA
744444 | Telaio di montaggio per il montaggio a parete delle centrali incendio | 652 | EA
Centrali indirizzate IQ8Control
Kit IQ8Control C / M
IQ8C-C0/IT | Centrale rivelazione incendio IQ8Control C, da 1 a 2 Loop, lingua Italiana | 5173 | EA
IQ8C-M0/IT | Centrale rivelazione incendio IQ8Control M, da 1 a 7 Loop, lingua Italiana | 6410 | EA
772476 | Modulo di espansione con 3 slot per micromoduli aggiuntivi | 524 | EA
772477 | Modulo di espansione con 3 o 4 uscite relè, trasmissione allarmi e 1 slot per micromodulo | 698 | EA
784382.D0 | Micromodulo loop esserbus® | 388 | EA
804382.D0 | Micromodulo loop esserbus®-Plus | 447 | EA
784840.10 | Micromodulo essernet® 62,5 kBd | 961 | EA
784841.10 | Micromodulo essernet® 500 kBd | 926 | EA
784842 | Micromodulo seriale RS 232/TTY | 639 | EA
FX808463 | GMT4000 Active repeater panel | 1626 | EA
FX808464 | GMT4000 Active repeater panel | 1626 | EA
784870 | Modulo di interfaccia RS232 | 510 | EA
784871 | Modulo di interfaccia RS485 | 510 | EA
Unità centrale IQ8Control C / M
808003 | Unità Centrale IQ8Control C, versione a parete | 4106 | EA
808139 | Unità Centrale IQ8Control C, versione rack 19" | 5801 | EA
808004 | Unità Centrale IQ8Control M, versione a parete | 5489 | EA
808219 | Unità Centrale IQ8Control M, versione rack 19” | 6562 | EA
Display per centrali IQ8Control C / M
786000 | Frontale con LED 192 Zone | 2439 | EA
786001 | Unità di controllo per centrali IQ8Control C e M, lingua Tedesca | 1580 | EA
786002 | Unità di controllo per centrali IQ8Control C e M, lingua Inglese | 1843 | EA
786003 | Unità di controllo per centrali IQ8Control C e M, lingua Italiana | 2271 | EA
786100 | Frontale cieco | 69 | EA
786101 | Unità di controllo e LED 64 zone per centrali IQ8Control C e M, lingua Tedesca | 1787 | EA
786102 | Unità di controllo e LED 64 zone per centrali IQ8Control C e M, lingua Inglese | 1718 | EA
786103 | Unità di controllo e LED 64 zone per centrali IQ8Control C e M, lingua Italiana | 1627 | EA
Armadi rack ed accessori per centrali serie IQ8Control C e M
769163 | Armadio rack per centrali serie IQ8Control | 17937 | EA
772445 | Telaio di montaggio 19" per il montaggio rack delle centrali IQ8Control C/M | 457 | EA
744027 | Piastra cieca per rack 19", 3 Unità | 68 | EA
744028 | Piastra cieca per rack 19", 5 Unità | 83 | EA
744029 | Piastra cieca per rack 19", 9 Unità | 121 | EA
744030 | Piastra cieca per rack 19", 2 Unità | 55 | EA
Accessori per centrali IQ8Control C e M
772478 | Modulo di espansione con uno slot per micromodulo | 362 | EA
772479 | Modulo di espansione con 3 o 4 uscite relè e trasmissione allarmi | 611 | EA
785087 | Modulo 16 uscite relè | 1747 | EA
784385 | Micromodulo trasmissione allarmi | 259 | EA
784842 | Micromodulo seriale RS 232/TTY | 639 | EA
787531 | Micromodulo 3 relè | 207 | EA
736235 | Carta per stampanti IQ8Control C/M con/senza avvolgitore | 10.7 | EA
736264 | Carta per stampanti IQ8Control C/M con riavvolgitore | 13.5 | EA
743212 | Chiave tipo 1 D 9 | 17.9 | EA
769914 | Chiave tipo 801 | 17.9 | EA
769915 | Chiave tipo 901 | 11.4 | EA
743245 | Chiave e serratura tipo 801 | 24.7 | EA
743248 | Chiave e serratura tipo 901 | 35.7 | EA
744444 | Telaio di montaggio per il montaggio a parete delle centrali incendio | 652 | EA
789303 | Box di espansione per centrali serie IQ8Control e FlexES Control | 1130 | EA
FX808338 | Box di espansione con 2 guide DIN | 1340 | EA
057633 | Telaio di installazione per unità di trasmissione e transponder | 108 | EA
789300 | Box espansione batterie | 1084 | EA
789301 | Box espansione batterie con frontale LED 192 Zone | 4052 | EA
789302 | Box espansione frontale LED 192 Zone | 4032 | EA
Ricambi per centrali IQ8Control C / M
782481 | Scheda madre sostitutiva per centrale IQ8Control C (772481) | 3395 | EA
782482 | Scheda madre sostitutiva per centrale IQ8Control M (772482) | 3418 | EA
782426 | Modulo di alimentazione sostitutivo (802426) esserbus-PL, 150 W | 1047 | EA
Centrali modulari indirizzate FlexES
FX808392 | Unità centrale FlexES Control FX2 | 7242 | EA
FX808393 | Unità centrale FlexES Control FX 10 - versione 5 loop | 7951 | EA
FX808394 | Unità centrale FlexES Control FX 10 - versione 10 loop | 8663 | EA
FX808395 | Unità centrale FlexES Control FX 18 - versione 5 loop | 8874 | EA
FX808396 | Unità centrale FlexES Control FX 18 - versione 10 loop | 9052 | EA
FX808397 | Unità centrale FlexES Control FX 18 - versione 18 loop | 9230 | EA
Componenti Base per centrali FlexES
FX808324 | Pannello di controllo con display grafico da 5,7" per centrali serie FlexES | 4877 | EA
FX808322 | Supporto modulo di estensione 1 | 369 | EA
FX808323 | Supporto modulo di estensione 2 | 369 | EA
FX808331 | Modulo loop esserbus®/esserbus®-Plus | 520 | EA
FX808332 | Modulo loop esserbus®/esserbus®-PLus con isolamento galvanico | 573 | EA
FX808340 | Modulo essernet® 62,5 kBd | 1056 | EA
FX808341 | Modulo essernet® 500 kBd | 1040 | EA
FX808328.RE | Modulo di controllo ridondante | 8999 | EA
FX808463 | GMT4000 Active repeater panel | 1626 | EA
FX808464 | GMT4000 Active repeater panel | 1626 | EA
784870 | Modulo di interfaccia RS232 | 510 | EA
784871 | Modulo di interfaccia RS485 | 510 | EA
Alimentatori e accessori per centrali indirizzate multiloop FlexES
FX808313 | Armadio supplementare batterie 2 x 12 V/24 Ah | 913 | EA
FX808314 | Armadio supplementare batterie 4 x 12 V/12 Ah | 913 | EA
FX818326 | Alimentatore 24 V DC 150 W (Versione 2). Sostituisce il codice FX808326 | 3436 | EA
FX808330 | Connettore a 3 vie con cavo da 0,6 m | 117 | EA
FX808333 | Piastra di fissaggio moduli per alimentatore supplementare | 110 | EA
FX808363 | Alimentatore supplementare 24 V/12 Ah | 3081 | EA
FX808364 | Alimentatore supplementare 24 V/24 Ah | 3438 | EA
FX808455 | Cavo di alimentazione per collegamento in cascata degli alimentatori, lunghezza 2,5 m | 327 | EA
Armadi rack ed accessori per centrali indirizzate multiloop FlexES
740059 | Armadio rack per centrali serie FlexES | 12466 | EA
FX808430.10R | Alloggiamento 10 Loops per rack 19", 5 o 7 Unità | 8824 | EA
FX808430.18R | Alloggiamento 18 Loops per rack 19", 5 o 7 Unità | 8824 | EA
FX808324.19 | Pannello di controllo con display grafico da 5,7" per rack 19", 7 Unità | 9128 | EA
FX808431 | Alimentatore con alloggiamento per rack 19", 5 o 7 Unità | 7243 | EA
FX808432 | Modulo di espansione TIPO 1 per cablaggio rack 19" | 726 | EA
FX808433 | Modulo di espansione TIPO 2 per cablaggio rack 19" | 689 | EA
FX808434 | Guide rail ed accessori per il fissaggio dei componenti su rack 19" | 755 | EA
FX808435 | Cavo di connessione per collegare moduli essebus al modulo di espansione per rack 19" | 909 | EA
FX808436 | Connettori per moduli essernet per rack 19" | 257 | EA
FX808437 | Cavo di connessione per alimentazione esterna per montaggio a rack 19" | 476 | EA
FX808438 | Terminali di connessione per alimentazione esterna per montaggio a rack 19" | 468 | EA
FX808439 | Vassoio di servizio per rack 19", 1 Unità | 464 | EA
FX808440 | Piastra cieca per rack 19", per alimentatore e batterie, 5 Unità | 471 | EA
744027 | Piastra cieca per rack 19", 3 Unità | 68 | EA
744028 | Piastra cieca per rack 19", 5 Unità | 83 | EA
744029 | Piastra cieca per rack 19", 9 Unità | 121 | EA
744030 | Piastra cieca per rack 19", 2 Unità | 55 | EA
Moduli di centrale per centrali indirizzate multiloop FlexES
FX808328.2R | CPU con licenza 2 Loop per Centrale FlexES Control. Nella Centrale FlexEs FX2 l'unità è già inclusa. | 4190 | EA
FX808328.5R | CPU con licenza 5 Loop per Centrale FlexES Control. Nelle Centrali FlexES FX10 ed FX18 l'unità è già inclusa. | 4608 | EA
FX808328.10R | CPU con licenza 10 Loop per Centrale FlexES Control. Nelle Centrali FlexES FX10 ed FX18 l'unità è già inclusa. | 5131 | EA
FX808328.18R | CPU con licenza 18 Loop per Centrale FlexES Control. Nella Centrale FlexES FX18 l'unità è già inclusa. | 5450 | EA
Accessori per centrali indirizzate multiloop FlexES
769915 | Chiave tipo 901 | 11.4 | EA
743248 | Chiave e serratura tipo 901 | 35.7 | EA
744444 | Telaio di montaggio per il montaggio a parete delle centrali incendio | 652 | EA
789303 | Box di espansione per centrali serie IQ8Control e FlexES Control | 1130 | EA
FX808338 | Box di espansione con 2 guide DIN | 1340 | EA
FX808325 | Pannello neutro | 115 | EA
057633 | Telaio di installazione per unità di trasmissione e transponder | 108 | EA
Stampanti per centrali indirizzate multiloop FlexES
FX808353 | Stampante MEFA con protocollo RS422 per centrale FlexES Control | 2367 | EA
FX808354 | Stampante MEFA con protocollo TTY per centrale FlexES Control | 2367 | EA
FX808355 | Carta termica 57 mm x 30 m | 16.8 | EA
Pannelli remoti per centrali serie IQ8Control C e M e serie FlexES ed accessori
Pannelli remoti per centrali serie IQ8Control C e M
764790 | Pannello di visualizzazione remoto a 32 LED, versione convenzionale per centrali serie IQ8Control C e M | 1974 | EA
804791 | Pannello di visualizzazione remoto a 32 LED, versione indirizzata per centrali serie IQ8Control C e M | 2005 | EA
Pannelli remoti per centrali serie FlexES
FX808384 | Pannello di visualizzazione LCD per centrali serie FlexES, versione a parete | 2626 | EA
FX808385 | Pannello di visualizzazione LCD per centrali serie FlexES, versione ad incasso | 2770 | EA
FX808460 | Pannello di visualizzazione e di comando touch, a parete, per FlexES Control | 7032 | EA
FX808461.10 | Pannello di visualizzazione e di comando touch, a incasso, per FlexES Control | 6145 | EA
FX808462 | Kit di montaggio ad incasso per pannello di visualizzazione e di comando touch, a incasso, per FlexES Control | 156 | EA
Pannelli di visualizzazione e controllo per centrali serie IQ8Control C e M e serie FlexES
784740 | ABT 4000. Pannello di visualizzazione e controllo per centrali serie IQ8Control C e M e serie FlexEs, versione a parete. Se connesso alla porta seriale delle centrali richiede il modulo 784871 o il modulo 784872 | 5494 | EA
784741 | ABT 4000. Pannello di visualizzazione e controllo per centrali serie IQ8Control C e M e serie FlexEs, versione ad incasso. Se connesso alla porta seriale delle centrali richiede il modulo 784871 o il modulo 784872 | 5494 | EA
784742 | Transponder RFID in versione "Portachiavi" per abilitare ed accedere alle funzioni del Pannello ABT 4000. | 79 | EA
784718 | Pannello di visualizzazione LCD per centrali serie FlexES, versione a parete | 1907 | EA
784719 | Pannello di visualizzazione LCD per centrali serie FlexES, versione ad incasso | 1907 | EA
Accessori per pannelli remoti per centrali serie IQ8Control e serie FlexES
784711 | Scheda di ridondanza ADP 4000 per centrali serie IQ8Control | 1549 | EA
784716 | Scheda di ridondanza ADP 4000 per centrali serie FlexES Control | 1549 | EA
784870 | Modulo di interfaccia RS232 | 510 | EA
784871 | Modulo di interfaccia RS485 | 510 | EA
784872 | Modulo di interfaccia TTY | 198 | EA
Software di programmazione per centrali serie IQ8Control, FlexES e serie 8000
Software di programmazione per centrali serie IQ8Control, FlexES e serie 8000
789861 | Software di programmazione, manutenzione e test per centrali serie IQ8Control, FlexES e serie 8000 | 100 | EA
789860.10 | Tool di configurazione 8000 PLus | 2561 | EA
789862.10 | Interfaccia di programmazione PLus | 1937 | EA
Accessori Software di programmazione per centrali serie IQ8Control, FlexES e serie 8000
789863 | Cavo USB per interfaccia di programmazione PLus | 87 | EA
789864 | Cavo di collegamento seriale per centrali di rivelazione incendio serie IQ8Control e serie 8000 | 139 | EA
BME2Z002 | Alimentatore ausiliario per interfaccia di programmazione Plus | 422 | EA
Rivelatori puntiformi indirizzati
Rivelatori puntiformi SELF-TEST
802271-ST | Rivelatore SELF-TEST Termico differenziale (Classe A1R) IQ8Quad | 202 | EA
802371-ST | Rivelatore SELF-TEST Ottico di fumo IQ8Quad | 225 | EA
802373-ST | Rivelatore SELF-TEST OT doppia tecnologia Ottico/Termico di massima (Classe A2) IQ8Quad | 228 | EA
802374-ST | Rivelatore SELF TEST O²T Doppio Ottico/Termico di massima (Classe BS) IQ8Quad | 388 | EA
802375-ST | Rivelatore SELF-TEST OTblue doppia tecnologia Ottico/Termico di massima (Classe A2) IQ8Quad | 248 | EA
Rivelatori puntiformi serie IQ8Quad
802171 | Rivelatore Termico di massima (Classe A1S) IQ8Quad | 170 | EA
802177 | Rivelatore Termico di massima (Classe BS) IQ8Quad | 186 | EA
802271 | Rivelatore Termico differenziale (Classe A1R) IQ8Quad | 172 | EA
802371 | Rivelatore Ottico di fumo IQ8Quad | 191 | EA
802373 | Rivelatore OT doppia tecnologia Ottico/Termico di massima (Classe A2) IQ8Quad | 194 | EA
802374 | Rivelatore O²T Doppio Ottico/Termico di massima (Classe BS) IQ8Quad | 330 | EA
802375 | Rivelatore OTblue doppia tecnologia Ottico/Termico di massima (Classe A2) IQ8Quad | 211 | EA
802473 | Rivelatore OTG tripla tecnologia Ottico/Termico di massima/Gas (Classe A2) IQ8Quad | 387 | EA
Rivelatori puntiformi serie IQ8Quad con segnalatori di allarme integrati
802382 | O/So Rivelatore Ottico di fumo IQ8Quad con segnalazione acustica integrata | 554 | EA
802383 | Rivelatore O²T/F IQ8Quad con segnalazione ottica integrata (Classe B) | 406 | EA
802384 | Rivelatore O²T/So IQ8Quad con segnalazione acustica integrata (Classe B) | 672 | EA
802385 | Rivelatore O²T/FSp IQ8Quad con segnalazione ottica, acustica e vocale integrata (Classe B) | 783 | EA
802386 | Rivelatore O²T/Sp IQ8Quad con segnalazione acustica e vocale integrata (Classe B) | 398 | EA
802385.SV98 | Rivelatore O²T/FSp doppia tecnologia Doppio Ottico/Termico IQ8Quad con segnalazione ottica, acustica e vocale integrata, gruppo di lingue personalizzate | 653 | EA
802385.SV99 | Rivelatore O²T/FSp doppia tecnologia Doppio Ottico/Termico IQ8Quad con segnalazione ottica, acustica e vocale integrata, con toni di allarme e messaggi vocali personalizzati | 647 | EA
802386.SV98 | Rivelatore O²T/Sp doppia tecnologia Doppio Ottico/Termico IQ8Quad con segnalazione acustica e vocale integrata, gruppo di lingue personalizzate | 468 | EA
802386.SV99 | Rivelatore O²T/Sp doppia tecnologia Doppio Ottico/Termico IQ8Quad con segnalazione acustica e vocale integrata, con toni di allarme e messaggi vocali personalizzati | 462 | EA
Basi per rivelatori puntiformi serie IQ8Quad
805590 | Base standard per rivelatore puntiforme IQ8Quad e ES Detect | 22.6 | EA
805591 | Base relè per rivelatore puntiforme IQ8Quad e ES Detect | 97 | EA
Rivelatori e Base serie IQ8 con Verniciatura RAL
802371.RAL | Optical smoke detector - painted | 289 | EA
802373.RAL | OT multisensor detector - painted | 318 | EA
802374.RAL | O²T multisensor detector - painted | 455 | EA
802375.RAL | OTblue multisensor detector - painted | 370 | EA
802382.RAL | O/So optical smoke detector - painted | 754 | EA
802383.RAL | O²T/F MULTISENSOR DETECTOR, | 442 | EA
802384.RAL | O²T/SO MULTISENSOR DETECTOR, | 727 | EA
802385.RAL | O²T/FSP MULTISENSOR DETECTOR, RAL | 840 | EA
802386.RAL | O²T/SP MULTISENSOR DETECTOR, RAL | 450 | EA
805590.RAL | Standard detector base - painted | 49 | EA
850055 | Verniciatura sensori non presenti in listino .RAL | a Richiesta | EA
Rivelatori puntiformi e base serie IQ8Quad - COLORAZIONE NERA
802371.BLACK | Rivelatore Ottico di fumo IQ8Quad. Colore dell'alloggiamento: NERO | 200 | EA
802373.BLACK | Rivelatore OT doppia tecnologia Ottico/Termico di massima (Classe A2) IQ8Quad. Colore dell'alloggiamento: NERO | 204 | EA
802374.BLACK | Rivelatore O²T Doppio Ottico/Termico di massima (Classe BS) IQ8Quad. Colore dell'alloggiamento: NERO | 347 | EA
802375.BLACK | Rivelatore OTblue doppia tecnologia Ottico/Termico di massima (Classe A2) IQ8Quad. Colore dell'alloggiamento: NERO | 222 | EA
802382.BLACK | O/So Rivelatore Ottico di fumo IQ8Quad con segnalazione acustica integrata. Colore dell'alloggiamento: NERO | 583 | EA
802384.BLACK | Rivelatore O²T/So IQ8Quad con segnalazione acustica integrata (Classe B). Colore dell'alloggiamento: NERO | 705 | EA
805590.BLACK | Base standard per rivelatore puntiforme IQ8Quad e ES Detect. Colore della base: NERA | 23.7 | EA
Rivelatore puntiforme per condotta serie IQ8Quad
802379 | Rivelatore per condotte doppia tecnologia IQ8Quad - indirizzato | 346 | EA
805590 | Base standard per rivelatore puntiforme IQ8Quad e ES Detect | 22.6 | EA
781463 | Alloggiamento UG7 per rivelatore per condotte convenzionale ed indirizzato | 497 | EA
781464 | Filtro di ricambio per alloggiamento per rivelatore per condotte UG7. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 490 | PAC
781465 | Custodia di protezione dalle intemperie per rivelatore per condotte | 1391 | EA
781466 | Tubo Venturi, lunghezza 0,6 m | 108 | EA
781467 | Tubo Venturi, lunghezza 1,5 m | 213 | EA
781468 | Tubo Venturi, lunghezza 2,8 m | 340 | EA
781469 | Kit di montaggio per condotte tonde per alloggiamento LKM 781463 | 156 | EA
781470 | Passacavi M20 per custodia di protezione dalle intemperie. Confezione da 5 pezzi. Prezzo per confezione. | 160 | PAC
Ripetitori ottici per rivelatori puntiformi serie IQ8Quad ed accessori
781814 | Ripetitore ottico per rivelatori Serie 9000, 9200 ed IQ8Quad, colore rosso | 39.5 | EA
801824 | Ripetitore ottico esserbus®-Plus per rivelatori Serie 9200 e IQ8Quad, colore rosso | 75 | EA
801825 | Ripetitore ottico esserbus®-Plus per rivelatori Serie 9200 e IQ8Quad, colore blu | 90 | EA
12550LT | Alloggiamento IP66/67 per ripetitore ottico | 160 | EA
Accessori per rivelatori puntiformi
259529 | Elemento riscaldante per rivelatore IQ8Quad | 115 | EA
767800 | Supporto di montaggio per installazione su architrave | 43.4 | EA
781482 | Kit distanziatore per il fissaggio a soffitto dei rivelatori puntiformi | 677 | EA
781550 | Gabbia di protezione per rivelatore puntiforme | 157 | EA
805560 | Soppressore EMC per base standard per rivelatore puntiforme. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 163 | PAC
805570 | Guarnizione protezione umidità IP42, Design Piatto. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 130 | PAC
805571 | Kit di montaggio ad incasso per base rivelatore serie IQ8Quad, ES Detect | 38.3 | EA
805573 | Guarnizione protezione umidità IP43, Design Profondo. Confezione da 5 pezzi. Prezzo per confezione. | 117 | PAC
805574 | Anello di copertura per basi rivelatore serie IQ8Quad ed ES Detect fissate su box 4” | 13.7 | EA
805576 | Placca di identificazione per basi rivelatore serie IQ8Quad ed ES Detect. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 16.8 | PAC
805577 | Adattatore di montaggio per dispositivi a controsoffitto. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 105 | PAC
805579 | Staffa di fissaggio per rivelatore puntiforme per soffitti inclinati. Confezione da 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 539 | PAC
805587 | Calotta di protezione per base rivelatori serie IQ8Quad e ES Detect. Confezione 50 pezzi. Prezzo per confezione. | 74 | PAC
805588 | Calotta di protezione per rivelatore indirizzato IQ8Quad (senza dispositivo ottico/acustico integrato) e rivelatore convenzionale ES Detect. Confezione 50 pezzi. Prezzo per confezione. | 47.9 | PAC
805589 | Calotta di protezione per rivelatore indirizzato IQ8Quad, con dispositivo ottico/acustico integrato. Confezione 50 pezzi. Prezzo per confezione. | 37 | PAC
805572.50 | Base adattatrice IP43 per base rivelatore serie IQ8Quad e serie ES Detect | 26.2 | EA
Dispositivi per rete essernet
Dispositivi per rete essernet
784865 | Ripetitore essernet® 62,5 kBd | 2243 | EA
784843 | Ripetitore essernet® 500 kBd | 3507 | EA
784850 | Interfaccia seriale essernet® EDP, bidirezionale (SEI2) | 3506 | EA
784852 | Interfaccia seriale essernet® EDP, bidirezionale (SEI2), 62,5 kBd, ridondante | 10058 | EA
784853 | Interfaccia seriale essernet® EDP, bidirezionale (SEI2), 500 kBd, ridondante | 10058 | EA
Convertitori Fibra ottica per rete essernet
784768 | Convertitore fibra ottica multimodale per essernet® | 1393 | EA
784769 | Convertitore fibra ottica monomodale per essernet® | 4799 | EA
Convertitori di Protocollo, interfacce e moduli per rete essernet
784870 | Modulo di interfaccia RS232 | 510 | EA
784871 | Modulo di interfaccia RS485 | 510 | EA
784872 | Modulo di interfaccia TTY | 198 | EA
764852 | Convertitore RS 232/RS 485 | 1634 | EA
764856.10 | Convertitore di protocollo RS232/TTY | 1749 | EA
013405.20 | Convertitore RS232/RS485 in protocollo Ethernet TC/IP | 1051 | EA
583386.21 | Convertitore TWI in protocollo RS232 per sistemi di audio evacuazione | 517 | EA
772386 | Modulo RS232 / V24 per Interfaccia seriale essernet®, (SEI) | 924 | EA
772387 | Modulo TTY / CL 20 mA per Interfaccia seriale essernet®, (SEI) | 369 | EA
784844.10 | Modulo ridondante rete essernet® per centrali serie IQ8Control | 2158 | EA
FX784844 | Modulo ridondante rete essernet® per centrali serie FlexES Control | 2968 | EA
Pulsanti manuali indirizzati
Pulsanti manuali All in one SMALL DESIGN
804971 | Pulsante manuale compatto con vetro, serie IQ8MCP, rosso, versione indirizzata, con isolatore | 166 | EA
804973 | Pulsante manuale compatto resettabile, serie IQ8MCP, rosso, versione indirizzata, con isolatore | 168 | EA
704980 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore rosso | 14.7 | EA
804961 | Pulsante manuale compatto con vetro, serie IQ8MCP, rosso, versione indirizzata, con isolatore, IP66/67 | 691 | EA
761694 | Pulsante manuale per esterno, colore rosso, versione indirizzata, per ambienti pericolosi EX | 4065 | EA
Elettronica per pulsanti manuali LARGE DESIGN
804905 | Modulo elettronico per pulsante grande, serie IQ8MCP, versione indirizzata con isolatore | 156 | EA
804906 | Modulo elettronico per pulsante grande, serie IQ8MCP, versione indirizzata senza isolatore, con uscita relè | 191 | EA
704900 | Cornice in plastica con vetro, colore rosso simile a RAL 3020 | 28.2 | EA
704901 | Cornice in plastica con vetro, colore blu simile a RAL 5015 | 50.4 | EA
704902 | Cornice in plastica con vetro, colore giallo simile a RAL 1021 | 48.2 | EA
Cornici e Accessori per pulsanti manuali LARGE DESIGN
704903 | Cornice in plastica con vetro, colore arancione simile a RAL 2011 | 41.2 | EA
704904 | Cornice in plastica con vetro, colore verde simile a RAL 6002 | 85 | EA
701040 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione grande con punto di pressione rosso. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 94 | PAC
704910 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 58 | PAC
704911 | Foglio frontale con testo universale in bianco per pulsanti manuali in plastica versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 24.3 | PAC
704912 | Foglio frontale con testo universale in nero per pulsanti manuali in plastica versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 24.3 | PAC
704915 | Foglio di ricambio neutro per pulsanti manuali versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 20.3 | PAC
704917 | Protezione termorestringente IP55 per pulsanti manuali versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 220 | PAC
769910 | Chiave in plastica per pulsanti manuali versione grande | 2.8 | EA
769911 | Chiave in metallo per pulsanti manuali versione grande | 8.3 | EA
769916 | Chiave di servizio in metallo per moduli elettronici serie 80490x | 8.3 | EA
769921 | Placca di ricambio in plastica per pulsanti manuali versione grande con indicazione “Fuori servizio” | 7.3 | EA
781693 | Kit di protezione per pulsanti manuali, lingua tedesca | 519 | EA
781694 | Kit di protezione per pulsanti manuali, lingua inglese | 525 | EA
781698 | Distanziatore per kit di protezione per pulsanti manuali | 151 | EA
781699 | Kit per grado di protezione IP55 per kit di protezione | 94 | EA
Elettronica per pulsanti manuali SMALL DESIGN
804955 | Modulo elettronico per pulsante compatto, serie IQ8MCP, versione indirizzata, con vetro, con isolatore | 240 | EA
804956 | Modulo elettronico per pulsante compatto, serie IQ8MCP, versione indirizzata, con vetro, con uscita relè, senza isolatore | 215 | EA
704950 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore rosso | 30.8 | EA
704951 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore blu | 75 | EA
704952 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore giallo | 75 | EA
704980 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore rosso | 14.7 | EA
704981 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore blu | 25.9 | EA
704982 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore giallo | 47.2 | EA
Cornici - Alloggiamenti - Accessori SMALL DESIGN
704953 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore arancione | 75 | EA
704954 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore verde | 75 | EA
704955 | Cornice in plastica per modulo elettronico versione compatta, colore grigio | 75 | EA
704983 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore arancione | 47.2 | EA
704984 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore verde | 47.2 | EA
704985 | Alloggiamento per il montaggio superficiale dei pulsanti manuali, versione compatta, colore grigio | 47.2 | EA
704960 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione compatta con logo. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 67 | PAC
704961 | Foglio frontale con testi universali bianchi per pulsanti manuali, versione compatta. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 24.3 | PAC
704964 | Placca di ricambio per pulsanti manuali, versione compatta. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 63 | PAC
704965 | Kit di protezione trasparente per pulsanti manuali, versione compatta | 48.2 | EA
704966 | Chiave di ricambio in plastica per pulsanti manuali, versione compatta. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 20.3 | PAC
704967 | Telai di montaggio per pulsanti manuali, versione compatta, bianco e rosso | 28.2 | EA
704975 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione compatta senza logo. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 68 | PAC
Moduli indirizzati esserbus
Moduli di interfaccia indirizzati esserbus
808606 | Modulo di interfaccia esserbus® IQ8FCT XS per attivazione e controllo di dispositivi antincendio (FCT) o per allarmi tecnologici (TAL) | 201 | EA
808621 | Modulo di interfaccia esserbus® IQ8FCT LP per attivazione e controllo di dispositivi antincendio (FCT) o per allarmi tecnologici (TAL), uscita 230 V | 442 | EA
808610.10 | Modulo di interfaccia esserbus® 12 uscite relè (8 bit) | 762 | EA
808611.10 | Modulo di interfaccia esserbus® per connessione 32 LED | 652 | EA
808613.30 | Modulo di interfaccia esserbus® per la connessione di sistemi di spegnimento di terze parti | 440 | EA
808623 | Modulo di interfaccia esserbus®, 4 Ingressi 2 Uscite | 494 | EA
808623.10 | Modulo di interfaccia esserbus® per rivelatori serie UniVario | 654 | EA
808623.40 | Modulo di interfaccia esserbus® per rivelatori speciali, con funzione di reset | 545 | EA
808630.10 | Modulo di interfaccia esserbus® per la connessione di rivelatori/pulsanti di terze parti, 24V | 1034 | EA
808631.10 | Modulo di interfaccia esserbus® per la connessione di rivelatori/pulsanti di terze parti, 12V | 770 | EA
Accessori per moduli di interfaccia indirizzati esserbus
788600 | Alloggiamento per modulo di interfaccia esserbus®, colore grigio, montaggio superficiale | 64 | EA
788656 | Alloggiamento per modulo di interfaccia esserbus®, montaggio superficiale, colore grigio, IP40 estendibile IP55 | 240 | EA
788601 | Alloggiamento per modulo di interfaccia esserbus®, colore grigio, montaggio ad incasso | 44.4 | EA
788650.10 | Alloggiamento per modulo di interfaccia esserbus®, colore bianco, montaggio superficiale | 44.4 | EA
788651.10 | Alloggiamento per modulo di interfaccia esserbus®, colore bianco, montaggio ad incasso | 44.4 | EA
788603.10 | Alloggiamento per modulo di interfaccia esserbus®, montaggio su binario | 82 | EA
808624 | Modulo di fine linea per uscite di segnalazione (EOL-O) | 78 | EA
808625 | Modulo di fine linea per ingressi dei moduli (EOL-Z) | 44 | EA
808626 | Modulo di fine linea per zone di rivelazione (EOL-I) | 47.2 | EA
808626.10 | Modulo di fine linea per zone di rivelazione UniVario (EOL-UV) | 41.2 | EA
788612 | Isolatore loop per modulo di interfaccia esserbus® | 47.2 | EA
788602 | Binario per alloggiamenti | 133 | EA
788605 | Kit di montaggio per binario per alloggiamenti | 9.4 | EA
788652 | Binario per centrale di rivelazione incendio | 83 | EA
788655 | Base adattatrice IP55 per alloggiamento per modulo di interfaccia esserbus® | 347 | EA
804870 | Modulo di supervisione ed allarme per IQ8TAM, IQ8TAL, IQ8FCT XS ed IQ8FCT LP | 57 | EA
Sistema radio
Dispositivi radio
805593.10 | Base radio IQ8Wireless per rivelatori puntiformi | 909 | EA
Gateway e transponder
805594.10 | Gateway radio IQ8Wireless per rivelatori puntiformi | 1306 | EA
805595.10 | Transponder radio IQ8Wireless | 1382 | EA
Accessori per sistema radio
704967 | Telaio di montaggio per pulsante manuali versione compatta, bianco e rosso | 28.2 | EA
805603 | Telai di montaggio IQ8Wireless per dispositivi IQ8Alarm/IQ8Alarm Plus, bianca e rossa | 129 | EA
805604 | Telaio di montaggio IQ8Wireless per rivelatori serie IQ8Quad, bianco | 59 | EA
805605 | Copertura IQ8Wireless per Interfaccia universale IQ8Wireless, bianca e rossa | 131 | EA
805601.10 | Interfaccia universale IQ8Wireless, colore rosso | 1164 | EA
805602.10 | Interfaccia universale IQ8Wireless, colore bianco | 1137 | EA
Rivelatori speciali indirizzati
Sistemi di aspirazione serie FAAST
801711.10 | Sistema di aspirazione FAAST LT-200 EB ad 1 canale, indirizzato | 5426 | EA
801722.10 | Sistema di aspirazione FAAST LT-200 EB 2 a 2 canali, indirizzato | 6002 | EA
Accessori per sistemi di aspirazione serie FAAST
F-PSU-2405 | Alimentatore esterno della serie FAAST | 5552 | EA
Sistemi di aspirazione serie VESDA
VEP-A00-1P-EBTI | Sistema di aspirazione VESDA-E VEP, con LED, 1 canale, indirizzato. Lunghezza delle tubazioni fino a 130 m | 12966 | EA
VEP-A00-P-EBTI | Sistema di aspirazione VESDA-E VEP, con LED, 4 canali, indirizzato. Lunghezza delle tubazioni fino a 560 m | 16391 | EA
VEP-A10-P-EBTI | Sistema di aspirazione VESDA-E VEP, con display da 3,5”, 4 canali, indirizzato. Lunghezza delle tubazioni fino a 560 m | 18984 | EA
VEU-A00-EBTI | Sistema di aspirazione VESDA-E VEU, con LED, 4 canali, indirizzato. Lunghezza delle tubazioni fino a 800 m | 19202 | EA
VEU-A10-EBTI | Sistema di aspirazione VESDA-E VEU, con display da 3,5”, 4 canali, indirizzato. Lunghezza delle tubazioni fino a 800 m | 21441 | EA
Dispositivi Ottico/Acustici indirizzati
Dispositivi acustici serie IQ8Alarm Plus
807205R | Dispositivo acustico, IQ8Alarm Plus/So, con toni di allarme, rosso | 436 | EA
807205W | Dispositivo acustico, IQ8Alarm Plus/So, con toni di allarme, bianco | 399 | EA
807322R | Dispositivo acustico, IQ8Alarm Plus/SpSo, con toni di allarme e messaggi vocali, rosso | 475 | EA
807322R.SV98 | Dispositivo acustico, IQ8Alarm Plus/SpSo, con toni di allarme e messaggi vocali, gruppo di lingue personalizzate, rosso | 517 | EA
807322R.SV99 | Dispositivo acustico, IQ8Alarm Plus/SpSo, con toni di allarme e messaggi vocali personalizzati, rosso | 517 | EA
807322W | Dispositivo acustico, IQ8Alarm Plus/SpSo, con toni di allarme e messaggi vocali, bianco | 442 | EA
807322W.SV98 | Dispositivo acustico, IQ8Alarm Plus/SpSo, con toni di allarme e messaggi vocali, gruppo di lingue personalizzate, bianco | 517 | EA
807322W.SV99 | Dispositivo acustico, IQ8Alarm Plus/SpSo, con toni di allarme e messaggi vocali personalizzati, bianco | 517 | EA
Dispositivi ottici serie IQ8Alarm Plus
807214RR | Dispositivo ottico, IQ8Alarm Plus/F, rosso con flash rosso | 600 | EA
807214WW | Dispositivo ottico, IQ8Alarm Plus/F, bianco con flash bianco | 539 | EA
Dispositivi di segnalazione ottica/acustica serie IQ8Alarm Plus
807224RR | Dispositivo ottico/acustico, IQ8Alarm Plus/FSo, rosso con flash rosso | 609 | EA
807224RW | Dispositivo ottico/acustico, IQ8Alarm Plus/FSo, rosso con flash bianco | 609 | EA
807372RR | Dispositivo ottico/acustico, IQ8Alarm Plus/FSpSo, con toni di allarme e messaggi vocali, rosso con flash rosso | 905 | EA
807372RR.SV98 | Dispositivo ottico/acustico, IQ8Alarm Plus/FSpSo, con toni di allarme e messaggi vocali, gruppo di lingue personalizzate, rosso con flash rosso | 627 | EA
807372RR.SV99 | Dispositivo ottico/acustico, IQ8Alarm Plus/FSpSo, con toni di allarme e messaggi vocali personalizzati, rosso con flash rosso | 627 | EA
807372RW | Dispositivo ottico/acustico, IQ8Alarm Plus/FSpSo, con toni di allarme e messaggi vocali, rosso con flash bianco | 636 | EA
807372RW.SV98 | Dispositivo ottico/acustico, IQ8Alarm Plus/FSpSo, con toni di allarme e messaggi vocali, gruppo di lingue personalizzate, rosso con flash bianco | 627 | EA
807372RW.SV99 | Dispositivo ottico/acustico, IQ8Alarm Plus/FSpSo, con toni di allarme e messaggi vocali personalizzati, rosso con flash bianco | 627 | EA
Accessori per dispositivi di segnalazione ottica/acustica serie IQ8Alarm Plus
PLEX-VAD-E | Profilo in plexiglass con scritta "ALLARME INCENDIO" per dispositivi ottico/acustici serie IQ8Alarm Plus. Confezione 5 pezzi. Prezzo per confezione. | 510 | PAC
806201 | Base per dispositivi ottico acustici IQ8Alarm Plus, IP56, colore bianco | 58 | EA
806202 | Base per dispositivi ottico acustici IQ8Alarm Plus, IP56, colore rosso | 58 | EA
Sistemi per aree a rischio di Esplosione
Dispositivi per aree Ex o aree esplosive
Rivelatori Puntiformi serie IQ8Quad per aree Ex
803271.EX | Rivelatore Termico differenziale (Classe A1R) IQ8Quad per aree Ex (i) | 339 | EA
803371.EX | Rivelatore Ottico di fumo IQ8Quad per aree Ex (i) | 403 | EA
803374.EX | Rivelatore O2T doppia tecnologia Doppio Ottico/Termico di massima (Classe B) IQ8Quad per aree Ex (i) | 475 | EA
Pulsanti manuali per aree Ex
761694 | Pulsante manuale per esterno, colore rosso, versione indirizzata, per ambienti pericolosi | 4065 | EA
761697 | Pulsante manuale per esterno, colore rosso, versione convenzionale, per aree esplosive | 3931 | EA
804920.EX | Pulsante manuale grande con vetro, colore rosso, versione convenzionale, sicurezza intrinseca | 922 | EA
804924.EX | Pulsante manuale grande con vetro, serie IQ8MCP, colore rosso, versione indirizzata, sicurezza intrinseca | 1051 | EA
804960.EX | Pulsante manuale compatto con vetro, colore rosso, versione convenzionale, IP66/67, sicurezza intrinseca | 769 | EA
804961.EX | Pulsante manuale compatto con vetro, serie IQ8MCP, colore rosso, versione indirizzata, IP66/67, sicurezza intrinseca | 1025 | EA
Accessori per pulsanti manuali per aree Ex
704910 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione grande. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 58 | PAC
704960 | Vetrini di ricambio per pulsanti manuali versione compatta con logo. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 67 | PAC
704966 | Chiave di ricambio in plastica per pulsanti manuali, versione compatta. Confezione 10 pezzi. Prezzo per confezione. | 20.3 | PAC
769910 | Chiave in plastica per pulsanti manuali versione grande | 2.8 | EA
769911 | Chiave in metallo per pulsanti manuali versione grande | 8.3 | EA
Rivelatori di fiamma per aree Ex
761349 | Rivelatore di fiamma UV/IR (Ex) X 5200 | 30183 | EA
Dispositivi Ottico/Acustici per aree EX
045040 | Dispositivo acustico convenzionale per aree a rischio di esplosione, DS10 | 3274 | EA
582550 | Lampeggiante convenzionale antideflagrante, potenza 10 Joule | 7032 | EA
582551 | Lampeggiante convenzionale antideflagrante, potenza 15 Joule | 7416 | EA
766253 | Dispositivo acustico convenzionale per aree a rischio di esplosione, BEXS 10 | 13799 | EA
Barriere a sicurezza intrinseca ed accessori per dispositivi EX
764744 | Barriera a sicurezza intrinseca per dispositivi IQ8Quad Ex (i) – Logica convenzionale | 1559 | EA
804744 | Barriera a sicurezza intrinseca per dispositivi IQ8Quad Ex (i) – Logica indirizzata | 2394 | EA
764745 | Dispositivo di isolamento a terra per il montaggio di barriere a sicurezza intrinseca | 104 | EA
764752 | Box di contenimento per barriere a sicurezza intrinseca | 2470 | EA
764754 | Pressacavo M16 | 46.7 | EA
Dispositivi di test
Dispositivi di test per linee indirizzate
Dispositivo di test per linea Loop
POL-ESS TOUCH | Dispositivo di configurazione e test per loop esserbus®/esserbus®-Plus | 4539 | EA
Sistemi di alimentazione
Alimentatori, convertitori di tensione e batterie
Alimentatori ed accessori
HLSPS-DB2 | Alimentatore esterno 4 A, certificato EN 54-4 | 2022 | EA
HLSPS-ADPTR | Interfaccia per alimentatore esterno HLSPS-DB2 | 268 | EA
382040 | Scheda 8 fusibili | 165 | EA
DCU560-24 | Alimentatore esterno 1,5 A, certificato EN 54-4 | 1240 | EA
805685 | Alimentatore esterno 1,4 A, certificato EN 54-4 | 1788 | EA
805686 | relè di guasto 2401 | 306 | EA
Convertitori di tensione
781335 | Convertitore di tensione 12 V DC / 24 V DC | 249 | EA
781336 | Convertitore di tensione 12 V DC con isolamento galvanico | 768 | EA
781337 | Convertitore di tensione 24 V DC | 916 | EA
Accessori elettrici
070450 | Relè supplementare 12 V DC | 180 | EA
704147 | Pressacavo M12 con dado | 11.1 | EA
704148 | Pressacavo M16 con dado | 13.8 | EA
767510 | Relè di controllo per montaggio su guida DIN | 78 | EA
Batterie e accessori
Batterie
018001 | Batteria 12 V DC/1,2 Ah | 84 | EA
018002 | Batteria 12 V DC/2,3 Ah | 103 | EA
018004 | Batteria 12 V DC/7.2 Ah | 142 | EA
018006 | Batteria 12 V DC/24 Ah | 471 | EA
018007 | Batteria 12 V DC/17 Ah | 356 | EA
018009 | Batteria 12 V DC/38 Ah | 893 | EA
018011 | Batteria 12 V DC/12 Ah | 242 | EA
805597 | Pacco batterie al litio, 3.6V. Confezione 4 pezzi. Prezzo per confezione. | 188 | PAC
785753 | Morsetti di fissaggio per cavi batterie | 126 | EA
Dispositivi di protezione linee di trasmissione
Accessori di sistema
Moduli di protezione da sovratensioni ed accessori
764730 | Modulo di protezione da sovratensioni per interfacce TTY e linee convenzionali | 981 | EA
764731 | Modulo di protezione da sovratensioni per reti essernet e RS485 | 768 | EA
764732 | Modulo di protezione da sovratensioni con base per la linea di alimentazione a 230V | 591 | EA
764733 | Modulo di protezione da sovratensioni per loop esserbus®/esserbus®-PLUS | 975 | EA
764734 | Modulo di protezione da sovratensioni | 604 | EA
764736 | Modulo di protezione da sovratensioni per le uscite di controllo | 768 | EA
764737 | Base passante per moduli di protezione da sovratensione | 213 | EA
050510 | Filtro antidisturbo di rete tipo 2VK3 | 200 | EA
Dispositivi e licenze per piattaforma CLSS
Dispositivi per piattaforma CLSS (ATTENZIONE: I SEGUENTI CODICI SEGUONO SCONTISTICA DIFFERENTE)
HON-CGW-MBB | Gateway di connessione alla piattaforma CLSS per centrali di rivelazione incendio ESSER IQ8 e FlexES. | 731 | EA
CCM2-GLOBAL | Il Modulo cellulare CLSS Dual SIM 4G LTE per il gateway CLSS; è progettato per garantire connettività globale e prestazioni di rete affidabili anche in ambienti con segnale debole o instabile. Il modulo integra un'architettura Dual SIM e include un'antenna ad alte prestazioni, ottimizzata per estendere la copertura e migliorare l'affidabilità della connessione. Supporta connettività multi-operatore mobile e implementa la commutazione automatica della SIM in caso di perdita del segnale dell’operatore primario, assicurando così la continuità del servizio. | 555 | EA
CCM2-ANTKIT-EXT2 | KIT antenna esterna secondaria “diversity” (opzionale). Il kit comprende tutti gli accessori necessari per l’installazione dell’antenna a parete in ambiente interno. | 208 | EA
CCM2-ANTKIT-OUT25 | Kit Antenna opzionale da esterno con 63cm di cavo coassiale a bassa perdita. Il kit comprende tutti gli accessori necessari per l’installazione dell’antenna a parete in esterno. | 538 | EA
CCM2-ANTKIT-OUT50 | Kit Antenna opzionale da esterno con 127cm di cavo coassiale a bassa perdita. Il kit comprende tutti gli accessori necessari per l’installazione dell’antenna a parete in esterno | 834 | EA
CLSS-BC | Etichette adesive con codice a barre per la registrazione di dispositivi di terze parti sulla piattaforma CLSS. | 485 | EA
784861 | Kit per la connessione delle centrali serie IQ8 alla piattaforma CLSS. Il kit è composto dai codici: Gateway di connessione (cod. HON-CGW-MBB), Interfaccia seriale essernet® SEI2 (cod. 784850), Modulo RS485 per interfaccia seriale SEI2 (cod. 784871), Modulo essernet® 62,5 kBd (cod. FX808340). Convertitore di protocollo RS232/TTY (cod. 764856.10), | 2851 | EA
784862 | Kit per la connessione delle centrali serie IQ8 alla piattaforma CLSS. Il kit è composto dai codici: Gateway di connessione (cod. HON-CGW-MBB), Interfaccia seriale essernet® SEI2 (cod. 784850), Modulo RS485 per interfaccia seriale SEI2 (cod. 784871), Modulo essernet® 500 kBd (cod. FX808341). Convertitore di protocollo RS232/TTY (cod. 764856.10), | 2851 | EA
784866 | Kit per la connessione delle centrali FlexES alla piattaforma CLSS. Il kit è composto dai codici: Gateway di connessione (cod. HON-CGW-MBB), Convertitore di protocollo RS232/TTY (cod. 764856.10), | 1398 | EA
Rivelazione Gas
Rivelatori GAS
Rivelatori GAS a Semiconduttore, versione ATEX
E700S-2 | Rivelatore gas Semiconduttore per Metano, max 50/80mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX | 878 | EA
E707S-2 | Rivelatore gas Semiconduttore per Ammoniaca 100/200 ppm, max 50/80mA, versione ATEX | 878 | EA
E708S-2 | Rivelatore gas Semiconduttore per Ammoniaca 1000/2000 ppm, max 50/80mA, versione ATEX | 878 | EA
Rivelatori GAS Catalitici, versione IP55
G700C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Gas Metano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE, versione IP55 | 625 | EA
G701C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Gas Speciali, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE, versione IP55 | 625 | EA
G702C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Vapori di Benzina, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 625 | EA
G704C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Idrogeno, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 625 | EA
G705C-2 | Rivelatore gas Catalitico per GPL, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 625 | EA
G709C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Acetilene, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 734 | EA
Rivelatori GAS Catalitici, versione ATEX
E700C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Metano, max 70/100mA (Rip./All), versione ATEX | 878 | EA
E701C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Gas Speciali, max 70/100mA (Rip./All), versione ATEX | 878 | EA
E702C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Vapori di Benzina, max 70/100mA (Rip./All), versione ATEX | 878 | EA
E704C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Idrogeno, max 70/100mA (Rip./All), versione ATEX | 878 | EA
E705C-2 | Rivelatore gas Catalitico per GPL, max 70/100mA (Rip./All), versione ATEX | 878 | EA
E706C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Propano, max 70/100mA (Rip./All), versione ATEX | 878 | EA
E709C-2 | Rivelatore gas Catalitico per Acetilene, max 70/100mA (Rip./All), versione ATEX | 1028 | EA
Rivelatori GAS a Pellistore, versione IP55
G700P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Metano, max 70/100mA (Rip./All). (0-100%LIE), versione IP55 | 659 | EA
G702P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Vapori di Benzina, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 659 | EA
G704P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Idrogeno, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 659 | EA
G705P-2 | Rivelatore gas Pellistore per GPL, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 659 | EA
G706P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Propano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 659 | EA
G709P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Acetilene, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 864 | EA
Rivelatori GAS a Pellistore, versione ATEX
E700P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Metano, max 70/100mA (Rip./All). (0-100%LIE), versione ATEX | 918 | EA
E701P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Gas Speciali, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE, versione ATEX | 918 | EA
E704P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Idrogeno, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX | 918 | EA
E705P-2 | Rivelatore gas Pellistore per GPL, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX | 918 | EA
E706P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Propano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX | 918 | EA
E709P-2 | Rivelatore gas Pellistore per Acetilene, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX | 1028 | EA
Rivelatori GAS a Pellistore, versione ATEX Serie Touch
E700PT-2 | Rivelatore gas Touch Pellistore per Metano, max 70/100mA (Rip./All). (0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 2389 | EA
E701PT-2 | Rivelatore gas Touch Pellistore per Gas Speciali, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE, versione ATEX Serie Touch | 2389 | EA
E702PT-2 | Rivelatore gas Touch Pellistore per V. di Benzina, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 2389 | EA
E704PT-2 | Rivelatore gas Touch Pellistore per Idrogeno, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 2389 | EA
E705PT-2 | Rivelatore gas Touch Pellistore per GPL, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 2389 | EA
E706PT-2 | Rivelatore gas Touch Pellistore per Propano, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 2389 | EA
E709PT-2 | Rivelatore gas Touch Pellistore per Acetilene, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 2493 | EA
Rivelatori GAS con cella elettrochimica, versione IP55
G703H-2 | Rivelatore gas C. Elettrochimica CO 100/200 ppm max 30/60mA. (0-500PPM), versione IP55 | 677 | EA
G707H-2 | Rivelatore gas C. Elettrochimica NH3 100/200 ppm, max 40/70mA. (0-500PPM), versione IP55 | 1766 | EA
G708H-2 | Rivelatore gas C. Elettrochimica NH3 500/1000 ppm, max 40/70mA. (0-2000PPM), versione IP55 | 1766 | EA
G710H-2 | Rivelatore gas C. Elettrochimica per Ossigeno (eccesso), max 25/50mA. (21-42% Vol), versione IP55 | 1327 | EA
G711H-2 | Rivelatore gas C. Elettrochimica per Ossigeno (difetto), max 25/50mA. (21-0 Vol), versione IP55 | 1327 | EA
Rivelatori GAS con cella elettrochimica, versione ATEX
E703H-2 | Rivelatore gas Cella Elettrochimica Monossido di Carbonio, max 30/60mA. (0-500PPM), versione ATEX | 965 | EA
E707H-2 | Rivelatore gas Cella Elettrochimica NH3 100/200 ppm, max 30/60mA. (0-500PPM), versione ATEX | 2032 | EA
E708H-2 | Rivelatore gas Celle Elettrochimica NH3 500/1000 ppm, max 30/60mA. (0-2000PPM), versione ATEX | 2032 | EA
E710H-2 | Rivelatore gas Cella Elettrochimica Ossigeno (eccesso), max 30/60mA. (21-42% Vol), versione ATEX | 1565 | EA
E711H-2 | Rivelatore gas Cella Elettrochimica Ossigeno (difetto), max 30/60mA. (21-0 Vol), versione ATEX | 1565 | EA
Rivelatori GAS con cella elettrochimica, versione ATEX Serie Touch
E703HT-2 | Rivelatore gas Touch a C.Elettrochimica M. di Carbonio, max 30/60mA. (0-500PPM), versione ATEX Serie Touch | 2302 | EA
E707HT-2 | Rivelatore gas Touch a C.Elettrochimica NH3 100/200 ppm, max 50/80mA. (0-500PPM), versione ATEX Serie Touch | 3196 | EA
E708HT-2 | Rivelatore gas Touch a C.Elettrochimica NH3 500/1000 ppm, max 50/80mA. (0-2000PPM), versione ATEX Serie Touch | 3196 | EA
E710HT-2 | Rivelatore gas Touch a C.Elettrochimica Ossigeno (eccesso), max 30/60mA. (21-42% Vol), versione ATEX Serie Touch | 2711 | EA
E711HT-2 | Rivelatore gas Touch a C.Elettrochimica Ossigeno (difetto), max 30/60mA. (21-0 Vol), versione ATEX Serie Touch | 2711 | EA
Rivelatori GAS ad infrarosso, versione IP55
G700IR-2 | Rivelatore gas Infrarosso per Metano, max 50/100mA (Rip./All). (0-100%LIE) , versione IP55 | 1594 | EA
G701IR-2 | Rivelatore gas Infrarosso per Gas Speciali,(BUTANO/CO2) max 50/100mA (Rip./All) LIE PPM, versione IP55 | 1594 | EA
G705IR-2 | Rivelatore gas Infrarosso per GPL, max 50/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 1594 | EA
G706IR-2 | Rivelatore gas Infrarosso per Propano, max 50/100mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione IP55 | 1594 | EA
Rivelatori GAS ad infrarosso, versione ATEX
E700IR-2 | Rivelatore gas Infrarosso per Metano, max 90/135mA (Rip./All). (0-100%LIE), versione ATEX | 1990 | EA
E701IR-2 | Rivelatore gas Infrarosso per Gas Speciali,(BUTANO/CO2) max 90/135mA .LIE/PPM, versione ATEX | 1990 | EA
E705IR-2 | Rivelatore gas Infrarosso per GPL, max 90/135mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX | 1990 | EA
E706IR-2 | Rivelatore gas Infrarosso per Propano, max 90/135mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX | 1990 | EA
Rivelatori GAS ad infrarosso, versione ATEX Serie Touch
E700IRT-2 | Rivelatore gas Infrarosso Touch per Metano, max 100/140mA (Rip./All). (0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 3266 | EA
E701IRT-2 | Rivelatore gas Infrarosso Touch per Gas Speciali, (BUTANO/CO2) max 100/140mA LIE/PPM, versione ATEX Serie Touch | 3266 | EA
E705IRT-2 | Rivelatore gas Infrarosso Touch per GPL, max 100/140mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 3266 | EA
E706IRT-2 | Rivelatore gas Infrarosso Touch per Propano, max 100/140mA (Rip./All).(0-100%LIE), versione ATEX Serie Touch | 3266 | EA
Accessori per rivelatori GAS
ES1-L7 | Scheda di interfaccia per la connessione a 1 ingresso del Modulo di interfaccia esserbus®, 4 Ingressi 2 Uscite (808623) | 74 | EA
ES2-L7 | Scheda di interfaccia per la connessione a 2 ingressi del Modulo di interfaccia esserbus®, 4 Ingressi 2 Uscite (808623) | 113 | EA
ES3-L7 | Scheda di interfaccia per la connessione a 3 ingressi del Modulo di interfaccia esserbus®, 4 Ingressi 2 Uscite (808623) | 106 | EA
GasMoon | App di configurazione per sensori di gas serie Esser | Gratuita | EA
A55-701-ES | Interfaccia di connessione USB per sensori di Gas Esser per App Mobile (Android) compreso | 786 | EA
Testine di ricambio per rivelatori GAS
RG700C-2 | Testina di ricambio per rivelatore gas Catalitico per Gas Metano, IP55, max 70/100mA (Rip./All).(0-100%LIE | 418 | EA
RE700C-2 | Testina di ricambio per rivelatore gas Catalitico per Gas Metano, ATEX, max 70/100mA (Rip./All). | 607 | EA
Sistema di supervisione WINMAG + versione 8
Sistema di supervisione WINMAG plus Versione 8. Pacchetti Base
WM2010.01 | Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 8 con licenza 500 punti. | 2356 | EA
WM2020.01 | Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 8 con licenza 1.500 punti. | 3499 | EA
WM2030.01 | Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 8 con licenza 2.500 punti. | 5854 | EA
WM2040.01 | Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 8 con licenza 10.000 punti. | 12439 | EA
WM2050.01 | Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 8 con licenza 20.000 punti. | 19789 | EA
WM2060.01 | Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 8 con licenza 50.000 punti. | 35251 | EA
Sistema di supervisione WINMAG plus Versione 8. Rinnovi Licenze
SA-WM2010 | Licenza Annuale fino a 500 Punti | 237 | EA
SA-WM2020 | Licenza Annuale fino a 1500 Punti | 351 | EA
SA-WM2030 | Licenza Annuale fino a 2500 Punti | 587 | EA
SA-WM2040 | Licenza Annuale fino a 10000 Punti | 547.8 | EA
SA-WM2050 | Licenza Annuale fino a 20000 Punti | 958.32 | EA
SA-WM2060 | Licenza Annuale > di 20000 Punti | 3879 | EA
Licenze di estensione punti
WM2110.01 | Licenza per il Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 8 da 500 punti aggiuntivi. | 1172 | EA
WM2120.01 | Licenza per il Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 8 da 2.500 punti aggiuntivi. | 3888 | EA
WM2130.01 | Licenza per il Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 8 da 5000 punti aggiuntivi. | 6220 | EA
WM2140.01 | Licenza per il Pacchetto Base WINMAG Plus Ver. 8 da 10.000 punti aggiuntivi. | 10975 | EA
Licenze Client
WM2200.01 | Licenza Single Client per WINMAG Plus Ver. 8 | 943 | EA
WM2210.01 | Licenza Multi Client per 5 operatori per WINMAG Plus Ver. 8 | 3751 | EA
WM2220.01 | Licenza Multi Client per 10 operatori per WINMAG Plus Ver. 8 | 5488 | EA
WM2230.01 | Licenza Multi Client per 25 operatori per WINMAG Plus Ver. 8 | 7775 | EA
WM2250.01 | Licenza Terminal Server per 1 workstation per WINMAG Plus Ver. 8 | 815 | EA
WM2260.01 | Licenza Terminal Server per 5 workstations per WINMAG Plus Ver. 8 | 3225 | EA
WM2270.01 | Licenza Terminal Server per 10 workstations per WINMAG Plus Ver. 8 | 4711 | EA
WM2280.01 | Licenza Terminal Server per 25 workstations per WINMAG Plus Ver. 8 | 7363 | EA
Licenze di abilitazione Prodotti
WM3010.01 | Licenza per sistemi Intrusione MB Classic/MB Secure/HB e 5008. | 779 | EA
WM3020.01 | Licenza per sistemi Intrusione Galaxy Dimension. | 825 | EA
WM3110.01 | Licenza per sistemi Rivelazione Incendio ESSER. | 779 | EA
WM3140.01 | Licenza per sistemi di Audioevacuazione VARIODYN D1. | 779 | EA
WM3200.01 | Licenza per sistemi di Controllo Accessi IQ MultiAccess. | 779 | EA
WM3201.01 | Licenza per sistemi di Controllo Accessi Pro-Watch. | 779 | EA
WM3202.01 | Licenza per sistema WIN-PAK. Necessaria per connettere il sistema di controllo accessi Pro3200 a Winmag Plus. Richiede il software WIN-PAK. | 779 | EA
WM3210.01 | Licenza per sistemi di Videosorveglianza Honeywell. | 779 | EA
WM3230.01 | Licenza per sistema di Chiamata Infermieri Ackermann | 779 | EA
WM3250.01 | Licenza per sistema di gestione controllo porte e vie di fuga | 779 | EA
WM3520.01 | Licenza per sistemi di Videosorveglianza Dallmeier. | 3888 | EA
WM3540.01 | Option Milestone Video | 3888 | EA
WM3550.01 | Licenza per sistemi di Videosorveglianza analogici. | 3888 | EA
Licenze di abilitazione Servizi
WM4010.01 | Licenza di gestione della rete ridondante essernet® e IGIS-Loop. | 5306 | EA
WM4030.01 | Licenza Multi-Monitor per la gestione di 4 monitors in contempoaranea. | 2356 | EA
WM4040.01 | Licenza AutoCAD® per la gestione di mappe grafiche. | 5306 | EA
WM4120.01 | Licenza Notifiche per inviare messaggi via SMS, Fax o E-Mail. | 2745 | EA
WM4130.01 | Licenza Escalation per licenza Notifiche (Utilizzabile con il codice WM4120). | 2745 | EA
WM4160.01 | Licenza di Login a WINMAG plus mediante lettori di terze parti Nedap. | 779 | EA
WM4170.01 | Licenza di Login mediante metodo di accesso SSO per WINMAG plus Ver 6. | 2219 | EA
WM5100.01 | Licenza WINMAG plus OPC Server. | 8141 | EA
WM5200.01 | Licenza WINMAG plus OPC Client. | 6083 | EA
WM5300.01 | Licenza WINMAG plus OPC/BACnet da 500 punti. | 3637 | EA
WM5600.01 | Licenza WINMAG plus BACnet Server. | 8369 | EA
WM5700.01 | Licenza WINMAG plus BACnet Client. | 6083 | EA
WM5800.01 | Licenza WINMAG plus Gateway Software | 4048 | EA
WM6001.01 | Licenza WINMAG plus SDK per collegamento di sistemi di terze parti. | 3042 | EA
Listino 2026
Validità dal 01/01/2026