## Foglio 1 - Listino Concept 2022
Listino Concept Italy 2022
CONCSS-SC20-230V | Sentinel SC-20, (comprensivo di staffe, fluido di ricarica) 300 m3 in 60 sec. Alimentazione 230 V. Conforme norma EN 50131-8. Batterie escluse. Compatibile con il fluido: CSS-SBR 500. Opional CONCSS-SC20-PB Box programmazione | 799
CONCSS-S35+230V | Sentinel S35, completo di scheda di rete CONCSS-WT32-IP (comprensivo di staffe, fluido di ricarica e ugello inclinato 30°) 400 m3 in 60 sec. Alimentazione 230 V. Conforme norma EN 50131-8. Batterie escluse. Compatibile con il fluido: CSS-SBR 500. | 1166
CONCSS-S55-230V | Sentinel S55 (comprensivo di staffe, fluido di ricarica e ugello inclinato 30°) 650 m3 in 60 sec. Alimentazione 230 V. Conforme norma EN 50131-8. Batterie escluse. Compatibile con il fluido: CSS-FLR 1000 | 1560
CONCSS-S70-230 | Sentinel S70 (staffe, batterie, ugello inclinato 30° e 1 ricarica fluido inclusi) 800 m3 in 60 sec. Alimentazione 230 V con alloggiamento batterie. Conforme norma EN 50131-8. Compatibile con il fluido: CSS-FLR 1000 Batterie incluse | 1865
CONCSS-S100-230 | Sentinel S100 (staffe, batterie, ugello inclinato 30° e 1 ricarica fluido inclusi) 1400 m3 in 60 sec. Alimentazione 230 V con alloggiamento batterie. Conforme norma EN 50131-8. Compatibile con il fluido: CSS-FLR 1000 Batterie incluse | 2395
CONCSS-S150-230 | Sentinel S150 (staffe, batterie, ugello inclinato 30° e 1 ricarica fluido inclusi) 1800 m3 in 60 sec. Alimentazione 230 V con alloggiamento batterie. Conforme norma EN 50131-8. Compatibile con il fluido: CSS-FLR 1000 Batterie incluse | 2890
CONCSS-CB1-12 | Defender CB1 12 - Volt assemblato per autoveicoli. Compatibile con il fluido: CSS-B1 | 1600
CONCSS-WT32-IP | Scheda bluetooth e IP. Compatibile con: tutta la gamma Sentinel | 120
CONCSS-VOICE | Modulo vocale di avviso. | 275
CONCSS-S3B | Barriera sonora 120 dB | 625
CONCSS-SC20-PB | Box programmazione per Sentinel SC-20 | 190
CONCSS-STR-230 | Lampada stroboscopica regolabile 1,5 Kw | 790
CONCSS-EXT S35 | Estensioni per ugello 20 mm. Compatibile con S35 S55 | 42
CONCSS-EXT S70 | Estensioni per ugello 150mm. Compatibile con S70-100 e serie Titanium | 160
CONCSS-SLA-S35 | Kit comprensivo di 2 batterie di ricambio. Compatibile con: S35 ed S55 | 72
CONCSS-SLA-S70 | Kit comprensivo di 2 batterie di ricambio. Compatibile con: S70 S100 e tutta la gamma Titanium | 115
CONCSS-SBR-500 | Sacca piccola 0,5 litri. Compatibile con S35 | 64
CONCSS-FLR-1000 | Flacone 1 litro. Compatibile con: S55 S70 S100 e tutta la gamma Titanium | 118
CONCSS-B1 | Flacone 0,5 litri. Compatibile con: CB1 | 64
CONCSS-ACC-SSI | Modulo per controllo e gestione remoto via cavo. Compatibile con le gamme Sentinel e Titanium | 230
CONCSS-ACCS20-30 | per SC20- 1 foro diffusione orrizontale | 40
CONCSS-ACCS35 | per S35 e S55 - 1 foro diffusione orizzontale | 40
CONCSS-ACCS35-2F | per S35 e S55 - 2 fori diffusione orizzontale | 40
CONCSS-ACCS35-3F | per S35 e S55 - 3 fori diffusione orizzontale | 40
CONCSS-ACCS70-30 | per S70, S100 e tutta la gamma Titanium - 1 foro diffusione inclinata | 40
CONCSS-ACCS70-2F30 | per S70, S100 e tutta la gamma Titanium - 2 fori diffusione inclina | 40
CONCSS-ACCS35-30 | per S35 e S55 - 1 foro diffusione inclinata 30° | 40
CONCSS-ACCS35-2F30 | per S35 e S55 - 2 fori diffusione inclinata 30° | 40
CONCSS-ACCS70 | per S70, S100 e tutta la gamma Titanium - 1 foro diffusione orizzontale | 40
CONCSS-ACCS70-2F | per S70, S100 e tutta la gamma Titanium - 2 fori diffusione orizzontale | 40
CONCSS-ACCS70-3F | per S70, S100 e tutta la gamma Titanium - 3 fori diffusione orizzontale | 40
DEMO-S55 | Demo completa di valigia, S55, fluido, radiocomando e ricevente | 2050
CONCSS-SANIHAZE | Sistema erogazione per fluido igienizzante o sanificante | 690
CONCSS-SAN-1000 | Fluido igienizzante 1000 ml | 76
CONCSS-SAN-5000 | Fluido igienizzante 5000 ml | 205