## Listino Giugno 2024
CATALISTINO PREZZI BETA CAVI - Rev. Giugno 2024
CAVO A NORMA CEI EN 50200 CEI 20-105 PER SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDIO A NORMA UNI 9795:2021
Serie FRH RR (Schermato) - FTE29OHM16 (PH120)
Norme di riferimento: CEI EN 50200 (PH120), CEI 20-105, UNI9795:2021
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse CPR | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
FRHRR 2050 | 2 X 0,50 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 6,10 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1543
FRHRR 2075 | 2 X 0,75 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 6,70 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1826
FRHRR 2100 | 2 X 1,00 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 7,30 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2197
FRHRR 2150 | 2 X 1,50 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 8,20 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2725
FRHRR 2250 | 2 X 2,50 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 9,40 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3561
FRHRR 4050 | 4 X 0,50 | SF100 - WR500- WR1000 | 7,20 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2369
FRHRR 4075 | 4 X 0,75 | SF100 - WR500- WR1000 | 8,00 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2936
FRHRR 4100 | 4 X 1,00 | SF100 - WR500- WR1000 | 8,80 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3581
FRHRR 4150 | 4 X 1,50 | SF100 - WR500- WR1000 | 9,80 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 4572
FRHRR 4250 | 4 X 2,50 | WR500-WR1000 | 11,20 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 6730
Serie FRH RR NS (Non Schermato) - FTS 29OM16 (PH120)
Norme di riferimento: CEI EN 50200 (PH120), CEI 20-105, UNI9795:2021
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse CPR | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
FRHRRNS 2050 | 2 X 0,50 mm2 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 6,00 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1490
FRHRRNS 2075 | 2 X 0,75 mm2 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 6,70 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1690
FRHRRNS 2100 | 2 X 1,00 mm2 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 7,30 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2052
FRHRRNS 2150 | 2 X 1,50 mm2 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 8,10 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2583
FRHRRNS 2250 | 2 X 2,50 mm2 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 9,40 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3422
FRHRRNS 4050 | 4 X 0,50 mm2 | SF100 - WR500- WR1000 | 7,20 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2377
FRHRRNS 4075 | 4 X 0,75 mm2 | SF100 - WR500- WR1000 | 8,00 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2800
FRHRRNS 4100 | 4 X 1,00 mm2 | SF100 - WR500- WR1000 | 8,80 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3447
FRHRRNS 4150 | 4 X 1,50 mm2 | SF100 - WR500- WR1000 | 9,80 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 4434
FRHRRNS 4250 | 4 X 2,50 mm2 | WR500-WR1000 | 11,20 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 6585
EVAC - FTS29OM16 (PH120) - cavi resistenti al fuoco per sistemi di evacuazione sonora per linee fino a 100V
norme di riferimento: CEI EN 50200 (PH120), CEI 20-105, UNI9795:2021
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse CPR | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
EVAC 2100 | 2 X 1,00 mm2 | SF100 - SF200- WR500-WR1000 | 7,30 mm | LSZH - VIOLA | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2257
EVAC 2150 | 2 X 1,50 mm2 | SF100 - SF200- WR500-WR1000 | 8,20 mm | LSZH - VIOLA | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2605.1478
EVAC 2250 | 2 X 2,50 mm2 | SF100 - SF200- WR500-WR1000 | 9,40 mm | LSZH - VIOLA | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3744.3765
EVAC 2400 | 2 X 4,00 mm2 | SF100-WR250- WR500-WR1000 | 10,80 mm | LSZH - VIOLA | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 5856.3514
EVAC 2600 | 2 X 6,00 mm2 | SF100-WR250- WR500-WR1000 | 12,20 mm | LSZH - VIOLA | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 7710.5632
CAVI DATI RESISTENTI AL FUOCO A NORMA CEI EN 50289-4-16 UNI 9795:2021
DATAFIRE - CAVI DATI F/UTP5E RESISTENTI AL FUOCO PH120
Norme di riferimento: CEI EN 50289-4-16 (PH120), CEI UNEL 36762, UNI 9795:2021
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse CPR | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
BNFU5E DF-C | 4X2X23AWG | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 8.1 | LSZH - VIOLA | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 8015
CAVI PER SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E ANTI RAPINA CON GUAINA IN PE
SERIE SIC PE - Cavi per impianti antintrusione con guaina in PE
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, CEI 46-76, EN 50575
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse CPR | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
SIC 34 F PE | 4X0,22+2X0,75+T+S | SF100-WR500 | 5,10 mm | PE NERO | Fca | prodotto a magazzino | 1258
CAVI PER SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E ANTI RAPINA CON GUAINA IN PVC
SERIE SIC E - Cavi per impianti antintrusione con guaina in PVC
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, CEI 46-76, EN 50575
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse CPR | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
SIC-E 2 | 2X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 3,20 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 429
SIC-E 4 | 4X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 3,60 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 612
SIC-E 6 | 6X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,20 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 801
SIC-E 8 | 8X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,50 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 983
SIC-E 10 | 10X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,20 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1177
SIC-E 12 | 12X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,40 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1361
SIC-E 14 | 14X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,70 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1543
SIC-E 20 | 20X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,60 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 2099
SIC-E 22 | 2X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,20 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 795
SIC-E 24 | 4X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,70 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 984
SIC-E 26 | 6X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,90 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1165
SIC-E 28 | 8X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,70 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1361
SIC-E 210 | 10X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,80 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1546
SIC-E 212 | 12X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,00 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1729
SIC-E 214 | 14X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,30 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1911
SIC-E 220 | 20X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,90 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 2463
SIC-E 32 | 2X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,60 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 968
SIC-E 34 | 4X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,10 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1154
SIC-E 36 | 6X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,20 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1307
SIC-E 38 | 8X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,00 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1482
SIC-E 310 | 10X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,10 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1721
CAVI PER SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E ANTI RAPINA CON GUAINA IN Duraflam® LSZH
SERIE SIC EL - Cavi per impianti antintrusione con guaina in LSZH idonea per posa interna ed esterna.
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, CEI 46-76, EN 50575
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
SIC-EL 2 | 2X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 3,20 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 446
SIC-EL 4 | 4X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 3,60 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 631
SIC-EL 6 | 6X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,20 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 824
SIC-EL 8 | 8X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,50 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1008
SIC-EL 10 | 10X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,20 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1206
SIC-EL 12 | 12X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,40 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1392
SIC-EL 14 | 14X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,70 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1576
SIC-EL 20 | 20X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,60 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 2140
SIC-EL 22 | 2X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,20 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 817
SIC-EL 24 | 4X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,70 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1010
SIC-EL 26 | 6X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,90 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1192
SIC-EL 28 | 8X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,70 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1396
SIC-EL 210 | 10X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,80 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1581
SIC-EL 212 | 12X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,00 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1766
SIC-EL 214 | 14X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,30 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1950
SIC-EL 220 | 20X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,90 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 2509
SIC-EL 32 | 2X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,60 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1048
SIC-EL 34 | 4X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,10 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1181
SIC-EL 36 | 6X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,20 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1447
SIC-EL 38 | 8X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,00 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1688
SIC-EL 310 | 10X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,10 mm | LSZH - Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1839
CAVI LSZH PER SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE CON GUAINA IN Duraflam+® LSZH IN EUROCLASSE Cca s1b d1 a1
SERIE SIC C - Cavi per impianti antintrusione con guaina in Dufaflam+®LSZH idonea per posa interna ed esterna.
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762 ,CEI 46-76, EN 50575
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
SIC-C 2 | 2X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 3,20 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 584
SIC-C 4 | 4X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 3,60 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 796
SIC C 6 | 6x0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 4,40 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1039
SIC C 8 | 8x0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,00 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1257
SIC-C 10 | 10X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,20 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1494
SIC-C 12 | 12X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,40 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1704
SIC-C 14 | 14X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,70 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1935
SIC-C 20 | 20X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,60 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2615
SIC-C 22 | 2X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 4,20 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1017
SIC-C 24 | 4X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 4,70 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1267
SIC-C 26 | 6X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 4,90 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1467
SIC-C 28 | 8X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,70 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1715
SIC-C 210 | 10X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,80 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1907
SIC-C 212 | 12X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,00 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2132
SIC-C 214 | 14X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,30 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2355
SIC-C 220 | 20X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,90 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 3018
SIC-C 32 | 2X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- WR500 | 4,60 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1225
SIC C 34 | 2X0,75+4x0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,00 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1444
SIC C 36 | 2X0,75+6x0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,10 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1645
SIC-C 38 | 8X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,00 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1866
SIC-C 310 | 10X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,10 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2037
CAVI LSZH PER SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE CON GUAINA IN Duraflam+® LSZH IN EUROCLASSE B2ca s1a d1 a1
SERIE SIC B - Cavi per impianti antintrusione con guaina in LSZH idonea per posa interna ed esterna.
(Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, CEI 46-76, EN 50575)
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
SIC-B 2 | 2X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 3,20 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 653
SIC-B 4 | 4X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 3,60 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 867
SIC B 6 | 6x0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 4,40 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 1128
SIC B 8 | 8x0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,00 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1375
SIC-B 10 | 10X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,20 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1640
SIC-B 12 | 12X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,40 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1864
SIC-B 14 | 14X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,70 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2111
SIC-B 20 | 20X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,60 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2875
SIC-B 22 | 2X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 4,20 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 1116
SIC-B 24 | 4X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 4,70 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1a1 | prodotto a magazzino | 1384
SIC-B 26 | 6X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 4,90 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1599
SIC-B 28 | 8X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,70 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1887
SIC-B 210 | 10X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,80 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2102
SIC-B 212 | 12X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,00 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2345
SIC-B 214 | 14X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,30 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2588
SIC-B 220 | 20X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,90 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 3279
SIC-B 32 | 2X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- WR500 | 4,60 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1344
SIC B 34 | 2X0,75+4x0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,30 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 1576
SIC B 36 | 2X0,75+6x0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,50 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 1789
SIC-B 38 | 8X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,00 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2053
SIC-B 310 | 10X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,10 mm | LSZH - VERDE | B2ca s1a d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2330
CAVI BUS A COPPIE PER SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E ANTI RAPINA
SERIE AJX - Communication cable a coppie per impianti antintrusione idonei per posa interna ed esterna.
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, CEI 46-76, EN 50575
Codice | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
AJX 22 E NH | 2X0,50mm²+1x2x0,60mm | SF100 - WR500 | 5,00 mm | LSZH Bianco con rigo verde | Eca | Prodotto a magazzino | 1216
AJX 24 E NH | 2X0,50mm²+2x2x0,60mm | SF100 - WR500 | 6,10 mm | LSZH Bianco con rigo verde | Eca | Prodotto a magazzino | 1675
AJX 22 F PE | 2X0,50mm²+1x2x0,60mm | SF100 - WR500 | 5,00 mm | PE nero | Fca | 3000 m. Prodotto su richiesta | 1236
AJX 24 F PE | 2X0,50mm²+2x2x0,60mm | SF100 - WR500 | 6,10 mm | PE nero | Fca | 3000 m. Prodotto su richiesta | 1708
CAVI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA, HDTVI, HDCVI, AHD e POC CON GUAINA IN Duraflam® LSZH
HD 4 - nuova generazione di cavi coassiali e ibridi per videosorveglianza
Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
HD 4019 | Coax | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 3,30mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 580
HD 4205 | Coax + 2x0,50 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 6,80mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 1400
HD 4405 | Coax + 2x0,50 + 2x0,22 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 6,80mm | LSZH BLU | Eca | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1690
HD 4207 | Coax + 2x0,75 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 7,20mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 1681
HD 4407 | Coax + 2x0,75 + 2x0,22 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 7,20mm | LSZH BLU | Eca | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1945
HD 4210 | Coax + 2x1,00 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 7,50mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 1959
HD 4215 | Coax + 2x1,50 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 8,00mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 2443
HD 4225 | Coax + 2x250 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 8,50mm | LSZH BLU | Eca | 5000 m. Prodotto su richiesta | 3403
HD 8 - nuova generazione di cavi coassiali e ibridi per videosorveglianza
Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
HD 8035 | Coax | SF100 - SF200- WR500-WR1000 | 5,00mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 870
HD 8035 DG* | Coax | SF100 - SF200- WR500-WR1000 | 6,30mm | PE NERO | Eca | prodotto a magazzino | 1145
HD 8205 | Coax + 2x0,50 | SF100 - SF200- WR500-WR1000 | 8,70mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 1867
HD 8207 | Coax + 2x0,75 | SF100 - SF200- WR500-WR1000 | 9,10mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 2169
HD 8210 | Coax + 2x1,00 | SF100 - SF200- WR500-WR1000 | 9,50mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 2461
HD 8215 | Coax + 2x1,50 | SF100-WR500- WR1000 | 10,10mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 2945
HD 8225 | Coax + 2x2,50 | SF100-WR500- WR1000 | 10,50mm | LSZH BLU | Eca | 5000 m. Prodotto su richiesta | 3938
CAVI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA, HDTVI, HDCVI, AHD e POC CON GUAINA IN Duraflam® LSZH
HD 14 - nuova generazione di cavi coassiali e ibridi per videosorveglianza
Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
HD 14055 | Coax | SF100-WR500- WR1000 | 7,50 mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 1698
HD 14055 DG* | Coax | SF100-WR500- WR1000 | 9,50 mm | PE NERO | Fca | prodotto a magazzino | 2204
CAVI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA, HD-SDI, HDTVI, HDCVI, AHD e POC in Euroclasse Cca s1b d1 a1
HD 4C - nuova generazione di cavi coassiali e ibridi per videosorveglianza in Euroclasse Cca s1b d1 a1
Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
HD 4205 C | Coax + 2x0,50 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 6,80mm | LSZH VERDE | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1917
HD 4207 C | Coax + 2x0,75 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 7,20mm | LSZH VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2310
HD 4210 C | Coax + 2x1,00 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 7,50mm | LSZH VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2650
HD 4215 C | Coax + 2x1,50 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 8,00mm | LSZH VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 3262
HD 4225 C | Coax + 2x250 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 8,50mm | LSZH VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 4438
ACCESSORI PER CAVI HD
CONNETTORI BNC MASCHI A COMPRESSIONE
Codice | Descrizione |  |  | Tipologia |  | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
505033 | Connettore BNC a compressione per cavo HD 4019 |  |  | A Compressione |  | 50 pz | 4.4
505034 | Connettore BNC a compressione per cavo HD 8035 |  |  | A Compressione |  | 50 pz | 5.2
505035 | Connettore BNC a compressione per cavo HD 14055 |  |  | A Compressione |  | 50 pz | 8.3
ACCESSORI PER CONNETTORI BNC A COMPRESSIONE
Codice | Descrizione |  |  | Tipologia |  | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
505108 | Pinza per connettori BNC a compressione cavi HD |  |  | A Compressione |  | 1pz | 52
505502 | Spelacavi per cavi HD 4019, HD 8035 |  |  | Spelacavi |  | 1pz | 84
505501 | Spelacavi per cavi HD 8035, HD 14055 |  |  | Spelacavi |  | 1pz | 100
CAVI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IP ad alevate prestazioni (Max 180m⁽¹⁾ tra NVR e Telecamera IP con PoE, distanze raggiunte senza la necessità di dover impiegare switch in modalità exteder).
HD-IP - nuova generazione di cavi per sistemi IP ad elevate prestazioni
(Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, CEI UNEL 36762, EN50575)
Codice | Velocità massima trasmissiva | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
HDIP3220 | 100 MBit/s | SF200-WR500- WR1000 | 6,5 mm | LSZH VERDE | Eca | prodotto a magazzino | 2190
HDIP3220C | 100 MBit/s | SF200-WR500- WR1000 | 6,5 mm | LSZH VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2670
HDIP3220 DG | 100 MBit/s | SF200-WR500- WR1000 | 7,8 mm | LSZH+PE NERO | Fca | prodotto a magazzino | 2935
ACCESSORI PER CAVI HD-IP
ACCESSORI CONNETTORI RJ45 PER CAVI HD-IP
Codice | Descrizione |  | Compatibilità |  | Tipologia | M.O.Q | Prezzo Unitario
505040 | CONNETTORE RJ45 PER HD-IP |  | HDIP 3220 |  | RJ45 | 2 pz | 25
KNX - Cavi di comunicazione per sistemi domotici KNX con certificazione KNX
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575, Certificazione KNX
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
KNX1280 | 1x2x0,80+T+S | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 5.3 | Duraflam® LSZH Verde | Eca | prodotto a magazzino | 1068
KNX2280 | 2x2x0,80+T+S | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 7.5 | Duraflam® LSZH Verde | Eca | prodotto a magazzino | 1746
KNX1280C | 1x2x0,80+T+S | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 5.3 | Duraflam® LSZH Verde | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1226
KNX2280C | 2x2x0,80+T+S | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 7.5 | Duraflam® LSZH Verde | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1982
KNX2280 DG | 2x2x0,80+T+S | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 9.5 | LSZH Verde + PE Nero | Fca | 2000m. Prodotto su richiesta | 2469
MAC cavi per sistemi automazione cancelli 12/24V
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
MAC 2050 | 2X0,50 | SF100 | 5.4 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 810
MAC 4050 | 4X0,50 | SF100 | 6.2 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 1309
MAC 6050 | 6X0,50 | SF100 | 7.4 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 1934
MAC 2100 | 2X1,00 | SF100 | 6.8 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 1346
MAC 4100 | 4X1,00 | SF100 | 7.9 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 2283
MAC 6100 | 6X1,00 | SF100 | 9.4 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 3409
MAC 2150 | 2X1,50 | SF100 | 7.8 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 1779
MAC 4150 | 4X1,50 | SF100 | 9 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 3069
MAC 6150 | 6X1,50 | SF100 | 10.5 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 4598
MAC 2250 | 2X2,50 | SF100 | 9.4 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 2638
MAC cavi per sistemi automazione cancelli 230V
Norme di riferimento: EN50575
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
MAC 3G150 | 3X1,50 | SF100 | 8.2 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 2405
MAC 4G150 | 4X1,50 | SF100 | 8.9 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 3069
ARM cavi armati antiroditore con guaina in PE
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
BNUU5E F ARM PE | U/UTP Cat 5e AWG24 | SF100 - WR500 - WR1000 | 7,50mm | PE nero | Fca | prodotto a magazzino | 2722
BNUTP6 F ARM PE | U/UTP Cat 6 AWG23 | SF100 - WR500 - WR1000 | 10,60 mm | PE nero | Fca | prodotto a magazzino | 3774
HD 8035 F ARM PE | HD 8035 | SF100 - WR500 - WR1000 | 7,30mm | PE nero | Fca | prodotto a magazzino | 2444
SIC EL 34 F ARM PE | 4x0,22+2x0,75+T+S | SF100 - WR500 - WR1000 | 7,30 mm | PE nero | Fca | prodotto a magazzino | 3179
KNX 2280 F ARM PE | 2x2x0,80+T+S | SF100 - WR500 - WR1000 | 9,50 mm | PE nero | Fca | 5000m. Prodotto su richiesta | 3717
HD 4210 F ARM PE | Coax 4019+2x1,00 | SF100 - WR500 - WR1000 | 10,20 mm | PE nero | Fca | 2000m. Prodotto su richiesta | 4377
HD 4215 F ARM PE | Coax 4019+2x1,50 | SF100 - WR500 - WR1000 | 10,80 mm | PE nero | Fca | 2000m. Prodotto su richiesta | 5042
HD IP 3220 F ARM PE | U/UTP AWG20 | SF100 - WR500 - WR1000 | 9.2 | PE nero | Fca | 2000m. Prodotto su richiesta | 4351
BRS1485 F ARM PE | 1x2x24 AWG | SF100 - WR500 - WR1001 | 92.3 | PE nero | Fca | 6000m. Prodotto su richiesta | 3082
BRS2485 F ARM PE | 2x2x24AWG | SF100 - WR500 - WR1002 | 139.2 | PE nero | Fca | 6000m. Prodotto su richiesta | 4586
ARM cavi armati antiroditore con guaina in Duraflam LSZH in Euroclasse Cca s1b d1 a1
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
BNUU5EC ARM | U/UTP Cat 5e AWG24 | SF100 - WR500 - WR1000 | 7,50mm | Duraflam LSZH verde | Cca s1b d1 a1 | 2000m. Prodotto su richiesta | 3278
BNUTP6C ARM | U/UTP Cat 6 AWG23 | SF100 - WR500 - WR1000 | 8,90 mm | Duraflam LSZH verde | Cca s1b d1 a1 | 2000m. Prodotto su richiesta | 4145
SICEL34C ARM NH | 4x0,22+2x0,75+T+S | SF100 - WR500 - WR1000 | 7,30 mm | Duraflam LSZH verde | Cca s1b d1 a1 | 2000m. Prodotto su richiesta | 4275
KNX2280C ARM | 2x2x0,80+T+S | SF100 - WR500 - WR1000 | 9,50 mm | Duraflam LSZH verde | Cca s1b d1 a1 | 2000m. Prodotto su richiesta | 4238
HD4210C ARM | Coax 4019+2x1,00 | SF100 - WR500 - WR1000 | 10,20 mm | Duraflam LSZH Verde | Cca s1b d1 a1 | 2000m. Prodotto su richiesta | 4539
HD4215C ARM | Coax 4019+2x1,50 | SF100 - WR500 - WR1000 | 10,80 mm | Duraflam LSZH Verde | Cca s1b d1 a1 | 2000m. Prodotto su richiesta | 5212
FRHRR 2150 ARM | 2 X 1,50 | SF100 - WR500 - WR1000 | 11,00 mm | Duraflam LSZH Rosso | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 4838
FRHRR 2250 ARM | 2 X 2,50 | SF100 - WR500 - WR1000 | 12,50 mm | Duraflam LSZH Rosso | Cca s1b d1 a1 | 2000m. Prodotto su richiesta | 6315
EVAC2250 ARM | 2 X 2,50 | SF100 - WR500 - WR1000 | 12,40 mm | Duraflam LSZH Viola | Cca s1b d1 a1 | 2000m. Prodotto su richiesta | 7299
SERIE TRI 6 - 75 Ohm -CLASSE A++ Triplo schermo (nastro-treccia-nastro) cavi coassiali per trasmissione segnali TV
Norme di riferimento: CEI EN 50117, CEI UNEL 36762, EN50575
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
TRI 6 | Coax | SF100 - SF250 | 6,90 mm | LSZH Bianco con rigo arancio | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1971
SERIE N - 75 Ohm -CLASSE A+ Doppio schermo (nastro-treccia) cavi coassiali per trasmissione segnali TV
Norme di riferimento: CEI EN 50117, CEI UNEL 36762, EN50575
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
N 308 H | Coax | SF100 - SF200 UW250 - WR500 | 5,00 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 693
NL 308 H | Coax | SF100 - SF200 UW250 - WR500 | 5,00 mm | LSZH Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 714
N 35 H | Coax | SF100 - EP200 UW250 - WR500 | 5,00 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 904
NL 35 H | Coax | SF100 - EP200 UW250 - WR500 | 5,00 mm | LSZH-Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 931
N 310 H | Coax | SF100 - SF250 WR500 | 6,70 mm | PVC bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1012
NL 310 H | Coax | SF100 - SF250 WR500 | 6,70 mm | LSZH Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1055
N 313 H | Coax | SF100 - SF250 WR500 | 6,80 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1078
NL 313 H | Coax | SF100 - SF250 WR500 | 6,80 mm | LSZH Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1120
N 48 H | Coax | EP100 - WR250 | 6,80 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1473
NL 48 H | Coax | EP100 - WR250 | 6,80 mm | LSZH bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1698
SERIE N - 75 Ohm - cavi coassiali per trasmissione segnali TV
Norme di riferimento: CEI EN 50117, CEI UNEL 36762, EN50575
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
N 19 | Coax | SF100 - EP200 | 3,60 mm | PVC Bianco | Eca | 5000m. Prodotto su richiesta | 498
N 29 | Coax | EP200 | 4,30 mm | PVC Bianco | Eca | 5000m. Prodotto su richiesta | 613
N 35 | Coax | EP200 | 5,00 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 725
NL 35 | Coax | EP200 | 5,00 mm | LSZH-Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 751
N 308 | Coax | SF200 -UW250- WR500 | 5,0 mm | PVC bianco | Eca | prodotto a magazzino | 617
NL 308 | Coax | SF200 -UW250 - WR500 | 5,0 mm | LSZH-Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 636
N 44 | Coax | EP100 | 6,00 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 904
N 46 | Coax | EP100 | 6,70 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1000
N 310 | Coax | SF100 - SF250 - WR500 | 6,7 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 900
NL 310 | Coax | SF100 - SF250 - WR500 | 6,7 mm | LSZH-Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 941
N 48 | Coax | EP100-WR250 | 6,80 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1211
NL 48 | Coax | EP100-WR250 | 6,80 mm | LSZH-Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1262
N 313 | Coax | SF100 - SF250 - WR500 | 6,8 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1012
NL 313 | Coax | SF100 - SF250 - WR500 | 6,8 mm | LSZH-Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1054
ACCESSORI PER CONNETTORI F A COMPRESSIONE
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
505501 | Spelacavo |  |  |  |  | 1pz | 105
75 Ohm - cavi coassiali da interramento
Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
NAP 48 CU | Coax | EP100 WR500 WR1000 | 10,00 mm | PE NERO | Fca | 5000m. Prodotto su richiesta | 1702
N 71 Cu | Coax | WR250 WR500 | 10,00 mm | PE NERO | Fca | 6000m. Prodotto su richiesta | 2913
N 115 Cu | Coax | WR500 WR1000 | 15,00 mm | PE NERO | Fca | prodotto su richiesta | 6709
Coax 3 | Coax | WR350 WR700 | 19,60 mm | PE NERO | Fca | prodotto su richiesta | 12754
BWL CAVI COASSIALI PER TRASMISSIONE IN RADIO FREQUENZA E ANTENNE RICE-TRASMITTENTI
BWL 50 Ohm - cavi coassiali per trasmissione RF (Wireless Wi-Fi)
Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
BWL 195 PVC | Coax | EP100 -WR500 | 4,95 mm | PVC - NERO | Eca | 2000m. Prodotto su richiesta | 1591
BWL 195 LSZH | Coax | EP100 -WR500 | 4,95 mm | LSZH - NERO | Eca | 2000m. Prodotto su richiesta | 1630
BWL 200 PVC | Coax | EP100 -WR500 | 4,95 mm | PVC - NERO | Eca | 2000m. Prodotto su richiesta | 1683
BWL 200 LSZH | Coax | EP100 -WR500 | 4,95 mm | LSZH - NERO | Eca | 2000m. Prodotto su richiesta | 1718
BWL 240 PVC | Coax | EP100 -WR500 | 6,10 mm | PVC - NERO | Eca | 2000m. Prodotto su richiesta | 2173
BWL 240 flex PVC | Coax | EP100 -WR500 | 6,10 mm | PVC - NERO | Eca | 2000m. Prodotto su richiesta | 2069
BWL 400 PVC | Coax | SF100 - WR500 | 10,30 mm | PVC - NERO | Eca | 2000m. Prodotto su richiesta | 5996
BWL 400 CU PVC | Coax | SF100 - WR500 | 10,30 mm | PVC - NERO | Eca | 2000m. Prodotto su richiesta | 5263
BWL 500 PVC | Coax | SF100 - WR500 | 12,70 mm | PVC - NERO | Eca | 2000m. Prodotto su richiesta | 8639
RN Cavi per sistemi audio a conduttori flessibili
Piattina polarizzata per sistemi audio a conduttori flessibili
Norme di riferimento: EN 50575, CEI UNEL 36762
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
RN075 | 2 X 0,75 mm2 | SF100-WR250- WR500 |  | PVC - Rosso/Nero | Eca | prodotto a magazzino | 756
RN150 | 2 X 1,50 mm2 | SF100-WR250- WR500 |  | PVC - Rosso/Nero | Eca | prodotto a magazzino | 1287
RN250 | 2 X 2,50 mm2 | SF100-WR250- WR500 |  | PVC - Rosso/Nero | Eca | prodotto a magazzino | 2094
Cavi dati industrial per applicazioni RS 485
Cavi RS485
Norme di riferimento: EN 50575, CEI UNEL 36762
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
BRS 1485 E PVC | 1x2x24AWG | SF100 - WR500 | 5.9 | PVC grigio | Eca | prodotto a magazzino | 2285
BRS 2485 E PVC | 2x2x24AWG | SF100 - WR500 | 7.8 | PVC grigio | Eca | prodotto a magazzino | 3414
BRS 2485 F DG | 2x2x24AWG | SF100 - WR500 | 8.7 | PVC+PE nero | Fca | prodotto a magazzino | 3964
Cavi DALI per sistemi di illuminazione domotica
CAVI DALI 2075
Norme di riferimento: EN 50575
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
DALI 2150 C NH | 2x1,50 | SF200- WR500 | 3.1 | Duraflam+ nero e verde | Cca s1b,d1,a1 | prodotto a magazzino | 1569
CAVI DATI E IBRIDI PER RETI LAN 10/100/1000 Base-T, CABLAGGIO STRUTTURATO E SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA IP
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575
Codice | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 06/2024 €/Km
BNUU5E-E | U/UTP Cat 5e AWG24 | EP100-UW305- WR500-WR1000 | 4.8 | LSZH Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1018
BNUU5E-B | U/UTP Cat 5e AWG24 | EP100-UW305- WR500-WR1000 | 4.8 | LSZH verde | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 1255
BNUU5EDG-F | U/UTP Cat 5e AWG24 | SC250-WR500- WR1000 | 6.45 | PE_ nero | Fca | prodotto a magazzino | 1494
BNUU5E07-E | U/UTP Cat 5e AWG24 + 2x0,75 | SF100-WR250- WR500 | 9.28 | LSZH Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 2580
BNFU5E-E | F/UTP Cat 5e AWG24 | SF100-UW305- WR500-WR1000 | 5.8 | LSZH Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1320
BNFU5E-C | F/UTP Cat 5e AWG24 | SF100-UW305- WR500-WR1000 | 5.8 | LSZH verde | Cca s1b d1 a1 | 6000m. Prodotto su richiesta | 1500
BNUU6SL-E | U/UTP Cat 6 AWG24 | EP100-UW305- WR500-WR1000 | 5.35 | LSZH Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1194
BNUU6SL-C | U/UTP Cat 6 AWG24 | EP100-UW305- WR500-WR1000 | 5.35 | LSZH verde | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1378
BNUU6SL F PE | U/UTP Cat 6 AWG24PE | SF100-UW305- WR500-WR1000 | 5.35 | PE nero | Fca | prodotto a magazzino | 1347
BNUU6A-E | U/UTP Cat 6A AWG23 | EP100-UW305- WR500-WR1000 | 6.2 | LSZH Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1399
BNUU6A-C | U/UTP Cat 6A AWG23 | SF100-UW305- WR500-WR1000 | 6.2 | LSZH verde | Cca s1b d1 a1 | Prodotto su richiesta | 1793
BNFU6-E | F/UTP Cat 6 AWG23 | EP100-WR305- WR500-WR1000 | 7.3 | LSZH Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1665
BNFU6-C | F/UTP Cat 6 AWG23 | SF100-WR305- WR500-WR1000 | 7.3 | LSZH verde | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1940
BNUU6ADG-F | U/UTP Cat 6A AWG23 | SF100-SF250- WR500-WR1000 | 7.85 | PE_ nero | Fca | prodotto a magazzino | 2071
ACCESSORI PER CABLAGGIO STRUTTURATO
PRESE RJ45 CAT5E-6-6A UTP-FTP
Codice | Descrizione |  |  |  | Materiale | M.O.Q | Prezzo unitario di listino €
KJ UU5E(N) | PRESA KEYSTONE JACK RJ45 COLORE NERO PER U/UTP 5E |  |  |  | ABS | 25pz | 2.9
KJ FU5E | PRESA KEYSTONE JACK RJ45 IN METALLO PER F/UTP 5E |  |  |  | Metallo | 25pz | 6.3
KJ UU6(B) | PRESA KEYSTONE JACK RJ45 COLORE BIANCO PER U/UTP 6 |  |  |  | ABS | 25pz | 6
KJ UU6(N) | PRESA KEYSTONE JACK RJ45 COLORE NERO PER U/UTP 6 |  |  |  | ABS | 25pz | 6
KJ FU6 | PRESA KEYSTONE JACK RJ45 IN METALLO PER F/UTP 6 |  |  |  | Metallo | 25pz | 7.3
KJ UU6A(N) | PRESA KEYSTONE JACK RJ45 COLORE NERO PER U/UTP 6A |  |  |  | ABS | 25pz | 6.9
KJ UU6A(B) | PRESA KEYSTONE JACK RJ45 COLORE BIANCO PER U/UTP 6A |  |  |  | ABS | 25pz | 6.9
KJ FU6A | PRESA KEYSTONE JACK RJ45 IN METALLO PER F/UTP 6A |  |  |  | Metalo | 25pz | 9.2
PATCH PANNEL 24 PRESE CAT5E-6-6A UTP-FTP
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario di listino €
PP0 | PATCH PANNEL VUOTO PER PRESE KEYSTONE JACK RJ45 PER U/UTP E F/UTP |  |  |  |  | 1pz | 56
PP1 | PATCH PANNEL VUOTO PER PRESE KEYSTONE JACK RJ45 PER U/UTP E F/UTP |  |  |  |  | 1pz | 56
PATCH CORD - CONNETTIVITA RAME
Codice | Descrizione |  |  | Lunghezza (m) | Guaina | M.O.Q | Prezzo unitario di listino €
PC UU5E1 | PATCH CORD U/UTP5E |  |  | 1 | LSZH | 1pz | 3.8
PC UU5E3 | PATCH CORD U/UTP5E |  |  | 3 | LSZH | 1pz | 6.1
PC FU5E1 | PATCH CORD F/UTP5E |  |  | 1 | LSZH | 1pz | 8.9
PC FU5E3 | PATCH CORD F/UTP5E |  |  | 3 | LSZH | 1pz | 9.65
PC UU6 1 | PATCH CORD U/UTP6 |  |  | 1 | LSZH | 1pz | 8.9
PC UU6 3 | PATCH CORD U/UTP6 |  |  | 3 | LSZH | 1pz | 9.7
PC FU6 1 | PATCH CORD F/UTP6 |  |  | 1 | LSZH | 1pz | 5.3
PC FU6 3 | PATCH CORD F/UTP6 |  |  | 3 | LSZH | 1pz | 7.5
PC UU6A 1 | PATCH CORD U/UTP6A |  |  | 1 | LSZH | 1pz | 6.5
PC UU6A 3 | PATCH CORD U/UTP6A |  |  | 3 | LSZH | 1pz | 9
PC FU6A 1 | PATCH CORD F/UTP6A |  |  | 1 | LSZH | 1pz | 7.5
PC FU6A 3 | PATCH CORD F/UTP6A |  |  | 3 | LSZH | 1pz | 12
CONNETTORE PASSANTE RJ45 PLUG
Codice | Descrizione |  |  |  | Compatibilità | M.O.Q | Prezzo unitario di listino €
PT RJ45 | CONNETTORE RJ45 PASSANTE "PASS THROUGH" |  |  |  | AWG23 - AWG24 | 100pz | 1.2
PINZA PER CONNETTORE PASSANTE
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario di listino €
HT 195CB | PINZA CRIMPATRICE PER CONNETTORE MASCHIO RJ45 TECNOLOGIA PASSANTE "PASS THROUGH" |  |  |  |  | 1pz | 85
LAME DI RICAMBIO PER PINZA PASSANTE
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario di listino €
HT180E-RB | Lame di ricambio per pinza HT180EBG - 4 lame (2+2) a confezione |  |  |  |  | 1pz | 24
STRIPPER PER CAVI DATI
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario di listino €
HT350 | STRIPPER PER CAVI DATI U/UTP E F/UTP |  |  |  |  | 1pz | 37
CAVI IN FIBRA OTTICA MONOMODALE G.657.A1 - CON ARMATURA METALLICA IN ACCIAIO CORRUGATO TERMOSALDATO TIRO 3000 N - Euroclasse Fca
Norme di riferimento: EN50575
Modello | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino €/Km
OFC-SL-OS2-004F V1H9E | Cavo 4f monotubo armato OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2073
OFC-SL-OS2-008F V1H9E | Cavo 8f monotubo armato OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2169
OFC-SL-OS2-0012F V1H9E | Cavo 12f monotubo armato OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2266
OFC-SL-OS2-024F V1H9E | Cavo 24f monotubo armato OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2909
CAVI IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE CON ARMATURA METALLICA IN ACCIAIO CORRUGATO TERMOSALDATO TIRO 3000 N - Euroclasse Fca
Norme di riferimento: EN50575
Modello | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino €/Km
OFC-SL-OM2-004F V1H9E | Cavo 4f monotubo armato OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2252
OFC-SL-OM2-008F V1H9E | Cavo 8f monotubo armato OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2527
OFC-SL-OM2-012F V1H9E | Cavo 12f monotubo armato OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2803
OFC-SL-OM2-024F V1H9E | Cavo 24f monotubo armato OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3984
OFC-SL-OM3-004F V1H9E | Cavo 4f monotubo armato OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2385
OFC-SL-OM3-008F V1H9E | Cavo 8f monotubo armato OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2794
OFC-SL-OM3-012F V1H9E | Cavo 12f monotubo armato OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3202
OFC-SL-OM3-024F V1H9E | Cavo 24f monotubo armato OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 4782
OFC-SL-OM4-004F V1H9E | Cavo 4f monotubo armato OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2869
OFC-SL-OM4-008F V1H9E | Cavo 8f monotubo armato OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3762
OFC-SL-OM4-012F V1H9E | Cavo 12f monotubo armato OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 4655
OFC-SL-OM4-024F V1H9E | Cavo 24f monotubo armato OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 7688
CAVI IN FIBRA OTTICA MONOMODALE G.657.A1 - CON ARMATURA DIELETTRICA TIRO 2000 N - Euroclasse Fca
Norme di riferimento: EN50575
Modello | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino €/Km
OFC-SL-OS2-004F V1E | Cavo 4f monotubo dielettrico OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1426
OFC-SL-OS2-008F V1E | Cavo 8f monotubo dielettrico OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1522
OFC-SL-OS2-012F V1E | Cavo 12f monotubo dielettrico OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1619
OFC-SL-OS2-024F V1E | Cavo 24f monotubo dielettrico OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2249
CAVI IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE CON ARMATURA DIELETTRICA TIRO 2000 N - Euroclasse Fca
Norme di riferimento: EN50575
Codice | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino €/Km
OFC-SL-OM2-004F V1E | Cavo 4f monotubo dielettrico OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1605
OFC-SL-OM2-008F V1E | Cavo 8f monotubo dielettrico OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1880
OFC-SL-OM2-012F V1E | Cavo 12f monotubo dielettrico OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2156
OFC-SL-OM2-024F V1E | Cavo 24f monotubo dielettrico OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3324
OFC-SL-OM3-004F V1E | Cavo 4f monotubo dielettrico OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1738
OFC-SL-OM3-008F V1E | Cavo 8f monotubo dielettrico OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2146
OFC-SL-OM3-012F V1E | Cavo 12f monotubo dielettrico OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2555
OFC-SL-OM3-024F V1E | Cavo 24f monotubo dielettrico OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 4122
OFC-SL-OM4-004F V1E | Cavo 4f monotubo dielettrico OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2222
OFC-SL-OM4-008F V1E | Cavo 8f monotubo dielettrico OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3115
OFC-SL-OM4-012F V1E | Cavo 12f monotubo dielettrico OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 4008
OFC-SL-OM4-024F V1E | Cavo 24f monotubo dielettrico OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 7028
CAVI IN FIBRA OTTICA MONOMODALE G657.A1 - CON ARMATURA METALLICA IN ACCIAIO CORRUGATO TERMOSALDATO TIRO 3000 N - Euroclasse Eca
Norme di riferimento: EN50575
Codice | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino €/Km
OFC-SL-OS2-004E V1H9M | Cavo 4f monotubo armato OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam nero | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2107
OFC-SL-OS2-008E V1H9M | Cavo 8f monotubo armato OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam nero | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2204
OFC-SL-OS2-012E V1H9M | Cavo 12f monotubo armato OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam nero | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2300
OFC-SL-OS2-024E V1H9M | Cavo 24f monotubo armato OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam nero | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2941
CAVI IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE CON ARMATURA METALLICA IN ACCIAIO CORRUGATO TERMOSALDATO TIRO 3000 N - Euroclasse Eca
Norme di riferimento: EN50575
Codice | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino €/Km
OFC-SL-OM2-004E V1H9M | Cavo 4f monotubo armato OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2286
OFC-SL-OM2-008E V1H9M | Cavo 8f monotubo armato OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2562
OFC-SL-OM2-012E V1H9M | Cavo 12f monotubo armato OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2838
OFC-SL-OM2-024E V1H9M | Cavo 24f monotubo armato OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 4015
OFC-SL-OM3-004E V1H9M | Cavo 4f monotubo armato OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2419
OFC-SL-OM3-008E V1H9M | Cavo 8f monotubo armato OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2828
OFC-SL-OM3-012E V1H9M | Cavo 12f monotubo armato OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3237
OFC-SL-OM3-024E V1H9M | Cavo 24f monotubo armato OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 4814
OFC-SL-OM4-004E V1H9M | Cavo 4f monotubo armato OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2904
OFC-SL-OM4-008E V1H9M | Cavo 8f monotubo armato OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3797
OFC-SL-OM4-012E V1H9M | Cavo 12f monotubo armato OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 4690
OFC-SL-OM4-024E V1H9M | Cavo 24f monotubo armato OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 7720
CAVI IN FIBRA OTTICA MONOMODALE G.657.A1 - CON ARMATURA DIELETTRICA TIRO 2000 N - Euroclasse Eca
Norme di riferimento: EN50575
Modello | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino €/Km
OFC-SL-OS2-004E V1M | Cavo 4f monotubo dielettrico OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam arancio | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1338
OFC-SL-OS2-008E V1M | Cavo 8f monotubo dielettrico OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam arancio | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1435
OFC-SL-OS2-012E V1M | Cavo 12f monotubo dielettrico OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam arancio | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1531
OFC-SL-OS2-024E V1M | Cavo 24f monotubo dielettrico OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam arancio | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2195
CAVI IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE CON ARMATURA DIELETTRICA TIRO 2000 N - Euroclasse Eca
Norme di riferimento:EN50575
Codice | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino €/Km
OFC-SL-OM2-004E V1M | Cavo 4f monotubo dielettrico OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1518
OFC-SL-OM2-008E V1M | Cavo 8f monotubo dielettrico OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1793
OFC-SL-OM2-012E V1M | Cavo 12f monotubo dielettrico OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2069
OFC-SL-OM2-024E V1M | Cavo 24f monotubo dielettrico OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3269
OFC-SL-OM3-004E V1M | Cavo 4f monotubo dielettrico OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1651
OFC-SL-OM3-008E V1M | Cavo 8f monotubo dielettrico OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2059
OFC-SL-OM3-012E V1M | Cavo 12f monotubo dielettrico OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2468
OFC-SL-OM3-024E V1M | Cavo 24f monotubo dielettrico OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 4068
OFC-SL-OM4-004E V1M | Cavo 4f monotubo dielettrico OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2135
OFC-SL-OM4-008E V1M | Cavo 8f monotubo dielettrico OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3028
OFC-SL-OM4-012E V1M | Cavo 12f monotubo dielettrico OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3921
OFC-SL-OM4-024E V1M | Cavo 24f monotubo dielettrico OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Eca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 6974
CAVI IN FIBRA OTTICA MONOMODALE CON ARMATURA IN ACCIAIO CORRUGATO TERMOSALDATO-TIRO 3000 N-Euroclasse Cca s1b d1 a1
Norme di riferimento: EN50575
Codice | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino €/Km
OFC-L-OS2-004C-ARM | MONOMODALE 4 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam nero | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1763
OFC-L-OS2-008C-ARM | MONOMODALE 8 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam nero | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2140
OFC-L-OS2-012C-ARM | MONOMODALE 12 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam nero | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2269
OFC-L-OS2-024C-ARM | MONOMODALE 24 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam nero | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2832
CAVI IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE CON ARMATURA IN ACCIAIO CORRUGATO TERMOSALDATO - TIRO 3000 N - Euroclasse Cca s1b d1 a1
Norme di riferimento: EN50575
Codice | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino €/Km
OFC-L-OM2-008C-ARM | MULTIMODALE OM2 8 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2576
OFC-L-OM2-012C-ARM | MULTIMODALE OM2 12 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3121
OFC-L-OM3-004C-ARM | MULTIMODALE OM3 4 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2542
OFC-L-OM3-008C-ARM | MULTIMODALE OM3 8 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3455
OFC-L-OM3-012C-ARM | MULTIMODALE OM3 12 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 4266
OFC-L-OM3-024C-ARM | MULTIMODALE OM3 24 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 7041
OFC-L-OM4-004C-ARM | MULTIMODALE OM4 4 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3336
OFC-L-OM4-008C-ARM | MULTIMODALE OM4 8 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 4744
OFC-L-OM4-012C-ARM | MULTIMODALE OM4 12 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 8.8 | Duraflam blu | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 6102
CAVI IN FIBRA OTTICA MONOMODALE CON ARMATURA DIELETTRICA - TIRO 2000 N - Euroclasse Cca s1b d1 a1
Norme di riferimento: EN50575
Codice | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino €/Km
OFC-L-OS2-004C | MONOMODALE 4 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam arancio | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1620
OFC-L-OS2-008C | MONOMODALE 8 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam arancio | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1744
OFC-L-OS2-012C | MONOMODALE 12 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam arancio | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1831
OFC-L-OS2-024C | MONOMODALE 24 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam arancio | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2035
CAVI IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE CON ARMATURA DIELETTRICA - TIRO 2000 N - Euroclasse Cca s1b d1 a1
Norme di riferimento: EN50575
Codice | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino €/Km
OFC-L-OM2-008C | MULTIMODALE OM2 8 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2303
OFC-L-OM2-012C | MULTIMODALE OM2 12 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2858
OFC-L-OM2-024C | MULTIMODALE OM2 24 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 4395
OFC-L-OM3-008C | MULTIMODALE OM3 8 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2832
OFC-L-OM3-012C | MULTIMODALE OM3 12 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3882
OFC-L-OM3-024C | MULTIMODALE OM3 24 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 6315
OFC-L-OM4-008C | MULTIMODALE OM4 8 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 4350
OFC-L-OM4-012C | MULTIMODALE OM4 12 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 5718
OFC-L-OM4-024C | MULTIMODALE OM4 24 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam giallo | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 9773
CAVI IN FIBRA OTTICA PER IMPIANTI MULTISERVIZIO E SMARTBUILDING (FTTH) - Euroclasse Cca s1b d1 a1
Norme di riferimento: EN50575, CEI UNEL 36763
Codice | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino €/Km
OFC-TR-0S2-001C KM | MONOMODALE G.657.A2 1 FIBRA | WR500 | 2.6 | Duraflam bianco | Cca s1b d1 a1 | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 504
OFC-TR-OS2-001C KMKM | MONOMODALE G.657.A2 1 FIBRA | WR500 | 4.5 | Duraflam DG grigio | Cca s1b d1 a1 | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1190
OFC-MM-0S2-004C KM | MONOMODALE G.657.A2 4 FIBRE | WR500 | 2.8 | Duraflam bianco | Cca s1b d1 a1 | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1190
OFC-MM-0S2-008C KM | MONOMODALE G.657.A2 8 FIBRE | WR500 | 2.8 | Duraflam bianco | Cca s1b d1 a1 | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1360
OFC-MM-0S2-012C KM | MONOMODALE G.657.A2 12 FIBRE | WR500 | 3 | Duraflam bianco | Cca s1b d1 a1 | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1540
OFC-MM-0S2-024C KM | MONOMODALE G.657.A2 24 FIBRE | WR500 | 3.4 | Duraflam bianco | Cca s1b d1 a1 | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2300
ACCESSORI PER CABLAGGIO IN FIBRA OTTICA
BRETELLE IN FIBRA OTTICA LC monomodale
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
BR U LC-LC OS2-1 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MONOMODALE LC OS2 1MT |  |  |  |  | 1pz | 14
BR U LC-LC OS2-3 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MONOMODALE LC OS2 3MT |  |  |  |  | 1pz | 15
BRETELLE IN FIBRA OTTICA LC multimodale
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
BR U LC-LC OM2-1 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM2 1MT |  |  |  |  | 1pz | 10
BR U LC-LC OM2-3 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM2 3MT |  |  |  |  | 1pz | 12
BR U LC-LC OM3-1 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM3 1MT |  |  |  |  | 1pz | 13.5
BR U LC-LC OM3-3 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM3 3MT |  |  |  |  | 1pz | 15
BR U LC-LC OM4-1 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM4 1MT |  |  |  |  | 1pz | 12.5
BR U LC-LC OM4-3 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM4 3MT |  |  |  |  | 1pz | 17
BRETELLE IN FIBRA OTTICA SC monomodale
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
BR U SC-SC OS2-1 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MONOMODALE SC OS2 1MT |  |  |  |  | 1pz | 8.2
BR U SC-SC OS2-3 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MONOMODALE SC OS2 3MT |  |  |  |  | 1pz | 9.3
BRETELLE IN FIBRA OTTICA SC multimodale
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
BR U SC-SC OM2-1 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM2 1MT |  |  |  |  | 1pz | 10
BR U SC-SC OM2-3 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM2 3MT |  |  |  |  | 1pz | 12
BR U SC-SC OM3-1 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM3 1MT |  |  |  |  | 1pz | 13.5
BR U SC-SC OM3-3 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM3 3MT |  |  |  |  | 1pz | 14.7
BR U SC-SC OM4-1 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM4 1MT |  |  |  |  | 1pz | 13.7
BR U SC-SC OM4-3 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM4 3MT |  |  |  |  | 1pz | 16.5
BRETELLE IBRIDE IN FIBRA OTTICA LC/UPC - SC/UPC monomodali
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
BR U LC-SC OS2 - 1 | PATCHCORD LC/UPC SC/UPC G652D OS2 2MM DUPLEX 1 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO GIALLO |  |  |  |  | 1pz | 11.3
BR U LC-SC OS2 - 3 | PATCHCORD LC/UPC SC/UPC G652D OS2 2MM DUPLEX 3 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO GIALLO |  |  |  |  | 1pz | 12.3
BRETELLE IBRIDE IN FIBRA OTTICA LC/UPC - SC/UPC multimodale
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
BR U LC-SC OM2 - 1 | PATCHCORD LC/UPC SC/UPC OM2 2MM DUPLEX 3 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO ARANCIO |  |  |  |  | 1pz | 10.2
BR U LC-SC OM2 - 3 | PATCHCORD LC/UPC SC/UPC OM2 2MM DUPLEX 3 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO ARANCIO |  |  |  |  | 1pz | 12
BR U LC-SC OM3 - 1 | PATCHCORD LC/UPC SC/UPC OM3 2MM DUPLEX 1 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO AQUA |  |  |  |  | 1pz | 11
BR U LC-SC OM3 - 3 | PATCHCORD LC/UPC SC/UPC OM3 2MM DUPLEX 3 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO AQUA |  |  |  |  | 1pz | 13.5
BR U LC-SC OM4 - 1 | PATCHCORD LC/UPC SC/UPC OM4 2MM DUPLEX 1 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO VIOLA |  |  |  |  | 1pz | 11.5
BR U LC-SC OM4 - 3 | PATCHCORD LC/UPC SC/UPC OM4 2MM DUPLEX 3 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO VIOLA |  |  |  |  | 1pz | 16.5
PIG TAIL LC UPC multimodale
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
PT U LC OM2-2 | PIG TAIL LC UPC OM2 2MT |  |  |  |  | 10pz | 2.6
PT U LC OM3-2 | PIG TAIL LC UPC OM3 2MT |  |  |  |  | 10pz | 3
PT U LC OM4-2 | PIG TAIL LC UPC OM4 2MT |  |  |  |  | 10pz | 4
PIG TAIL LC UPC monomodale
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
PT U LC OS2-2 | PIG TAIL LC UPC OS2 2MT |  |  |  |  | 10pz | 3.2
PIG TAIL SC UPC multimodale
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
PT U SC OM2-2 | PIG TAIL SC UPC OM2 2MT |  |  |  |  | 10pz | 3
PT U SC OM3-2 | PIG TAIL SC UPC OM3 2MT |  |  |  |  | 10pz | 3.5
PT U SC OM4-2 | PIG TAIL SC UPC OM4 2MT |  |  |  |  | 10pz | 4.3
PIG TAIL SC UPC multimodale
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
PT U SC OS2-2 | PIG TAIL SC UPC OS2 2MT |  |  |  |  | 10pz | 3
ADATTATORI- BUSSOLE DUPLEX SC multimodale
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
BU SC OM2345 D | BUSSOLA SC UPC OM2/OM3/OM4/OM5 DUPLEX MULTIMODALE |  |  |  |  | 20pz | 1.35
ADATTATORI- BUSSOLE DUPLEX SC monomodale
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
BU SC OS2 D | BUSSOLA SC UPC OS2 DUPLEX MONOMODALE |  |  |  |  | 20pz | 1.2
ADATTATORI- BUSSOLE DUPLEX LC multimodale
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
BU LC OM2345 D | BUSSOLA LC UPC OM2/OM3/OM4/OM5 DUPLEX MULTIMODALE |  |  |  |  | 25pz | 2.2
ADATTATORI- BUSSOLE DUPLEX LC monomodale
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
BU LC OS2 D | BUSSOLA LC UPC OS2 DUPLEX MONOMODALE |  |  |  |  | 25pz | 2.4
ADATTATORI-BUSSOLE SIMPLEX SC multimodale
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
BU SC OM2345 S | BUSSOLA SC UPC OM2/OM3/OM4/OM5 SIMPLEX MULTIMODALE |  |  |  |  | 50pz | 0.65
ADATTATORI-BUSSOLE SIMPLEX SC monomodale
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
BU SC OS2 S | BUSSOLA SC UPC OS2 SIMPLEX MONOMODALE |  |  |  |  | 25pz | 0.85
CASSETTO OTTICO (SOLO CARPENTERIA)
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
OD 12SX SCE | Cassetto ottico vuoto 12 core predisposto per bussole simplex SC o Duplex LC |  |  |  |  | 1pz | 138
OD 24SX SCE | Cassetto ottico vuoto 24 core predisposto per bussole simplex SC o Duplex LC |  |  |  |  | 1pz | 169
OD 6DXSCE | Cassetto ottico 6 core per bussole duplex SC o quad LC |  |  |  |  | 1pz | 167
OD 12DXSCE | Cassetto ottico 12 core per bussole duplex SC o quad LC |  |  |  |  | 1pz | 168
OD 24DXSCE | Cassetto ottico 24 core per bussole duplex SC o quand LC |  |  |  |  | 1pz | 235
OD12-24 SXDXE | Cassetto ottico universale 12-24 core per bussole duplex SC o LC e simplex SC |  |  |  |  | 1pz | 170
CONNETTORI PRELAPPATI SC
Codice | Descrizione |  |  | Colore | Modello connettore | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
PPSCUPCOS2 | Connettore Monomodale OS2 prelappato SC/UPC per cavo da 3mm |  |  | blue | SC/UPC | 10pz | 10.5
PPSCUPCOM2 | Connettore Multimodale OM2 prelappato SC/UPC per cavo da 3 mm. |  |  | beige | SC/UPC | 10pz | 11
PPSCUPCOM3 | Connettore Multimodale OM3 prelappato SC/UPC per cavo da 3 mm. |  |  | acqua | SC/UPC | 10pz | 12.3
PPSCUPCOM4 | Connettore Multimodale OM4 prelappato SC/UPC per cavo da 3 mm. |  |  | magenta | SC/UPC | 10pz | 12.5
CONNETTORI PRELAPPATI LC
Codice | Descrizione |  |  | Colore | Modello connettore | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
PPLCUPCOS2 | Connettore Monomodale OS2 prelappato LC/UPC per cavo da 3 mm. |  |  | blu | LC/UPC | 10pz | 10.5
PPLCUPCOM234 | Connettore Multimodale OM2,OM3,OM4 prelappato LC/UPC per cavo da 3 mm. |  |  | beige | LC/UPC | 10pz | 11.5
GIUNTATRICI PER FIBRA OTTICA
Codice | Descrizione |  |  |  | Modello giuntatrice | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
FSU-965 | Giuntatrice touch screen a fusione per fibre ottiche monomodale e multimodale ad allineamento automatico a 6 motori con protezione agli urti in gomma. Include taglierina di precisione, pinza spela fibra e contenitore per alcool, bomboletta alcool isopropilico, 100 tubetti termo restringenti, pezzuole e un set di elettrodi supplementari e valigia rigida per trasporto |  |  |  | Core to Core | 1pz | 6983
Codice | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo unitario €/pz.
HT325B | Taglia guaina fibra ottica |  |  |  |  | 1pz | 44
JIC-375 | Stripper per rivestimento da 125/900 micron |  |  |  |  | 1pz | 109
VFL-150 | Penna ottica per la verifica della fibra ottica per connettori FC, SC, LC e ST |  |  |  |  | 1pz | 543
FC-500 | Taglierina per fibra ottica |  |  |  |  | 1pz | 849
BTR-6 | Utensile per il taglio del tubetto loose delle fibre ottiche e la rimozione del buffer (fino a 6 mm) |  |  |  |  | 1pz | 57
JIC-186 | Forbice per il taglio dell’armatura in Kevlar delle fibre ottiche |  |  |  |  | 1pz | 50
FCC-250 | Dispositivo di pulizia per connettori FC, SC e ST |  |  |  |  | 1pz | 181
TBC Termo 60 | Tubicini termorestringenti |  |  |  |  | 100 pz | 0.11
Premessa 1 Le presenti condizioni generali di fornitura avranno efficacia per qualsiasi ordine se non espressamente derogate in forma scritta dalle parti e accettate sempre in forma scritta da BETA CAVI. 2 Gli ordini, in qualsiasi forma inoltrati dall'acquirente, non saranno in alcun modo vincolanti per BETA CAVI che potrà quindi non accettarli o accettarli parzialmente a suo insindacabile giudizio oppure recedere dagli stessi. In caso di contrasto tra l'ordine di acquisto dell'acquirente e le presenti condizioni di fornitura, prevarranno quest'ultime salvo diversa volontà di BETA CAVI espressa in forma scritta così come in caso di difformità tra l'ordine e la relativa conferma di BETA CAVI prevarrà quest'ultima. Non verranno accettati ordini di valore inferiore a 500 Euro + IVA.
Prezzi 3 Listini, preventivi, offerte e prezzi potranno subire, in qualsiasi momento variazioni a insindacabile giudizio di BETA CAVI, anche quando esista un preciso impegno contrattuale. Termini e modalità di consegna 4 I termini di consegna dei prodotti, se concordati, si riferiscono alla data di presa in carico da parte dello spedizioniere e decorreranno dall'attuazione da parte dell'acquirente degli oneri e degli obblighi posti a suo carico quali ad esempio: presentazione dei documenti, esecuzione di pagamenti anticipati eventualmente pattuiti. I termini di consegna avranno comunque valore puramente indicativo ed eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non potranno comportare in ogni caso alcuna responsabilità in capo a BETA CAVI. L'acquirente quindi non potrà imputare ne richiedere a BETA CAVI eventuali risarcimenti dei danni subiti a causa di ritardi nella consegna dei prodotti. 5 I prodotti saranno consegnati da BETA CAVI nel luogo indicato dall'acquirente e riportato sul relativo documento di trasporto a nulla rilevando la diversità di tale ultimo luogo con la sede dell'acquirente che quindi esonera fin d'ora BETA CAVI da eventuali pregiudizi e danni subiti dal medesimo conseguenti il luogo di consegna dei prodotti. 6 La forza maggiore, il caso fortuito e tutti gli eventi eccezionali che possano pregiudicare la regolare evasione dell'ordine, quali ad esempio ritardi di consegna delle materie prime da parte dei fornitori di BETA CAVI, disguidi di trasporto e contrattempi nella fabbricazione, conflitti sindacali, mancanza di materiale e di energia, provvedimenti da parte delle autorità statali, consentiranno a BETA CAVI di prorogare in misura adeguata i termini di consegna o, se l'evasione dell'ordine sia compromessa o resa impossibile, di recedere totalmente o in parte dal contratto, senza diritto dell'acquirente ad alcun risarcimento . E' ancora facoltà per BETA CAVI non dare evasione all'ordine, anche se confermato, qualora l'acquirente sia divenuto insolvente anche con riferimento ad altre forniture o nei confronti di altri fornitori, oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali. Il ritardo nella consegna non legittima l'acquirente ad annullare in tutto o in parte l'ordine. 7 Per ordini superiori a 2000 € l’evasione avverrà in porto franco, diversamente gli ordini di importo inferiore verranno evasi addebitando i costi effettivi di spedizione.
Termini di eventuale gestione reso 1 Prima di restituire la merce a BETA CAVI assicurarsi di aver letto le condizioni di vendita. 2 Il cliente è tenuto ad esaminare la merce ricevuta in modo accurato al momento della consegna e a comunicare nel dettaglio a BETA CAVI , entro 8 (otto) giorni dalla consegna, eventuali vizi riscontrati - o riscontrabili - all’esito di tale esame. 3 Non sarà ammessa alcuna restituzione di articoli senza la ricezione del numero di autorizzazione al reso da parte di Beta Cavi. Tale autorizzazione avrà la durata di 1 settimana dalla sua emissione. La restituzione non è ammessa per materiale con imballo non integro, escluso per errori non imputabili al Cliente. I prodotti da rendere a BETA CAVI devono essere imballati in modo tale da preservare l’integrità dell’imballo originale, non devono essere stati utilizzati e dovranno essere resi nelle medesime condizioni in cui sono stati ricevuti. 4 In caso di richiesta di reso per errori commessi dal cliente nel momento dell'ordine (es: codice errato, imballo errato, quantità errata, ...) se autorizzato, le spese di trasporto saranno a carico del cliente. 5 La gestione di resi, esclusi quelli derivanti da errori non imputabili al Cliente, comporterà una svalutazione del costo del materiale pari ad un 15%.