## Listino pubblico ottobre 2026
CATALISTINO PREZZI BETA CAVI 2026 - Rev. Ottobre 2026
CAVO A NORMA CEI EN 50200 CEI 20-105 PER SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDIO A NORMA UNI 9795:2021
Serie FRH RR (Schermato) - FTE29OHM16 (PH120)
Norme di riferimento: CEI EN 50200 (PH120), CEI 20-105, UNI9795:2021, CEI UNEL 35338 (2024)
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse CPR | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R07C010001 | FRHRR 2050 C NH | 2 X 0,50 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 6,10 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1835
R07C010002 | FRHRR 2075 C NH | 2 X 0,75 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 6,70 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2258
R07C010003 | FRHRR 2100 C NH | 2 X 1,00 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 7,30 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2618
R07C010004 | FRHRR 2150 C NH | 2 X 1,50 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 8,20 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3279
R07C010005 | FRHRR 2250 C NH | 2 X 2,50 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 9,40 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 4702
R07C010006 | FRHRR 4050 C NH | 4 X 0,50 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 7,20 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2914
R07C010007 | FRHRR 4075 C NH | 4 X 0,75 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 8,00 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3760
R07C010008 | FRHRR 4100 C NH | 4 X 1,00 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 8,80 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 4626
R07C010009 | FRHRR 4150 C NH | 4 X 1,50 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 9,80 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 5977
R07C010010 | FRHRR 4250 C NH | 4 X 2,50 | WR500-WR1000 | 11,20 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 9707
Serie FRH RR NS (Non Schermato) - FTS 29OM16 (PH120)
Norme di riferimento: CEI EN 50200 (PH120), CEI 20-105, UNI9795:2021, CEI UNEL 35338 (2024)
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse CPR | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R07C020001 | FRHRR NS 2050 C NH | 2 X 0,50 mm2 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 6,00 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1620
R07C020002 | FRHRR NS 2075 C NH | 2 X 0,75 mm2 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 6,70 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2007
R07C020003 | FRHRR NS 2100 C NH | 2 X 1,00 mm2 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 7,30 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2398
R07C020004 | FRHRR NS 2150 C NH | 2 X 1,50 mm2 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 8,10 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3061
R07C020005 | FRHRR NS 2250 C NH | 2 X 2,50 mm2 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 9,40 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 4394
R07C020006 | FRHRR NS 4050 C NH | 4 X 0,50 mm2 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 7,20 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2667
R07C020007 | FRHRR NS 4075 C NH | 4 X 0,75 mm2 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 8,00 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3762
R07C020008 | FRHRR NS 4100 C NH | 4 X 1,00 mm2 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 8,80 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 4345
R07C020009 | FRHRR NS 4150 C NH | 4 X 1,50 mm2 | SF100 - SF200 - WR500-WR1000 | 9,80 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 5659
R07C020010 | FRHRR NS 4250 C NH | 4 X 2,50 mm2 | WR500-WR1000 | 11,20 mm | LSZH ROSSO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 8513
EVAC - FTS29OM16 (PH120) - cavi resistenti al fuoco per sistemi di evacuazione sonora per linee fino a 100V
norme di riferimento: CEI EN 50200 (PH120), CEI 20-105, UNI9795:2021, CEI UNEL 35338 (2024)
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse CPR | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R07C030001 | EVAC 2100 C NH | 2 X 1,00 mm2 | SF100 - SF200- WR500-WR1000 | 7,30 mm | LSZH - VIOLA | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2657
R07C030002 | EVAC 2150 C NH | 2 X 1,50 mm2 | SF100 - SF200- WR500-WR1000 | 8,20 mm | LSZH - VIOLA | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3169
R07C030003 | EVAC 2250 C NH | 2 X 2,50 mm2 | SF100 - SF200- WR500-WR1000 | 9,40 mm | LSZH - VIOLA | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 4599
R07C030004 | EVAC 2400 C NH | 2 X 4,00 mm2 | SF100-WR250- WR500-WR1000 | 10,80 mm | LSZH - VIOLA | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 7083
R07C030005 | EVAC 2600 C NH | 2 X 6,00 mm2 | SF100-WR250- WR500-WR1000 | 12,20 mm | LSZH - VIOLA | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 9928
FRHRR ARM - FTE32OHAM16 (PH120) - cavi resistenti al fuoco armati per sistemi di rivelazione fumi in Euroclasse B2ca-s1a,d1,a1
norme di riferimento: CEI EN 50200 (PH120), CEI 20-105, UNI9795:2021, CEI UNEL 35336 (2024)
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse CPR | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R10B020004 | FRHRR 2150 B NH ARM | 2 X 1,50 | SF100 - WR500 - WR1000 | 11,00 mm | Duraflam LSZH Rosso | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 5852
R10B020005 | FRHRR 2250 B NH ARM | 2 X 2,50 | SF100 - WR500 - WR1000 | 12,50 mm | Duraflam LSZH Rosso | B2ca s1a d1 a1 | 2000m. Prodotto su richiesta | 7775
EVAC - FTS29OAM16 (PH120) - cavi resistenti al fuoco armati per sistemi di evacuazione sonora per linee fino a 100V in Euroclasse B2ca-s1a,d1,a1
norme di riferimento: CEI EN 50200 (PH120), CEI 20-105, UNI9795:2021, CEI UNEL 35336 (2024)
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse CPR | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R10B020013 | EVAC 2250 B NH ARM | 2 X 2,50 | SF100 - WR500 - WR1000 | 12,40 mm | Duraflam LSZH Viola | B2ca s1a d1 a1 | 2000m. Prodotto su richiesta | 8063
CAVI DATI RESISTENTI AL FUOCO A NORMA CEI EN 50289-4-16 UNI 9795:2021
DATAFIRE - CAVI DATI F/UTP5E RESISTENTI AL FUOCO PH120
Norme di riferimento: CEI EN 50289-4-16 (PH120), CEI UNEL 36762, UNI 9795:2021
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse CPR | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R07C040001 | BNFU5E FR C NH | 4X2X23AWG | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 8.1 | LSZH - VIOLA | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 10550
R07C040002 | BNFU5ER FR C NH | 4X2X23AWG | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 8.1 | LSZH - ROSSO | Cca s1b d1 a1 | 2000m. Prodotto su richiesta | 10550
CAVI PER SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E ANTI RAPINA CON GUAINA IN PE
SERIE SIC PE - Cavi per impianti antintrusione con guaina in PE
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, CEI 46-76, EN 50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse CPR | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R03F050001 | SIC 34 F PE | 4X0,22+2X0,75+T+S | SF100-WR500 | 5,10 mm | PE NERO | Fca | prodotto a magazzino | 1718
CAVI PER SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E ANTI RAPINA CON GUAINA IN PVC
SERIE SIC E - Cavi per impianti antintrusione con guaina in PVC
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, CEI 46-76, EN 50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse CPR | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R03E010001 | SIC 2 E PVC | 2X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 3,20 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 535
R03E010002 | SIC 4 E PVC | 4X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 3,60 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 778
R03E010003 | SIC 6 E PVC | 6X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,20 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1031
R03E010004 | SIC 8 E PVC | 8X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,50 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1274
R03E010005 | SIC 10 E PVC | 10X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,20 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1531
R03E010006 | SIC 12 E PVC | 12X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,40 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1776
R03E010007 | SIC 14 E PVC | 14X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,70 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 2019
R03E010008 | SIC 20 E PVC | 20X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,60 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 2761
R03E010009 | SIC 22 E PVC | 2X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,20 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1024
R03E010010 | SIC 24 E PVC | 4X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,70 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1276
R03E010011 | SIC 26 E PVC | 6X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,90 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1518
R03E010012 | SIC 28 E PVC | 8X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,70 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1782
R03E010013 | SIC 210 E PVC | 10X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,80 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 2026
R03E010014 | SIC 212 E PVC | 12X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,00 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 2271
R03E010015 | SIC 214 E PVC | 14X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,30 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 2514
R03E010016 | SIC 220 E PVC | 20X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,90 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 3251
R03E010017 | SIC 32 E PVC | 2X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,60 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1258
R03E010018 | SIC 34 E PVC | 4X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,10 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1507
R03E010019 | SIC 36 E PVC | 6X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,20 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1721
R03E010020 | SIC 38 E PVC | 8X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,00 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1965
R03E010021 | SIC 310 E PVC | 10X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,10 mm | PVC - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 2263
CAVI PER SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E ANTI RAPINA CON GUAINA IN Duraflam® LSZH
SERIE SIC EL - Cavi per impianti antintrusione con guaina in LSZH idonea per posa interna ed esterna.
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, CEI 46-76, EN 50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R03E020001 | SIC 2 E NH | 2X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 3,20 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 553
R03E020002 | SIC 4 E NH | 4X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 3,60 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 799
R03E020003 | SIC 6 E NH | 6X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,20 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1056
R03E020004 | SIC 8 E NH | 8X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,50 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1301
R03E020005 | SIC 10 E NH | 10X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,20 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1563
R03E020006 | SIC 12 E NH | 12X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,40 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1810
R03E020007 | SIC 14 E NH | 14X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,70 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 2056
R03E020008 | SIC 20 E NH | 20X0,22+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,60 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 2806
R03E020009 | SIC 22 E NH | 2X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,20 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1049
R03E020010 | SIC 24 E NH | 4X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,70 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1305
R03E020011 | SIC 26 E NH | 6X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,90 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1548
R03E020012 | SIC 28 E NH | 8X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,70 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1819
R03E020013 | SIC 210 E NH | 10X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,80 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 2065
R03E020014 | SIC 212 E NH | 12X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,00 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 2311
R03E020015 | SIC 214 E NH | 14X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,30 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 2557
R03E020016 | SIC 220 E NH | 20X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,90 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 3301
R03E020017 | SIC 32 E NH | 2X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 4,60 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1357
R03E020018 | SIC 34 E NH | 4X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,10 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1538
R03E020019 | SIC 36 E NH | 6X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 5,20 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 1899
R03E020020 | SIC 38 E NH | 8X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,00 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 2227
R03E020021 | SIC 310 E NH | 10X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- EP200-WR500 | 6,10 mm | LSZH - BIANCO | Eca | prodotto a magazzino | 2410
CAVI LSZH PER SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE CON GUAINA IN Duraflam+® LSZH IN EUROCLASSE Cca s1b d1 a1
SERIE SIC C - Cavi per impianti antintrusione con guaina in Dufaflam+®LSZH idonea per posa interna ed esterna.
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762 ,CEI 46-76, EN 50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R03C030001 | SIC 2 C NH | 2X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 3,20 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 683
R03C030002 | SIC 4 C NH | 4X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 3,60 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 955
R03C030003 | SIC 6 C NH | 6x0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 4,40 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1261
R03C030004 | SIC 8 C NH | 8x0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,00 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1539
R03C030005 | SIC 10 C NH | 10X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,20 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1837
R03C030006 | SIC 12 C NH | 12X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,40 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2106
R03C030007 | SIC 14 C NH | 14X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,70 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2396
R03C030008 | SIC 20 C NH | 20X0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,60 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 3257
R03C030009 | SIC 22 C NH | 2X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 4,20 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1239
R03C030010 | SIC 24 C NH | 4X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 4,70 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1549
R03C030011 | SIC 26 C NH | 6X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 4,90 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1809
R03C030012 | SIC 28 C NH | 8X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,70 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2119.1946
R03C030013 | SIC 210 C NH | 10X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 5,80 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2371
R03C030014 | SIC 212 C NH | 12X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,00 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2654
R03C030015 | SIC 214 C NH | 14X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,30 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2938
R03C030016 | SIC 220 C NH | 20X0,22+2X0,50+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,90 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 3778
R03C030017 | SIC 32 C NH | 2X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- WR500 | 4,60 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 1505
R03C030018 | SIC 34 C NH | 2X0,75+4x0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,00 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1785
R03C030019 | SIC 36 C NH | 2X0,75+6x0,22+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,10 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2047
R03C030020 | SIC 38 C NH | 8X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,00 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2331
R03C030021 | SIC 310 C NH | 10X0,22+2X0,75+T+S | SF100-SF200- WR500 | 6,10 mm | LSZH - VERDE | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 2561
CAVI BUS A COPPIE PER SISTEMI DI ALLARME ANTINTRUSIONE E ANTI RAPINA
SERIE AJX - Cavi bus in LSZH a coppie per impianti antintrusione idonei per posa interna ed esterna.
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, CEI 46-76, EN 50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R03E060001 | AJX 22 E NH | 2X0,50+2x0,60 | SF100 - WR500 | 5,00 mm | LSZH Bianco con rigo verde | Eca | Prodotto a magazzino | 1583
R03E060002 | AJX 24 E NH | 2X0,50+2x2x0,60 | SF100 - WR500 | 6,1 mm | LSZH Bianco con rigo verde | Eca | Prodotto a magazzino | 2189
R03F060003 | AJX 22 F PE | 2X0,50+2x0,60 | SF100 - WR500 | 5,00 mm | PE nero | Fca | 3000 m. Prodotto su richiesta | 1646
R03F060004 | AJX 24 F PE | 2X0,50+2x2x0,60 | SF100 - WR500 | 6,1 mm | PE nero | Fca | 3000 m. Prodotto su richiesta | 2248
CAVI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA, HDTVI, HDCVI, AHD e POC CON GUAINA IN Duraflam® LSZH
HD 4 - nuova generazione di cavi coassiali e ibridi per videosorveglianza
Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R11E010001 | HD 4019 E NH | Coax | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 3,30mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 639
R11E010002 | HD 4205 E NH | Coax + 2x0,50 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 6,80mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 1639
R11E010003 | HD 4207 E NH | Coax + 2x0,75 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 7,20mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 2064
R11E010004 | HD 4210 E NH | Coax + 2x1,00 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 7,50mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 2427
R11E010005 | HD 4215 E NH | Coax + 2x1,50 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 8,00mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 3056
R11E010006 | HD 4225 E NH | Coax + 2x250 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 8,50mm | LSZH BLU | Eca | 5000 m. Prodotto su richiesta | 4317
HD 8 - nuova generazione di cavi coassiali e ibridi per videosorveglianza
Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R11E020001 | HD 8035 E NH | Coax | SF100 - SF200- WR500-WR1000 | 5,00mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 986
R11F020001 | HD 8035 F PE DG | Coax | SF100 - SF200- WR500-WR1000 | 6,30mm | PE NERO | Eca | prodotto a magazzino | 1337
R11E020003 | HD 8207 E NH | Coax + 2x0,75 | SF100 - SF200- WR500-WR1000 | 9,10mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 2771
R11E020004 | HD 8210 E NH | Coax + 2x1,00 | SF100 - SF200- WR500-WR1000 | 9,50mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 3176
R11E020005 | HD 8215 E NH | Coax + 2x1,50 | SF100-WR500- WR1000 | 10,10mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 3835
R11E020006 | HD 8225 E NH | Coax + 2x2,50 | SF100-WR500- WR1000 | 10,50mm | LSZH BLU | Eca | 5000 m. Prodotto su richiesta | 5187
CAVI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA, HDTVI, HDCVI, AHD e POC CON GUAINA IN Duraflam® LSZH
HD 14 - nuova generazione di cavi coassiali e ibridi per videosorveglianza
Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R11E030001 | HD 14055 E NH | Coax | SF100-WR500- WR1000 | 7,50 mm | LSZH BLU | Eca | prodotto a magazzino | 2098
R11F030001 | HD 14055 F PE DG | Coax | SF100-WR500- WR1000 | 9,50 mm | PE NERO | Fca | prodotto a magazzino | 2739
CAVI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA, HD-SDI, HDTVI, HDCVI, AHD e POC in Euroclasse Cca s1b d1 a1
HD 4C - nuova generazione di cavi coassiali e ibridi per videosorveglianza in Euroclasse Cca s1b d1 a1
Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 04/2026 €/Km
R11C010001 | HD 4205 C NH | Coax + 2x0,50 | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 6,80mm | LSZH VERDE | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2083
ACCESSORI PER CAVI HD
CONNETTORI BNC MASCHI A COMPRESSIONE
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  | Tipologia |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TR505033 | 505033 | Connettore BNC a compressione per cavo HD 4019 |  |  | A Compressione |  | 50 pz | 4.8
TR505034 | 505034 | Connettore BNC a compressione per cavo HD 8035 |  |  | A Compressione |  | 50 pz | 5.6
TR505035 | 505035 | Connettore BNC a compressione per cavo HD 14055 |  |  | A Compressione |  | 50 pz | 8.9
ACCESSORI PER CONNETTORI BNC A COMPRESSIONE
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  | Tipologia |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TR505108 | HT 518 | Pinza per connettori BNC a compressione cavi HD |  |  | A Compressione |  | 1pz | 58
TR505501 | 505501 | Spelacavi per cavi HD 8035, HD 14055 |  |  | Spelacavi |  | 1pz | 110
CAVI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IP ad alevate prestazioni (Max 180m⁽¹⁾ tra NVR e Telecamera IP con PoE, distanze raggiunte senza la necessità di dover impiegare switch in modalità exteder).
HD-IP - nuova generazione di cavi per sistemi IP ad elevate prestazioni
(Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, CEI UNEL 36762, EN50575)
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Velocità massima trasmissiva | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R12E010001 | HD IP 3220 E NH | 100 MBit/s | SF200-WR500- WR1000 | 6,5 mm | Duraflam® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 2925
R12C010001 | HD IP 3220 C NH | 100 MBit/s | SF200-WR500- WR1000 | 6,5 mm | Duraflam+® Verde | Cca s1b d1 a1 | 5000 m. Prodotto su richiesta | 3515
R12F010001 | HD IP 3220 F PE DG | 100 MBit/s | SF200-WR500- WR1000 | 7,8 mm | LSZH+PE nero | Fca | prodotto a magazzino | 3910
ACCESSORI PER CAVI HD-IP
ACCESSORI CONNETTORI RJ45 PER CAVI HD-IP
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  | Compatibilità |  | Tipologia | M.O.Q | Prezzo Unitario
TR505040 | 505040 | CONNETTORE RJ45 PER HD-IP |  | HDIP 3220 |  | RJ45 | 2 pz | 27
KNX - Cavi di comunicazione per sistemi domotici KNX con certificazione KNX
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575, Certificazione KNX
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R09E010001 | KNX 1280 E NH | 1x2x0,80+T+S | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 5.3 | Duraflam® LSZH Verde | Eca | prodotto a magazzino | 1312
R09E010002 | KNX 2280 E NH | 2x2x0,80+T+S | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 7.5 | Duraflam® LSZH Verde | Eca | prodotto a magazzino | 2214
R09C010001 | KNX 1280 C NH | 1x2x0,80+T+S | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 5.3 | Duraflam® LSZH Verde | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1491
R09C010002 | KNX 2280 C NH | 2x2x0,80+T+S | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 7.5 | Duraflam® LSZH Verde | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2475
R09F010001 | KNX 2280 F PE DG | 2x2x0,80+T+S | SF100-SF200- WR500-WR1000 | 9.5 | LSZH Verde + PE Nero | Fca | 2000m. Prodotto su richiesta | 3039
MAC cavi per sistemi automazione cancelli 12/24V
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R06E010001 | MAC 2050 E BBFlex | 2X0,50 | SF100 | 5.4 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 1042
R06E010002 | MAC 4050 E BBFlex | 4X0,50 | SF100 | 6.2 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 1728
R06E010003 | MAC 6050 E BBFlex | 6X0,50 | SF100 | 7.4 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 2553
R06E010004 | MAC 2100 E BBFlex | 2X1,00 | SF100 | 6.8 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 1787
R06E010005 | MAC 4100 E BBFlex | 4X1,00 | SF100 | 7.9 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 3085
R06E010006 | MAC 6100 E BBFlex | 6X1,00 | SF100 | 9.4 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 4592
R06E010007 | MAC 2150 E BBFlex | 2X1,50 | SF100 | 7.8 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 2384
R06E010008 | MAC 4150 E BBFlex | 4X1,50 | SF100 | 9 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 4171
R06E010009 | MAC 6150 E BBFlex | 6X1,50 | SF100 | 10.5 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 6231
R06E010010 | MAC 2250 E BBFlex | 2X2,50 | SF100 | 9.4 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 3575
MAC cavi per sistemi automazione cancelli 230V
Norme di riferimento: EN50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R06E020001 | MAC 3G150 E BBFlex | 3X1,50 | SF100 | 8.2 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 3250
R06E020002 | MAC 4G150 E BBFlex | 4X1,50 | SF100 | 8.9 | BB-Flex® Verde | Eca | prodotto a magazzino | 4171
ARM cavi armati antiroditore in Euroclasse Fca
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R10F010002 | BNUU5E F PE ARM | U/UTP Cat 5e AWG24 | SF100 - WR500 - WR1000 | 7,50mm | PE nero | Fca | prodotto a magazzino | 3227
R10F010001 | BNUU6 F PE ARM | U/UTP Cat 6 AWG23 | SF100 - WR500 - WR1000 | 10,60 mm | PE nero | Fca | prodotto a magazzino | 3960
R10F040003 | HD 8035 F PE ARM | HD 8035 | SF100 - WR500 - WR1000 | 7,30mm | PE nero | Fca | prodotto a magazzino | 2830
R10F060001 | SIC 34 F PE ARM | 4x0,22+2x0,75+T+S | SF100 - WR500 - WR1000 | 7,30 mm | PE nero | Fca | prodotto a magazzino | 3605
R10F070001 | KNX 2280 F PE ARM | 2x2x0,80+T+S | SF100 - WR500 - WR1000 | 9,50 mm | PE nero | Fca | 5000m. Prodotto su richiesta | 4485
R10F040001 | HD 4210 F PE ARM | Coax 4019+2x1,00 | SF100 - WR500 - WR1000 | 10,20 mm | PE nero | Fca | 2000m. Prodotto su richiesta | 5150
R10F040002 | HD 4215 F PE ARM | Coax 4019+2x1,50 | SF100 - WR500 - WR1000 | 10,80 mm | PE nero | Fca | 2000m. Prodotto su richiesta | 6015
R10F050001 | HD IP 3220 F PE ARM | U/UTP AWG20 | SF100 - WR500 - WR1000 | 9.2 | PE nero | Fca | 2000m. Prodotto su richiesta | 5265
R10F080002 | BRS 1485 F PE ARM | 1x2x24 AWG | SF100 - WR500 - WR1000 | 8.2 | PE nero | Fca | 6000m. Prodotto su richiesta | 3585
R10F080003 | BRS 2485 F PE ARM | 2x2x24AWG | SF100 - WR500 - WR1000 | 11 | PE nero | Fca | 6000m. Prodotto su richiesta | 5545
ARM cavi armati antiroditore in Euroclasse Cca s1b d1 a1
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R10C010002 | BNUU6 C NH ARM | U/UTP Cat 6 AWG23 | SF100 - WR500 - WR1000 | 8,90 mm | Duraflam LSZH Verde | Cca s1b d1 a1 | Prodotto a magazzino | 4737
R10C070001 | KNX 2280 C NH ARM | 2x2x0,80+T+S | SF100 - WR500 - WR1000 | 9,50 mm | Duraflam LSZH Verde | Cca s1b d1 a1 | 2000m. Prodotto su richiesta | 5015
SERIE TRI 6 - 75 Ohm -CLASSE A++ Triplo schermo (nastro-treccia-nastro) cavi coassiali per trasmissione segnali TV
Norme di riferimento: CEI EN 50117, CEI UNEL 36762, EN50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R01C010001 | TRI 6 C NH | Coax | SF100 - SF250 | 6,90 mm | LSZH NERO | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2457
SERIE N - 75 Ohm -CLASSE A+ Doppio schermo (nastro-treccia) cavi coassiali per trasmissione segnali TV
Norme di riferimento: CEI EN 50117, CEI UNEL 36762, EN50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R01E010006 | N 308H E PVC | Coax | SF100 - SF200 UW250 - WR500 | 5,00 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 851
R01E010020 | N 308H E NH | Coax | SF100 - SF200 UW250 - WR500 | 5,00 mm | LSZH Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 872
R01E010012 | N 35H E PVC | Coax | SF100 - EP200 UW250 - WR500 | 5,00 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1183
R01E010026 | N 35H E NH | Coax | SF100 - EP200 UW250 - WR500 | 5,00 mm | LSZH-Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1213
R01E010008 | N 310H E PVC | Coax | SF100 - SF250 WR500 | 6,70 mm | PVC bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1235
R01E010022 | N 310H E NH | Coax | SF100 - SF250 WR500 | 6,70 mm | LSZH Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1276
R01E010010 | N 313H E PVC | Coax | SF100 - SF250 WR500 | 6,80 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1345
R01E010024 | N 313H E NH | Coax | SF100 - SF250 WR500 | 6,80 mm | LSZH Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1385
R01E010016 | N 48H E PVC | Coax | EP100 - WR250 | 6,80 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1979
R01E010028 | N 48H E NH | Coax | EP100 - WR250 | 6,80 mm | LSZH bianco | Eca | prodotto a magazzino | 2036
SERIE N - 75 Ohm - cavi coassiali per trasmissione segnali TV
Norme di riferimento: CEI EN 50117, CEI UNEL 36762, EN50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R01E010004 | N 29 E PVC | Coax | EP200 | 4,30 mm | PVC Bianco | Eca | 5000m. Prodotto su richiesta | 778
R01E010011 | N 35 E PVC | Coax | EP200 | 5,00 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 931
R01E010025 | N 35 E NH | Coax | EP200 | 5,00 mm | LSZH-Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 960
R01E010005 | N 308 E PVC | Coax | SF200 -UW250- WR500 | 5,0 mm | PVC bianco | Eca | prodotto a magazzino | 748
R01E010019 | N 308 E NH | Coax | SF100 - SF200 UW250 -WR500 | 5,0 mm | LSZH-Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 777
R01E010013 | N 44 E PVC | Coax | EP100 | 6,00 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1180
R01E010014 | N 46 E PVC | Coax | EP100 | 6,70 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1285
R01E010007 | N 310 E PVC | Coax | SF100 - SF250 - WR500 | 6,7 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1109
R01E010021 | N 310 E NH | Coax | SF100 - SF250 - WR500 | 6,7 mm | LSZH-Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1169
R01E010015 | N 48 E PVC | Coax | EP100-WR250 | 6,80 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1612
R01E010027 | N 48 E NH | Coax | EP100-WR250 | 6,80 mm | LSZH-Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1668
R01E010009 | N 313 E PVC | Coax | SF100 - SF250 - WR500 | 6,8 mm | PVC Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1268
R01E010023 | N 313 E NH | Coax | SF100 - SF250 - WR500 | 6,8 mm | LSZH-Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1310
ACCESSORI PER CONNETTORI F A COMPRESSIONE
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TR505501 | 505501 | Spelacavo |  |  |  |  | 1pz | 110
75 Ohm - cavi coassiali da interramento
Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R01E010017 | N 71CU F PE | Coax | WR250 WR500 | 10,00 mm | PE | Fca | 6000m. Prodotto su richiesta | 3990
R01E010002 | N 115CU F PE | Coax | WR500 WR1000 | 15,00 mm | PE | Fca | prodotto su richiesta | 9247
R01E010001 | COAX 3CU F PE | Coax | WR350 WR700 | 19,60 mm | PE | Fca | prodotto su richiesta | 17735
BWL CAVI COASSIALI PER TRASMISSIONE IN RADIO FREQUENZA E ANTENNE RICE-TRASMITTENTI
BWL 50 Ohm - cavi coassiali per trasmissione RF (Wireless Wi-Fi)
Norme di riferimento: CEI EN 50117, EN 50575, CEI UNEL 36762
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R01E020001 | BWL 195 E PVC | Coax | EP100 -WR500 | 4,95 mm | PVC - NERO | Eca | 2000m. Prodotto su richiesta | 2090
R01E020002 | BWL 195 E NH | Coax | EP100 -WR500 | 4,95 mm | LSZH - NERO | Eca | 2000m. Prodotto su richiesta | 2133
R01E020003 | BWL 200 E PVC | Coax | EP100 -WR500 | 4,95 mm | PVC - NERO | Eca | 2000m. Prodotto su richiesta | 2225
R01E020004 | BWL 200 E NH | Coax | EP100 -WR500 | 4,95 mm | LSZH - NERO | Eca | 2000m. Prodotto su richiesta | 2265
R01E020005 | BWL 240 E PVC | Coax | EP100 -WR500 | 6,10 mm | PVC - NERO | Eca | 2000m. Prodotto su richiesta | 2908
R01E020008 | BWL 400 E PVC | Coax | SF100 - WR500 | 10,30 mm | PVC - NERO | Eca | 2000m. Prodotto su richiesta | 8248
R01E020007 | BWL 400 CU E PVC | Coax | SF100 - WR500 | 10,30 mm | PVC - NERO | Eca | 2000m. Prodotto su richiesta | 7245
RN Cavi per sistemi audio a conduttori flessibili
Piattina polarizzata per sistemi audio a conduttori flessibili
Norme di riferimento: EN 50575, CEI UNEL 36762
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R05E010001 | RN 075 E PVC | 2 X 0,75 mm2 | SF100-WR250- WR500 |  | PVC - Rosso/Nero | Eca | prodotto a magazzino | 999
R05E010002 | RN 150 E PVC | 2 X 1,50 mm2 | SF100-WR250- WR500 |  | PVC - Rosso/Nero | Eca | prodotto a magazzino | 1744
R05E010003 | RN 250 E PVC | 2 X 2,50 mm2 | SF100-WR250- WR500 |  | PVC - Rosso/Nero | Eca | prodotto a magazzino | 2877
Cavi dati industrial per applicazioni RS 485
Cavi RS485
Norme di riferimento: EN 50575, CEI UNEL 36762
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R09E030002 | BRS 1485 E PVC | 1x2x24AWG | SF100 - WR500 | 5.9 | PVC grigio | Eca | prodotto a magazzino | 2636
R09E030003 | BRS 2485 E PVC | 2x2x24AWG | SF100 - WR500 | 7.8 | PVC grigio | Eca | prodotto a magazzino | 3993
R09F030004 | BRS 2485 F PE DG | 2x2x24AWG | SF100 - WR500 | 8.7 | PVC+PE nero | Fca | prodotto a magazzino | 4522
Cavi DALI per sistemi di illuminazione domotica
CAVI DALI 2075
Norme di riferimento: EN 50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R09C020001 | DALI 2150 C NH | 2x1,50 | SF200- WR500 | 3.1 | Duraflam+ verde-nero | Cca s1b,d1,a1 | prodotto a magazzino | 1911
CAVI DATI E IBRIDI PER RETI LAN 10/100/1000 Base-T, CABLAGGIO STRUTTURATO E SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA IP
Norme di riferimento: CEI UNEL 36762, EN50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione mm² | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
R08E010001 | BNUU5E E NH | U/UTP Cat 5e AWG24 | EP100-UW305- WR500-WR1000 | 4.8 | LSZH Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1344
R08B010001 | BNUU5E C NH | U/UTP Cat 5e AWG24 | SF100-UW305- WR500-WR1000 | 4.8 | LSZH verde | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1628
R08F010001 | BNUU5E F PE DG | U/UTP Cat 5e AWG24 | SF100-EP250-WR500-WR1000 | 6.45 | PE_ nero | Fca | prodotto a magazzino | 1896
R08E020001 | BNFU5E E NH | F/UTP Cat 5e AWG24 | SF100-WR305- WR500-WR1000 | 5.8 | LSZH Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1748
R08C020001 | BNFU5E C NH | F/UTP Cat 5e AWG24 | SF100-WR305- WR500-WR1000 | 5.8 | LSZH verde | Cca s1b d1 a1 | 6000 m. Prodotto su richiesta | 1869
R08E010003 | BNUU6SL E NH | U/UTP Cat 6 AWG24 | EP100-UW305- WR500-WR1000 | 5.35 | LSZH Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1478
R08C010003 | BNUU6SL C NH | U/UTP Cat 6 AWG24 | EP100-UW305- WR500-WR1000 | 5.35 | LSZH verde | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1671
R08F010003 | BNUU6SL F PE | U/UTP Cat 6 AWG24PE | EP100-UW305- WR500-WR1000 | 5.35 | PE nero | Fca | prodotto a magazzino | 1779
R08E010002 | BNUU6A E NH | U/UTP Cat 6A AWG23 | EP100-UW305- WR500-WR1000 | 6.2 | LSZH Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 1820
R08C010002 | BNUU6A C NH | U/UTP Cat 6A AWG23 | EP100-WR305- WR500-WR1000 | 6.2 | LSZH verde | Cca s1b d1 a1 | Prodotto su richiesta | 2254
R08E020002 | BNFU6 E NH | F/UTP Cat 6 AWG23 | SF100-WR305- WR500-WR1000 | 7.3 | LSZH Bianco | Eca | prodotto a magazzino | 2185
R08C020002 | BNFU6 C NH | F/UTP Cat 6 AWG23 | SF100-WR305- WR500-WR1000 | 7.3 | LSZH verde | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2467
R08F010002 | BNUU6A F PE DG | U/UTP Cat 6A AWG23 | SF100-SF250- WR500-WR1000 | 7.85 | PE_ nero | Fca | prodotto a magazzino | 2616
R08C030001 | BNSF7A C NH | S/FTP Cat 7A AWG23 | WR500 | 9 | LSZH Arancione | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3950
ACCESSORI PER CABLAGGIO STRUTTURATO
PRESE RJ45 CAT5E-6-6A UTP-FTP
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  | Materiale | M.O.Q | Prezzo Unitario
TR7K0252 | KJ UU5E(N) | PRESA KEYSTONE JACK RJ45 COLORE NERO PER U/UTP 5E |  |  |  | ABS | 25pz | 2.5
TR7K0652 | KJ FU5E | PRESA KEYSTONE JACK RJ45 IN METALLO PER F/UTP 5E |  |  |  | Metallo | 25pz | 6
TR7K0160 | KJ UU6(B) | PRESA KEYSTONE JACK RJ45 COLORE BIANCO PER U/UTP 6 |  |  |  | ABS | 25pz | 6
TR7K0260 | KJ UU6(N) | PRESA KEYSTONE JACK RJ45 COLORE NERO PER U/UTP 6 |  |  |  | ABS | 25pz | 6
TR7K0660 | KJ FU6 | PRESA KEYSTONE JACK RJ45 IN METALLO PER F/UTP 6 |  |  |  | Metallo | 25pz | 7.4
TR7K0261 | KJ UU6A(N) | PRESA KEYSTONE JACK RJ45 COLORE NERO PER U/UTP 6A |  |  |  | ABS | 25pz | 7
TR7K0161 | KJ UU6A(B) | PRESA KEYSTONE JACK RJ45 COLORE BIANCO PER U/UTP 6A |  |  |  | ABS | 25pz | 7
TR7K0661 | KJ FU6A | PRESA KEYSTONE JACK RJ45 IN METALLO PER F/UTP 6A |  |  |  | Metalo | 25pz | 9.2
PATCH PANNEL 24 PRESE CAT5E-6-6A UTP-FTP
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TR7P0002 | PP2 | Patch panel vuoto per l'installazione di prese Keystone Jack RJ45 U/UTP e F/UTP, dotato di sistema antipolvere integrato su ogni slot. |  |  |  |  | 1pz | 72
PATCH CORD - CONNETTIVITA RAME
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  | Lunghezza (m) | Guaina | M.O.Q | Prezzo Unitario
TR7B2521 | PC UU5E1 | PATCH CORD U/UTP5E |  |  | 1 | LSZH | 1pz | 4
TR7B2523 | PC UU5E3 | PATCH CORD U/UTP5E |  |  | 3 | LSZH | 1pz | 6.1
TR7B6521 | PC FU5E1 | PATCH CORD F/UTP5E |  |  | 1 | LSZH | 1pz | 6.9
TR7B6523 | PC FU5E3 | PATCH CORD F/UTP5E |  |  | 3 | LSZH | 1pz | 7.65
TR7B2601 | PC UU6 1 | PATCH CORD U/UTP6 |  |  | 1 | LSZH | 1pz | 8.9
TR7B2603 | PC UU6 3 | PATCH CORD U/UTP6 |  |  | 3 | LSZH | 1pz | 9.7
TR7B6601 | PC FU6 1 | PATCH CORD F/UTP6 |  |  | 1 | LSZH | 1pz | 7.9
TR7B6603 | PC FU6 3 | PATCH CORD F/UTP6 |  |  | 3 | LSZH | 1pz | 9
TR7B2611 | PC UU6A 1 | PATCH CORD U/UTP6A |  |  | 1 | LSZH | 1pz | 8.9
TR7B2613 | PC UU6A 3 | PATCH CORD U/UTP6A |  |  | 3 | LSZH | 1pz | 9.7
TR7B6611 | PC FU6A 1 | PATCH CORD F/UTP6A |  |  | 1 | LSZH | 1pz | 7.5
TR7B6613 | PC FU6A 3 | PATCH CORD F/UTP6A |  |  | 3 | LSZH | 1pz | 12
CONNETTORE PASSANTE RJ45 PLUG
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  | Compatibilità | M.O.Q | Prezzo Unitario
TR7C0045 | PT RJ45 | CONNETTORE RJ45 PASSANTE "PASS THROUGH" |  |  |  | AWG23 - AWG24 | 100pz | 1.2
PINZA PER CONNETTORE PASSANTE
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TR7Z0195 | HT 195CB | PINZA CRIMPATRICE PER CONNETTORE MASCHIO RJ45 TECNOLOGIA PASSANTE "PASS THROUGH" |  |  |  |  | 1pz | 85
STRIPPER PER CAVI DATI
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TR7Z0350 | HT350 | Stipper per cavi dati U/UTP e F/UTP |  |  |  |  | 1pz | 40
CAVI IN FIBRA OTTICA MONOMODALE G.657.A1 - CON ARMATURA METALLICA IN ACCIAIO CORRUGATO TERMOSALDATO TIRO 3000 N - Euroclasse Fca
Norme di riferimento: EN50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
OF10249 | OFC SL OS2 004F V1H9E A1 | Cavo 4f monotubo armato OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2449
OF10250 | OFC SL OS2 008F V1H9E A1 | Cavo 8f monotubo armato OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2829
OF10251 | OFC SL OS2 012F V1H9E A1 | Cavo 12f monotubo armato OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3209
OF10252 | OFC SL OS2 024F V1H9E A1 | Cavo 24f monotubo armato OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 4386
CAVI IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE CON ARMATURA METALLICA IN ACCIAIO CORRUGATO TERMOSALDATO TIRO 3000 N - Euroclasse Fca
Norme di riferimento: EN50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
OF10224 | OFC SL OM2 004F V1H9E | Cavo 4f monotubo armato OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2367
OF10225 | OFC SL OM2 008F V1H9E | Cavo 8f monotubo armato OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2750
OF10226 | OFC SL OM2 012F V1H9E | Cavo 12f monotubo armato OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3133
OF10227 | OFC SL OM2 024F V1H9E | Cavo 24f monotubo armato OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 4322
OF10229 | OFC SL OM3 004F V1H9E | Cavo 4f monotubo armato OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2542
OF10230 | OFC SL OM3 008F V1H9E | Cavo 8f monotubo armato OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3100
OF10231 | OFC SL OM3 012F V1H9E | Cavo 12f monotubo armato OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3659
OF10232 | OFC SL OM3 024F V1H9E | Cavo 24f monotubo armato OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 5372
OF10234 | OFC SL OM4 004F V1H9E | Cavo 4f monotubo armato OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2962
OF10235 | OFC SL OM4 008F V1H9E | Cavo 8f monotubo armato OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3942
OF10236 | OFC SL OM4 012F V1H9E | Cavo 12f monotubo armato OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 4921
OF10237 | OFC SL OM4 024F V1H9E | Cavo 24f monotubo armato OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 7897
OF10239 | OFC SL OM5 004F V1H9E | Cavo 4f monotubo armato OM5 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta MOQ 4000 m. (± 5 settimane) | 3915
OF10240 | OFC SL OM5 008F V1H9E | Cavo 8f monotubo armato OM5 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta MOQ 4000 m. (± 5 settimane) | 5758
OF10241 | OFC SL OM5 012F V1H9E | Cavo 12f monotubo armato OM5 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta MOQ 4000 m. (± 5 settimane) | 7605
OF10242 | OFC SL OM5 024F V1H9E | Cavo 24f monotubo armato OM5 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta MOQ 4000 m. (± 5 settimane) | 13173
CAVI IN FIBRA OTTICA MONOMODALE G.657.A1 - CON ARMATURA DIELETTRICA TIRO 2000 N - Euroclasse Fca
Norme di riferimento: EN50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
OF00279 | OFC SL OS2 004F V1E A1 | Cavo 4f monotubo dielettrico OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1699
OF00280 | OFC SL OS2 008F V1E A1 | Cavo 8f monotubo dielettrico OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2056
OF00281 | OFC SL OS2 012F V1E A1 | Cavo 12f monotubo dielettrico OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2415
OF00282 | OFC SL OS2 024F V1E A1 | Cavo 24f monotubo dielettrico OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3570
CAVI IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE CON ARMATURA DIELETTRICA TIRO 2000 N - Euroclasse Fca
Norme di riferimento: EN50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
OF00254 | OFC SL OM2 004F V1E | Cavo 4f monotubo dielettrico OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1718
OF00255 | OFC SL OM2 008F V1E | Cavo 8f monotubo dielettrico OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2095
OF00256 | OFC SL OM2 012F V1E | Cavo 12f monotubo dielettrico OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2471
OF00257 | OFC SL OM2 024F V1E | Cavo 24f monotubo dielettrico OM2 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3688
OF00259 | OFC SL OM3 004F V1E | Cavo 4f monotubo dielettrico OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 1890
OF00260 | OFC SL OM3 008F V1E | Cavo 8f monotubo dielettrico OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2439
OF00261 | OFC SL OM3 012F V1E | Cavo 12f monotubo dielettrico OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2988
OF00262 | OFC SL OM3 024F V1E | Cavo 24f monotubo dielettrico OM3 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 4721
OF00264 | OFC SL OM4 004F V1E | Cavo 4f monotubo dielettrico OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 2303
OF00265 | OFC SL OM4 008F V1E | Cavo 8f monotubo dielettrico OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 3265
OF00266 | OFC SL OM4 012F V1E | Cavo 12f monotubo dielettrico OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 4227
OF00267 | OFC SL OM4 024F V1E | Cavo 24f monotubo dielettrico OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta (± 3 settimane) | 7199
OF00269 | OFC SL OM5 004F V1E | Cavo 4f monotubo dielettrico OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta MOQ 4000 m. (± 5 settimane) | 3268
OF00270 | OFC SL OM5 008F V1E | Cavo 8f monotubo dielettrico OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta MOQ 4000 m. (± 5 settimane) | 5113
OF00271 | OFC SL OM5 012F V1E | Cavo 12f monotubo dielettrico OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta MOQ 4000 m. (± 5 settimane) | 6957
OF00272 | OFC SL OM5 024F V1E | Cavo 24f monotubo dielettrico OM4 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | PE nero | Fca | Prodotto su richiesta MOQ 4000 m. (± 5 settimane) | 12582
CAVI IN FIBRA OTTICA MONOMODALE CON ARMATURA IN ACCIAIO CORRUGATO TERMOSALDATO-TIRO 3000 N-Euroclasse B2ca s1a d1 a1
Norme di riferimento: EN50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
OF10346 | OFC SL OS2 004B V1H9M A1 | Cavo 4f monotubo armatura metallica OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Giallo | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 3025
OF10347 | OFC SL OS2 008B V1H9M A1 | Cavo 8f monotubo armatura metallica OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Giallo | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 3688
OF10348 | OFC SL OS2 012B V1H9M A1 | Cavo 12f monotubo armatura metallica OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Giallo | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 4100
OF10349 | OFC SL OS2 024B V1H9M A1 | Cavo 24f monotubo armatura metallica OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Giallo | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 5360
CAVI IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE CON ARMATURA IN ACCIAIO CORRUGATO TERMOSALDATO - TIRO 3000 N - Euroclasse Cca s1b d1 a1
Norme di riferimento: EN50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
OF10330 | OFC SL OM2 004B V1H9M | MULTIMODALE OM2 4 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Arancione | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 3298
OF10331 | OFC SL OM2 008B V1H9M | MULTIMODALE OM2 8 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Arancione | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 3732
OF10332 | OFC SL OM2 012B V1H9M | MULTIMODALE OM2 12 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Arancione | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 4165
OF10333 | OFC SL OM2 024B V1H9M | MULTIMODALE OM2 24 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Arancione | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 5495
OF10334 | OFC SL OM3 004B V1H9M | MULTIMODALE OM3 4 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Turchese | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 3496
OF10335 | OFC SL OM3 008B V1H9M | MULTIMODALE OM3 8 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Turchese | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 4128
OF10336 | OFC SL OM3 012B V1H9M | MULTIMODALE OM3 12 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Turchese | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 4759
OF10337 | OFC SL OM3 024B V1H9M | MULTIMODALE OM3 24 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Turchese | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 6685
OF10338 | OFC SL OM4 004B V1H9M | MULTIMODALE OM4 4 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Viola | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 3972
OF10339 | OFC SL OM4 008B V1H9M | MULTIMODALE OM4 8 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Viola | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 5079
OF10340 | OFC SL OM4 012B V1H9M | MULTIMODALE OM4 12 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Viola | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 6186
OF10341 | OFC SL OM4 024B V1H9M | MULTIMODALE OM4 24 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Viola | B2ca s1a d1 a1 | prodotto a magazzino | 9536
OF10342 | OFC SL OM5 004B V1H9M | MULTIMODALE OM5 4 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Verde Chiaro | B2ca s1a d1 a1 | Prodotto su richiesta MOQ 4000 m. (± 5 settimane) | 5050
OF10343 | OFC SL OM5 008B V1H9M | MULTIMODALE OM5 8 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Verde Chiaro | B2ca s1a d1 a1 | Prodotto su richiesta MOQ 4000 m. (± 5 settimane) | 7125
OF10344 | OFC SL OM5 012B V1H9M | MULTIMODALE OM5 12 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Verde Chiaro | B2ca s1a d1 a1 | Prodotto su richiesta MOQ 4000 m. (± 5 settimane) | 9200
OF10345 | OFC SL OM5 024B V1H9M | MULTIMODALE OM5 24 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 8.8 | Duraflam Verde Chiaro | B2ca s1a d1 a1 | Prodotto su richiesta MOQ 4000 m. (± 5 settimane) | 15456
CAVI IN FIBRA OTTICA MONOMODALE CON ARMATURA DIELETTRICA - TIRO 2000 N - Euroclasse Cca s1b d1 a1
Norme di riferimento: EN50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
OF00326 | OFC SL OS2 004C V1M A1 | Cavo 4f monotubo armatura dielettrica OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Giallo | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2290
OF00327 | OFC SL OS2 008C V1M A1 | Cavo 8f monotubo armatura dielettrica OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Giallo | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2670
OF00328 | OFC SL OS2 012C V1M A1 | Cavo 12f monotubo armatura dielettrica OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Giallo | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3050
OF00329 | OFC SL OS2 024C V1M A1 | Cavo 24f monotubo armatura dielettrica OS2 G.657.A1 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Giallo | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 4213
CAVI IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE CON ARMATURA DIELETTRICA - TIRO 2000 N - Euroclasse Cca s1b d1 a1
Norme di riferimento: EN50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
OF00310 | OFC SL OM2 004C V1M | MULTIMODALE OM2 4 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR4000 | 6.3 | Duraflam Arancione | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2310
OF00311 | OFC SL OM2 008C V1M | MULTIMODALE OM2 8 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Arancione | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2710
OF00312 | OFC SL OM2 012C V1M | MULTIMODALE OM2 12 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Arancione | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3110
OF00313 | OFC SL OM2 024C V1M | MULTIMODALE OM2 24 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Arancione | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 4338
OF00314 | OFC SL OM3 004C V1M | MULTIMODALE OM3 4 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Turchese | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2493
OF00315 | OFC SL OM3 008C V1M | MULTIMODALE OM3 8 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Turchese | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3076
OF00316 | OFC SL OM3 012C V1M | MULTIMODALE OM3 12 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Turchese | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3659
OF00317 | OFC SL OM3 024C V1M | MULTIMODALE OM3 24 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Turchese | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 5435
OF00318 | OFC SL OM4 004C V1M | MULTIMODALE OM4 4 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Viola | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 2932
OF00319 | OFC SL OM4 008C V1M | MULTIMODALE OM4 8 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Viola | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 3954
OF00320 | OFC SL OM4 012C V1M | MULTIMODALE OM4 12 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Viola | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 4975
OF00321 | OFC SL OM4 024C V1M | MULTIMODALE OM4 24 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Viola | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 8068
OF00322 | OFC SL OM5 004C V1M | MULTIMODALE OM5 4 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Verde Chiaro | Cca s1b d1 a1 | Prodotto su richiesta MOQ 4000 m. (± 5 settimane) | 4068
OF00323 | OFC SL OM5 008C V1M | MULTIMODALE OM5 8 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Verde Chiaro | Cca s1b d1 a1 | Prodotto su richiesta MOQ 4000 m. (± 5 settimane) | 6067
OF00324 | OFC SL OM5 012C V1M | MULTIMODALE OM5 12 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Verde Chiaro | Cca s1b d1 a1 | Prodotto su richiesta MOQ 4000 m. (± 5 settimane) | 8064
OF00325 | OFC SL OM5 024C V1M | MULTIMODALE OM5 24 FIBRE | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 6.3 | Duraflam Verde Chiaro | Cca s1b d1 a1 | Prodotto su richiesta MOQ 4000 m. (± 5 settimane) | 14088
CAVI IN FIBRA OTTICA MONOMODALE RESISTENTE AL FUOCO CON ARMATURA IN ACCIAIO CORRUGAT0 - TIRO 3000 N - Euroclasse B2ca s1a d1 a1
Norme di riferimento: EN50575
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
OF10421 | OFC SL OS2 008B V1H9M A1 PH120 | MONOMODALE 8 FIBRE OS2 G.657.A1 PH120 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 9.4 | Duraflam Rosso | B2ca s1a, d1 a1 | Prodotto su richiesta minimo ordinabile 2000m | 5249
OF10409 | OFC SL OM3 008B V1H9M PH120 | MULTIMODALE 8 FIBRE OM3 PH120 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 9.4 | Duraflam Rosso | B2ca s1a, d1 a1 | Prodotto su richiesta minimo ordinabile 2000m | 5875
OF10413 | OFC SL OM4 008B V1H9M PH120 | MULTIMODALE 8 FIBRE OM4 PH120 | WR500-WR1000 WR2000-WR3000 | 9.4 | Duraflam Rosso | B2ca s1a, d1 a1 | Prodotto su richiesta minimo ordinabile 2000m | 7227
CAVI IN FIBRA OTTICA PER IMPIANTI MULTISERVIZIO E SMARTBUILDING (FTTH) - Euroclasse Cca s1b d1 a1
Norme di riferimento: EN50575, CEI UNEL 36763
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Formazione | Imballi | Diametro esterno | Guaina | Euroclasse | M.O.Q | Prezzo listino 10/2026 €/Km
OF00287 | OFC TR 0S2 001C KM | MONOMODALE G.657.A2 1 FIBRA | WR500 | 2.6 | Duraflam Grigio | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 841
OF00288 | OFC TR OS2 001C KMKM | MONOMODALE G.657.A2 1 FIBRA | WR500 | 4.5 | Duraflam DG Grigio | Cca s1b d1 a1 | prodotto a magazzino | 1319
ACCESSORI PER CABLAGGIO IN FIBRA OTTICA
BRETELLE IN FIBRA OTTICA LC monomodale
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6B3161 | BR U LC LC OS2 / 1 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MONOMODALE LC OS2 1MT |  |  |  |  | 1pz | 14
TF6B3163 | BR U LC LC OS2 / 3 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MONOMODALE LC OS2 3MT |  |  |  |  | 1pz | 15
BRETELLE IN FIBRA OTTICA LC multimodale
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6B1021 | BR U LC LC OM2 / 1 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM2 1MT |  |  |  |  | 1pz | 12.7
TF6B1023 | BR U LC LC OM2 / 3 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM2 3MT |  |  |  |  | 1pz | 15
TF6B1031 | BR U LC LC OM3 / 1 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM3 1MT |  |  |  |  | 1pz | 13.5
TF6B1033 | BR U LC LC OM3 / 3 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM3 3MT |  |  |  |  | 1pz | 16.7
TF6B1041 | BR U LC LC OM4 / 1 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM4 1MT |  |  |  |  | 1pz | 14.5
TF6B1043 | BR U LC LC OM4 / 3 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE LC OM4 3MT |  |  |  |  | 1pz | 20
BRETELLE IN FIBRA OTTICA SC monomodale
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6B6161 | BR U SC SC OS2 / 1 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MONOMODALE SC OS2 1MT |  |  |  |  | 1pz | 12.6
TF6B6163 | BR U SC SC OS2 / 3 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MONOMODALE SC OS2 3MT |  |  |  |  | 1pz | 14.4
BRETELLE IN FIBRA OTTICA SC multimodale
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6B5021 | BR U SC SC OM2 / 1 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM2 1MT |  |  |  |  | 1pz | 11.4
TF6B5023 | BR U SC SC OM2 / 3 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM2 3MT |  |  |  |  | 1pz | 13.7
TF6B5031 | BR U SC SC OM3 / 1 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM3 1MT |  |  |  |  | 1pz | 13.5
TF6B5033 | BR U SC SC OM3 / 3 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM3 3MT |  |  |  |  | 1pz | 14.7
TF6B5041 | BR U SC SC OM4 / 1 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM4 1MT |  |  |  |  | 1pz | 13.7
TF6B5043 | BR U SC SC OM4 / 3 | BRETELLA IN FIBRA OTTICA MULTIMODALE SC OM4 3MT |  |  |  |  | 1pz | 18.8
BRETELLE IBRIDE IN FIBRA OTTICA LC/UPC - SC/UPC monomodali
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6B4161 | BR U LC SC OS2 / 1 | BRETELLA LC/UPC SC/UPC G652D OS2 2MM DUPLEX 1 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO GIALLO |  |  |  |  | 1pz | 11.7
TF6B4163 | BR U LC SC OS2 / 3 | BRETELLA LC/UPC SC/UPC G652D OS2 2MM DUPLEX 3 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO GIALLO |  |  |  |  | 1pz | 12.8
BRETELLE IBRIDE IN FIBRA OTTICA LC/UPC - SC/UPC multimodale
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6B2021 | BR U LC SC OM2 / 1 | BRETELLA LC/UPC SC/UPC OM2 2MM DUPLEX 3 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO ARANCIO |  |  |  |  | 1pz | 11.5
TF6B2023 | BR U LC SC OM2 / 3 | BRETELLA LC/UPC SC/UPC OM2 2MM DUPLEX 3 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO ARANCIO |  |  |  |  | 1pz | 13.7
TF6B2031 | BR U LC SC OM3 / 1 | BRETELLA LC/UPC SC/UPC OM3 2MM DUPLEX 1 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO AQUA |  |  |  |  | 1pz | 12.2
TF6B2033 | BR U LC SC OM3 / 3 | BRETELLA LC/UPC SC/UPC OM3 2MM DUPLEX 3 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO AQUA |  |  |  |  | 1pz | 15.2
TF6B2041 | BR U LC SC OM4 / 1 | BRETELLA LC/UPC SC/UPC OM4 2MM DUPLEX 1 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO VIOLA |  |  |  |  | 1pz | 13
TF6B2043 | BR U LC SC OM4 / 3 | BRETELLA LC/UPC SC/UPC OM4 2MM DUPLEX 3 MT LSZH COLORAZIONE RIVESTIMENTO ESTERNO VIOLA |  |  |  |  | 1pz | 18.5
PIG TAIL LC UPC multimodale
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6P1022 | PT U LC OM2 / 2 | PIG TAIL LC UPC OM2 2MT |  |  |  |  | 10pz | 3
TF6P1032 | PT U LC OM3 / 2 | PIG TAIL LC UPC OM3 2MT |  |  |  |  | 10pz | 3.5
TF6P1042 | PT U LC OM4 / 2 | PIG TAIL LC UPC OM4 2MT |  |  |  |  | 10pz | 4.5
PIG TAIL LC UPC monomodale
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6P2162 | PT U LC OS2 / 2 | PIG TAIL LC UPC OS2 2MT |  |  |  |  | 10pz | 3
PIG TAIL SC UPC multimodale
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6P3022 | PT U SC OM2 / 2 | PIG TAIL SC UPC OM2 2MT |  |  |  |  | 10pz | 3
TF6P3032 | PT U SC OM3 / 2 | PIG TAIL SC UPC OM3 2MT |  |  |  |  | 10pz | 3.5
TF6P3042 | PT U SC OM4 / 2 | PIG TAIL SC UPC OM4 2MT |  |  |  |  | 10pz | 4.6
PIG TAIL SC UPC multimodale
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6P4162 | PT U SC OS2 / 2 | PIG TAIL SC UPC OS2 2MT |  |  |  |  | 10pz | 3
ADATTATORI- BUSSOLE DUPLEX SC multimodale
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6A1225 | BU SC OM2345 D | BUSSOLA SC UPC OM2/OM3/OM4/OM5 DUPLEX MULTIMODALE |  |  |  |  | 20pz | 1.5
ADATTATORI- BUSSOLE DUPLEX SC monomodale
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6A2216 | BU SC OS2 D | BUSSOLA SC UPC OS2 DUPLEX MONOMODALE |  |  |  |  | 20pz | 1.5
ADATTATORI- BUSSOLE DUPLEX LC multimodale
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6A3225 | BU LC OM2345 D | BUSSOLA LC UPC OM2/OM3/OM4/OM5 DUPLEX MULTIMODALE |  |  |  |  | 25pz | 2.25
ADATTATORI- BUSSOLE DUPLEX LC monomodale
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6A4216 | BU LC OS2 D | BUSSOLA LC UPC OS2 DUPLEX MONOMODALE |  |  |  |  | 25pz | 2.45
ADATTATORI-BUSSOLE SIMPLEX SC multimodale
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6A5125 | BU SC OM2345 S | BUSSOLA SC UPC OM2/OM3/OM4/OM5 SIMPLEX MULTIMODALE |  |  |  |  | 50pz | 0.65
ADATTATORI-BUSSOLE SIMPLEX SC monomodale
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6A6116 | BU SC OS2 S | BUSSOLA SC UPC OS2 SIMPLEX MONOMODALE |  |  |  |  | 25pz | 0.85
CASSETTO OTTICO (SOLO CARPENTERIA)
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6D2106 | OD 6DXSCE | Cassetto ottico 6 core per bussole duplex (fino a esaurimento scorte) |  |  |  |  | 1pz | 167
TF6D2112 | OD 12DXSCE | Cassetto ottico 12 core per bussole duplex (fino a esaurimento scorte) |  |  |  |  | 1pz | 155
TF6D2124 | OD 24DXSCE | Cassetto ottico 24 core per bussole duplex (fino a esaurimento scorte) |  |  |  |  | 1pz | 201
TF6D1224 | OD12 24 SXDXE | Cassetto ottico 12-24 core per bussole duplex e Simplex |  |  |  |  | 1pz | 170
CONNETTORI PRELAPPATI SC
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  | Colore | Modello connettore | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6C1116 | PPSCUPCOS2 | Connettore Monomodale OS2 prelappato SC/UPC per cavo da 3mm |  |  | blue | SC/UPC | 10pz | 12.5
TF6C2102 | PPSCUPCOM2 | Connettore Multimodale OM2 prelappato SC/UPC per cavo da 3 mm. |  |  | beige | SC/UPC | 10pz | 12.5
TF6C2103 | PPSCUPCOM3 | Connettore Multimodale OM3 prelappato SC/UPC per cavo da 3 mm. |  |  | acqua | SC/UPC | 10pz | 12.5
TF6C2104 | PPSCUPCOM4 | Connettore Multimodale OM4 prelappato SC/UPC per cavo da 3 mm. |  |  | magenta | SC/UPC | 10pz | 12.5
CONNETTORI PRELAPPATI LC
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  | Colore | Modello connettore | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6C1216 | PPLCUPCOS2 | Connettore Monomodale OS2 prelappato LC/UPC per cavo da 3 mm. |  |  | blu | LC/UPC | 10pz | 12.1
TF6C2224 | PPLCUPCOM234 | Connettore Multimodale OM2,OM3,OM4 prelappato LC/UPC per cavo da 3 mm. |  |  | beige | LC/UPC | 10pz | 12.1
GIUNTATRICI PER FIBRA OTTICA
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  | Modello giuntatrice | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6G9650 | FSU965 | Giuntatrice touch screen a fusione per fibre ottiche monomodale e multimodale ad allineamento automatico a 6 motori con protezione agli urti in gomma. Include taglierina di precisione, pinza spela fibra e contenitore per alcool, bomboletta alcool isopropilico, 100 tubetti termo restringenti, pezzuole e un set di elettrodi supplementari e valigia rigida per trasporto |  |  |  | Core to Core | 1pz | 6983
Tools
Nuovo Codice Amministrativo | Nuovo Codice commerciale | Descrizione |  |  |  |  | M.O.Q | Prezzo Unitario
TF6Z0325 | HT325B | Taglia guaina fibra ottica |  |  |  |  | 1pz | 47
TF6Z0375 | JIC 375 | Stripper per rivestimento da 125/900 micron |  |  |  |  | 1pz | 118
TF6Z0150 | VFL 150 | Penna ottica per la verifica della fibra ottica per connettori FC, SC, LC e ST |  |  |  |  | 1pz | 587
TF6Z0500 | FC 500 | Taglierina per fibra ottica |  |  |  |  | 1pz | 915
TF6Z0106 | BTR 6 | Utensile per il taglio del tubetto loose delle fibre ottiche e la rimozione del buffer (fino a 6 mm) |  |  |  |  | 1pz | 26
TF6Z0186 | JIC 186 | Forbice per il taglio dell’armatura in Kevlar delle fibre ottiche |  |  |  |  | 1pz | 54
TF6Z0250 | FCC 250 | Dispositivo di pulizia per connettori FC, SC e ST |  |  |  |  | 1pz | 196
TF6G0060 | TBC Termo 60 | Tubicini termorestringenti |  |  |  |  | 100 pz | 0.12
Premessa 1 Le presenti condizioni generali di fornitura avranno efficacia per qualsiasi ordine se non espressamente derogate in forma scritta dalle parti e accettate sempre in forma scritta da BETA CAVI. 2 Gli ordini, in qualsiasi forma inoltrati dall'acquirente, non saranno in alcun modo vincolanti per BETA CAVI che potrà quindi non accettarli o accettarli parzialmente a suo insindacabile giudizio oppure recedere dagli stessi. In caso di contrasto tra l'ordine di acquisto dell'acquirente e le presenti condizioni di fornitura, prevarranno quest'ultime salvo diversa volontà di BETA CAVI espressa in forma scritta così come in caso di difformità tra l'ordine e la relativa conferma di BETA CAVI prevarrà quest'ultima. Non verranno accettati ordini di valore inferiore a 500 Euro + IVA.
Prezzi 3 Listini, preventivi, offerte e prezzi potranno subire, in qualsiasi momento variazioni a insindacabile giudizio di BETA CAVI, anche quando esista un preciso impegno contrattuale. Termini e modalità di consegna 4 I termini di consegna dei prodotti, se concordati, si riferiscono alla data di presa in carico da parte dello spedizioniere e decorreranno dall'attuazione da parte dell'acquirente degli oneri e degli obblighi posti a suo carico quali ad esempio: presentazione dei documenti, esecuzione di pagamenti anticipati eventualmente pattuiti. I termini di consegna avranno comunque valore puramente indicativo ed eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non potranno comportare in ogni caso alcuna responsabilità in capo a BETA CAVI. L'acquirente quindi non potrà imputare ne richiedere a BETA CAVI eventuali risarcimenti dei danni subiti a causa di ritardi nella consegna dei prodotti. 5 I prodotti saranno consegnati da BETA CAVI nel luogo indicato dall'acquirente e riportato sul relativo documento di trasporto a nulla rilevando la diversità di tale ultimo luogo con la sede dell'acquirente che quindi esonera fin d'ora BETA CAVI da eventuali pregiudizi e danni subiti dal medesimo conseguenti il luogo di consegna dei prodotti. 6 La forza maggiore, il caso fortuito e tutti gli eventi eccezionali che possano pregiudicare la regolare evasione dell'ordine, quali ad esempio ritardi di consegna delle materie prime da parte dei fornitori di BETA CAVI, disguidi di trasporto e contrattempi nella fabbricazione, conflitti sindacali, mancanza di materiale e di energia, provvedimenti da parte delle autorità statali, consentiranno a BETA CAVI di prorogare in misura adeguata i termini di consegna o, se l'evasione dell'ordine sia compromessa o resa impossibile, di recedere totalmente o in parte dal contratto, senza diritto dell'acquirente ad alcun risarcimento . E' ancora facoltà per BETA CAVI non dare evasione all'ordine, anche se confermato, qualora l'acquirente sia divenuto insolvente anche con riferimento ad altre forniture o nei confronti di altri fornitori, oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali. Il ritardo nella consegna non legittima l'acquirente ad annullare in tutto o in parte l'ordine. 7 Per ordini superiori a 2000 € l’evasione avverrà in porto franco, diversamente gli ordini di importo inferiore verranno evasi addebitando i costi effettivi di spedizione.
Termini di eventuale gestione reso 1 Prima di restituire la merce a BETA CAVI assicurarsi di aver letto le condizioni di vendita. 2 Il cliente è tenuto ad esaminare la merce ricevuta in modo accurato al momento della consegna e a comunicare nel dettaglio a BETA CAVI , entro 8 (otto) giorni dalla consegna, eventuali vizi riscontrati - o riscontrabili - all’esito di tale esame. 3 Non sarà ammessa alcuna restituzione di articoli senza la ricezione del numero di autorizzazione al reso da parte di Beta Cavi. Tale autorizzazione avrà la durata di 1 settimana dalla sua emissione. La restituzione non è ammessa per materiale con imballo non integro, escluso per errori non imputabili al Cliente. I prodotti da rendere a BETA CAVI devono essere imballati in modo tale da preservare l’integrità dell’imballo originale, non devono essere stati utilizzati e dovranno essere resi nelle medesime condizioni in cui sono stati ricevuti. 4 In caso di richiesta di reso per errori commessi dal cliente nel momento dell'ordine (es: codice errato, imballo errato, quantità errata, ...) se autorizzato, le spese di trasporto saranno a carico del cliente. 5 La gestione di resi, esclusi quelli derivanti da errori non imputabili al Cliente, comporterà una svalutazione del costo del materiale pari ad un 15%.