## Listino Giugno 2026
Listino GIUGNO 2026
Integra
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Stand alone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
INTEGRA 32 | Scheda centrale - 8 ingressi, 8 uscite (max. 32 zone, 32 uscite), combinatore PSTN integrato, 439 eventi in memoria, FW aggiornabile da remoto |  | 248 | [11 empty] | 5905033330078
INTEGRA 64 Plus | Scheda centrale - 16 zone, 16 uscite (max. 64 zone, 64 uscite), combinatore PSTN integrato, 5.631 eventi in memoria, FW aggiornabile da remoto |  | 402 | [11 empty] | 5905033330368
INTEGRA 128 Plus | Scheda centrale - 16 zone, 16 uscite (max. 128 zone, 128 uscite), combinatore PSTN integrato, 22.527 eventi in memoria, FW aggiornabile da remoto |  | 458 | [11 empty] | 5905033330375
INTEGRA 256 Plus | Scheda centrale - 16 zone, 16 uscite (max. 256 zone, 256 uscite), combinatore PSTN integrato, 24.527 eventi in memoria, FW aggiornabile da remoto |  | 743 | [11 empty] | 5905033330313
INT-TSI-W | Tastiera touch personalizzabile 7” con gestione TVCC, videocitofoni SIP e protocollo KNXnet/IP, colore bianco. Per centrali Integra e stand alone |  | 886 |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | 5905033337565
INT-TSI-B | Tastiera touch personalizzabile 7” con gestione TVCC, videocitofoni SIP e protocollo KNXnet/IP, colore nero. Per centrali Integra e stand alone |  | 886 |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | 5905033337558
INT-KWRL2-W | Tastiera LCD wireless ABAX 2 con lettore di prossimità e sportello, colore bianco. Per Integra |  | 341 |  | x | [9 empty] | 5905033337527
INT-KWRL2-B | Tastiera LCD wireless ABAX 2 con lettore di prossimità e sportello, colore nero. Per Integra |  | 341 |  | x | [9 empty] | 5905033337510
INT-KLFR-W | Tastiera LCD con lettore di prossimità e sportello, colore bianco. Per Integra |  | 247 |  | x | [9 empty] | 5905033337503
INT-KLFR-B | Tastiera LCD con lettore di prossimità e sportello, colore nero. Per Integra |  | 247 |  | x | [9 empty] | 5905033337497
INT-KLCD-W | Tastiera LCD con sportellino, colore bianco, retroilluminazione bianca. Per Integra |  | 206 |  | x | [9 empty] | 5905033339019
INT-SF-W | Tastiera di partizione con sportello, colore bianco. Ingresso e uscita a bordo per gestione di un varco. Per Integra |  | 115 |  | x | [9 empty] | 5905033337541
INT-SF-B | Tastiera di partizione con sportello, colore nero. Ingresso e uscita a bordo per gestione di un varco. Per Integra |  | 115 |  | x | [9 empty] | 5905033337534
INT-SCR-BL | Tastiera multifunzione da esterno con lettore di prossimità, retroilluminazione blu, colore grigio. Ingresso e uscita a bordo per gestione di un varco. Per Integra |  | 183 |  | x | [9 empty] | 5905033331266
INT-GSM LTE | Modulo di comunicazione LTE su bus per centrali INTEGRA (antenna inclusa, senza contenitore) |  | 380 |  | x | [9 empty] | 5905033337206
INT-R | Modulo controllo accessi per un varco. Gestione lettori SATEL serie CZ, CR, SO. Compatibile con terminali e lettori WIEGAND |  | 185 |  | x | [9 empty] | 5905033331365
INT-ADR | Modulo espansione zone indirizzate (fino a 48 zone) per Integra |  | 188 |  | x | [7 empty] | x |  | 5905033331587
CA-64 ADR-MOD | Modulo zona indirizzabile per INT-ADR |  | 32 |  | x | [7 empty] | x |  | 5905033331143
INT-KNX-2 | Interfaccia per integrazione bidirezionale con sistema domotico KNX |  | 610 |  | x | [9 empty] | 5905033331594
INT-RS Plus | Interfaccia RS-232 per integrazione con sistemi di terze parti |  | 340 |  | x | [7 empty] | x |  | 5905033331549
INT-FI | Interfaccia in fibra ottica (necessita di almeno 2 pezzi - master e slave) |  | 591 |  | x | [9 empty] | 5905033331310
Be Wave
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
Smart HUB | Centrale completamente wireless del sistema BE WAVE con tecnologia radio ABAX 2. Gestisce fino a 128 dispositivi, include connettività Wi-Fi ed Ethernet, alimentazione 230 V AC con batteria di backup integrata. |  | 408 | [10 empty] | ▼ | 5905033338852
Smart HUB Plus | Centrale completamente wireless del sistema BE WAVE con tecnologia radio ABAX 2. Gestisce fino a 128 dispositivi, include connettività Wi-Fi ed Ethernet e dual sim 2G/4G, alimentazione 230 V AC con batteria di backup integrata. |  | 576 | [10 empty] | ▼ | 5905033338869
Smart HUB Plus LV | Centrale completamente wireless del sistema BE WAVE con tecnologia radio ABAX 2. Gestisce fino a 128 dispositivi, include connettività Wi-Fi ed Ethernet e dual sim 2G/4G, alimentazione in bassa tensione 9-28 V DC con batteria di backup integrata. |  | 540 | [10 empty] | ▼ | 5905033339002
BE WAVE PROTECTION KIT | Kit contenente: SMART-HUB-PLUS + AXD-200Lite + APD-200 + APT-210 |  | 687 | [8 empty] | x
HYBRID 128 | Centrale ibrida a 128 dispositivi con bus RS-485 cablato e ricevitore wireless ABAX 2. Include connettività Wi-Fi ed Ethernet. Supporta espansioni di ingressi e uscite, tastiere touchscreen personalizzabili, automazione avanzata e videoverifica. Alimentazione con alimentatore APS. |  | 424 | [8 empty] | x |  |  | 5905033339583
HYBRID 128 PLUS | Centrale ibrida a 128 dispositivi con bus RS-485 cablato e ricevitore wireless ABAX 2. Include connettività Wi-Fi, Ethernet e dual sim 2G/4G. Supporta espansioni di ingressi e uscite, tastiere touchscreen personalizzabili, automazione avanzata e videoverifica. Alimentazione con alimentatore APS. |  | 664 | [8 empty] | x |  |  | 5905033339590
WIRE 128 | Centrale completamente cablata a 128 dispositivi su bus RS-485. Include connettività Ethernet. Supporta espansioni di ingressi e uscite, tastiere touchscreen personalizzabili, automazione avanzata e videoverifica. Alimentazione con trasformatore AC TR40VA. |  | 328 | [8 empty] | x |  |  | 5905033339606
AKP-200-W | Tastiera wireless per sistema Be Wave, colore bianco. Alimentazione 5-12V DC o 2 batterie AA (non incluse). |  | 140 |  |  | x | x | [7 empty] | 5905033338999
AKP-200-B | Tastiera wireless per sistema Be Wave, colore nero. Alimentazione 5-12V DC o 2 batterie AA (non incluse). |  | 140 |  |  | x | x | [7 empty] | 5905033338982
APCAM-200 | Rilevatore di movimento PIR con fotocamera wireless ,portata 15 mt, con sensore di temperatura, 3 foto su allarme, risoluzione 640 x 480 pixel (snodo incluso) |  | 260 |  |  | x | x | [7 empty] | 5905033336933
AXD-200 Lite | Rilevatore di apertura per porte/finestre da interno wireless. Colore bianco |  | 58 |  |  | x | x | [7 empty] | 5905033339064
AXD-200 Lite BR | Rilevatore di apertura per porte/finestre da interno wireless. Colore marrone |  | 58 |  |  | x | x | [7 empty] | 5905033339071
AXD-200 Lite DG | Rilevatore di apertura per porte/finestre da interno wireless. Colore antracite |  | 58 |  |  | x | x | [7 empty] | 5905033339088
ATPH-200 | Sensore ambientale di Temperatura, Umidità e Pressione wireless. Colore bianco |  | 180 |  |  | x | x | [7 empty] | 5905033338180
ATPH-200 BR | Sensore ambientale di Temperatura, Umidità e Pressione wireless. Colore marrone |  | 180 |  |  | x | x | [7 empty] | 5905033338944
ATPH-200 DG | Sensore ambientale di Temperatura, Umidità e Pressione wireless. Colore antracite |  | 180 |  |  | x | x | [7 empty] | 5905033338951
ASW-220 | Modulo wireless ABAX 2 a due canali per controllo carichi 230 V AC da incasso. Permette l’accensione e lo spegnimento remoto di dispositivi alimentati a rete elettrica e la misurazione dei consumi. Carico massimo 2x5A. |  | 128 |  |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | 5905033339576
ATX-200 | Interfaccia da incasso smart per 4 pulsanti/interruttori per sistema Be Wave. Alimentazione a batteria 3V |  | 112 |  |  | x | x | [7 empty] | 5905033338968
ADC-200 | Smart dimmer universale 230V AC da incasso, singolo canale 150 W per sistema Be Wave |  | 112 |  |  | x | x | [7 empty] | 5905033336964
ARC-200 | Controller smart da incasso per LED RGBW per sistema Be Wave. Alimentazione 12-48V DC |  | 112 |  |  | x | x | [7 empty] | 5905033338838
ARSC-200 | Controller per tapparelle e tende wireless (230V AC) con posizionamento in percentuale e auto taratura |  | 112 |  |  | x | x | [7 empty] | 5905033338845
ISO-RS485 | Isolatore galvanico per bus RS485, un ingresso, un'uscita. Protegge il sistema da disturbi elettrici, loop di terra e differenze di potenziale tra i dispositivi. |  | 89 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | 5905033339446
TPH-2 | Rilevatore di temperatura, umidità e pressione con interfaccia bus RS485 e 1-wire. |  | 89 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | 5905033338302
SLIM-DUAL-LUNA-BUS | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW, con illuminazione LED bianca aggiuntiva e interfaccia bus RS485. Sensore di temperatura integrato. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: 20 × 24 m (90°). |  | 112 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | 5905033339644
SLIM-DUAL-LUNA-PET-BUS | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW, con illuminazione LED bianca aggiuntiva, funzione immunità animali domestici e interfaccia bus RS485. Sensore di temperatura integrato. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: 12 × 13 m (90°). |  | 116 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | 5905033339651
SLIM-DUAL-PRO-BUS | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW con antimascheramento IR attivo e interfaccia bus RS485. Sensore di temperatura integrato. Certificazione EN 50131 Grado 3. Area di rilevamento: 20 × 24 m (90°). |  | 164 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | 5905033339668
SLIM-PIR-LUNA-BUS | Rilevatore di movimento PIR con illuminazione LED bianca aggiuntiva e interfaccia bus RS485. Sensore di temperatura integrato. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: 20 × 24 m (90°). |  | 70 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | 5905033339613
SLIM-PIR-LUNA-PET-BUS | Rilevatore di movimento PIR con illuminazione LED bianca aggiuntiva, funzione immunità animali domestici e interfaccia bus RS485. Sensore di temperatura integrato. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: 12 × 13 m (90°). |  | 74 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | 5905033339620
SLIM-PIR-PRO-BUS | Rilevatore di movimento PIR con antimascheramento IR attivo e interfaccia bus RS485. Sensore di temperatura integrato. Certificazione EN 50131 Grado 3. Area di rilevamento: 20 × 24 m (90°). |  | 112 |  |  | x | [5 empty] | x | x |  | 5905033339637
SLIM-S-PIR-LUNA-BUS | Rilevatore di movimento PIR con illuminazione LED bianca aggiuntiva e interfaccia bus RS485 per soffitto, versione superficie. Sensore di temperatura integrato. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). |  | 98 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | 5905033339699
SLIM-S-PIR-PRO-BUS | Rilevatore di movimento PIR con antimascheramento IR attivo e interfaccia bus RS485 per soffitto, versione superficie. Sensore di temperatura integrato. Certificazione EN 50131 Grado 3. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). |  | 153 |  |  | x | [5 empty] | x | x |  | 5905033339705
SLIM-S-DUAL-LUNA-BUS | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW con illuminazione LED bianca e interfaccia bus RS485 per soffitto, versione superficie. Sensore di temperatura integrato. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). |  | 153 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | 5905033339712
SLIM-S-DUAL-PRO-BUS | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW con antimascheramento IR attivo e interfaccia bus RS485 per soffitto, versione superficie. Sensore di temperatura integrato. Certificazione EN 50131 Grado 3. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). |  | 216 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | 5905033339729
SLIM-R-PIR-LUNA-BUS | Rilevatore di movimento PIR con illuminazione LED bianca aggiuntiva e interfaccia bus RS485 per soffitto, versione incasso. Sensore di temperatura integrato. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). |  | 98 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | 5905033339736
SLIM-R-PIR-PRO-BUS | Rilevatore di movimento PIR con antimascheramento IR attivo e interfaccia bus RS485 per soffitto, versione incasso. Sensore di temperatura integrato. Certificazione EN 50131 Grado 3. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). |  | 153 |  |  | x | [5 empty] | x | x |  | 5905033339743
SLIM-R-DUAL-LUNA-BUS | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW con illuminazione LED bianca e interfaccia bus RS485 per soffitto, versione incasso. Sensore di temperatura integrato. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). |  | 153 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | 5905033339750
SLIM-R-DUAL-PRO-BUS | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW con antimascheramento IR attivo e interfaccia bus RS485 per soffitto, versione incasso. Sensore di temperatura integrato. Certificazione EN 50131 Grado 3. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). |  | 216 |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | 5905033339767
Versa
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino |  | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
VERSA 10 | Scheda centrale - 10 zone, 4 uscite (max. 30 zone, 12 uscite) |  | 140 | [11 empty] | 5905033330146
VERSA Plus LTE | Kit centrale con moduli PSTN/LTE/4G doppia SIM, Ethernet, Scheda vocale, ascolto ambientale (scheda, contenitore, antenna e sirena inclusi) max. 30 zone, 12 uscite |  | 899 | [11 empty] | 5905033337213
VERSA-LCDM-WH | Tastiera LCD con retroilluminazione LED bianca per centrale Versa |  | 157 | [5 empty] | x | [5 empty] | 5905033330665
VERSA-LCDR-WH | Tastiera LCD con lettore di prossimità e retroilluminazione LED bianca per centrale Versa |  | 216 | [5 empty] | x | [5 empty] | 5905033331662
VERSA-KWRL2 | Tastiera LCD wireless con lettore di prossimità ABAX 2, retroilluminazione bianca per centrale Versa |  | 226 | [5 empty] | x | [5 empty] | 5905033336841
VERSA-MCU | Ricevitore per dispositivi wireless MICRA 433MHz, compatibile con centrali Versa |  | 115 | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | 5905033330658
Perfecta
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
PERFECTA 64 M | Scheda centrale - 8 zone, 4 uscite (max. 64 zone, 64 uscite) con modulo LTE/4G doppia SIM e scheda vocale integrata. Scheda Ethernet opzionale. Compatibile con sistemi radio ABAX 2 e 433MHz, Tastiere Touch e inseritori |  | 397 | [11 empty] | 5905033338470
PERFECTA 32 LTE SET-A | Kit centrale PERFECTA 32 LTE con modulo LTE/4G doppia SIM, scheda vocale, antenna, contenitore OPU-4P |  | 428 | in esaurimento | [10 empty] | 5905033337169
PRF-LCD | Tastiera LCD retroilluminazione LED bianca per centrale Perfecta |  | 158 |  |  |  |  | x | [6 empty] | 5905033332287
PRF-LCD-WRL | Tastiera LCD wireless bidirezionale per Perfecta 64 M con ricevitore PERFECTA-RF o PERFECTA WRL |  | 224 |  |  |  |  | x | [6 empty] | 5905033332270
PRF-LCD-A2 | Tastiera LCD wireless bidirezionale per Perfecta 64 M con ricevitore ABAX 2 |  | 224 |  |  |  |  | x | [6 empty] | 5905033338500
PERFECTA-RF | Ricevitore radio per sistema wireless 433Mhz ad innesto |  | 177 |  |  |  |  | x | [6 empty] | 5905033338487
Tastiere e organi di comando
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
INT-TSH210-W | Tastiera touch personalizzabile 10'', colore bianco. Per Integra, Hybrid, Versa e Perfecta 64 M |  | 599 |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | ▼ | 5905033339118
INT-TSH210-B | Tastiera touch personalizzabile 10'', colore nero. Per Integra, Hybrid, Versa e Perfecta 64 M |  | 599 |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | ▼ | 5905033339101
INT-TSH2R-W | Tastiera touch personalizzabile 7'', con lettore di prossimità MIFARE (lettore compatibile solo con centrali INTEGRA), colore bianco. Per Integra, Hybrid, Versa e Perfecta 64 M |  | 519 |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | ▼ | 5905033338913
INT-TSH2R-B | Tastiera touch personalizzabile 7'', con lettore di prossimità MIFARE (lettore compatibile solo con centrali INTEGRA), colore nero. Per Integra, Hybrid, Versa e Perfecta 64 M |  | 519 |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | ▼ | 5905033338906
INT-TSG2R-W | Tastiera touch personalizzabile 4.3'', con lettore di prossimità MIFARE (lettore compatibile solo con centrali INTEGRA), colore bianco. Per Integra, Hybrid, Versa e Perfecta 64 M |  | 399 |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | ▼ | 5905033338937
INT-TSG2R-B | Tastiera touch personalizzabile 4.3'', con lettore di prossimità MIFARE (lettore compatibile solo con centrali INTEGRA), colore nero. Per Integra, Hybrid, Versa e Perfecta 64 M |  | 399 |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  | ▼ | 5905033338920
INT-KSG2R-W | Tastiera touch sense personalizzabile con lettore MIFARE, colore bianco. Per Integra e Perfecta 64 M |  | 348 |  | x |  |  | x | [6 empty] | 5905033337947
INT-KSG2R-B | Tastiera touch sense personalizzabile con lettore MIFARE, colore nero. Per Integra e Perfecta 64 M |  | 348 |  | x |  |  | x | [6 empty] | 5905033338289
Inseritore e tag
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
INT-CR | Inseritore a parete per Integra, Versa e Perfecta 64 M con 3 modalità di inserimento |  | 128 |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | 5905033331303
INT-IT-2 | Inseritore da incasso con attacco keystone per Integra, Versa e Perfecta 64 M con 3 modalità di inserimento |  | 69 |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | 5905033331389
Moduli di espansione
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
INT-E | Modulo espansione 8 zone per Integra, Versa, Perfecta e ACCO |  | 94 |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 5905033331556
INT-PP | Modulo espansione 8 zone e 8 uscite (4 OC, 4 relé 24 V 1 A) per Integra e ACCO |  | 184 |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 5905033331570
INT-O | Modulo espansione 8 uscite (selezione tra relé/OC) per Integra, Versa, Perfecta e ACCO |  | 118 |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 5905033331563
INT-RX-S | Ricevitore solo telecomandi, comprensivo di n.2 telecomandi MPT-350 per Integra, Versa, Perfecta |  | 189 |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x |  | 5905033331396
INT-ORS | Modulo espansione uscite su guida DIN (8 relé per il controllo di carichi 230 V 16 A) per Integra, Versa, Perfecta e ACCO |  | 281 |  | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  | 5905033331242
INT-IORS | Modulo espansione ingressi e uscite su guida DIN (8 zone e 8 relé per il controllo di carichi 230 V 16 A) per Integra e ACCO |  | 352 |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | 5905033331259
Moduli di comunicazione
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
ETHM-1 Plus | Modulo di comunicazione TCP/IP per centrali INTEGRA, VERSA e PERFECTA 64 M |  | 272 |  | x |  |  | x | x | [5 empty] | 5905033331617
INT-VG | Modulo vocale con menù interattivo con text-to-speech |  | 126 | [11 empty] | 5905033331358
ABAX 2 Wireless 868 MHz
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
ACU-220 | Ricevitore radio ABAX 2 bidirezionale (2 antenne). Portata 2000 mt. Gestisce 48 sensori wireless. Può operare su BUS, in modalità stand-alone (con 4 ingressi/8 uscite a bordo) o MODBUS |  | 232 |  | x | x |  | x | x |  | x |  |  |  | 5905033336001
ACU-280 | Ricevitore radio ABAX 2 bidirezionale compatto. Portata 1600 mt. Gestisce 48 sensori wireless. Può operare su BUS o MODBUS |  | 172 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033336087
ACX-210 | Espansione wireless in miniatura, 4 zone NC/NO/EOL/2EOL e 4 uscite OC (alimentazione 4 - 24 V DC) per collegamento sensori filari, NVR/DVR, cancelli automatici, sirene filari, ecc. |  | 86 | [11 empty] | 5905033336865
ACX-220 | Espansione wireless, 4 zone NC/NO/EOL/2EOL e 4 uscite relè (alimentazione 12 V DC) per collegamento sensori filari, NVR/DVR, cancelli automatici, sirene filari, ecc. |  | 143 | [11 empty] | 5905033335851
AOD-210 | Rilevatore di movimento da esterno doppia tecnologia PIR+MW wireless, portata 16 mt, pet immunity, crepuscolare e sensore di temperatura integrati. Colore bianco |  | 212 | [11 empty] | 5905033336667
AOCAM-210 Set | Rilevatore di movimento da esterno doppia tecnologia PIR+MW (banda K) con fotocamera wireless, portata 16 mt, pet immunity, crepuscolare e sensore di temperatura integrati. Colore bianco |  | 373 | [8 empty] | x
APD-200 | Rilevatore di movimento PIR da interno wireless, portata 15 mt, con sensore di temperatura, snodo incluso. Colore bianco |  | 120 | [11 empty] | 5905033336636
APD-200 Pet | Rivelatore di movimento PIR da interno wireless, PET immunity 20kg, portata 14 mt, con sensore di temperatura, senza snodo. Colore bianco |  | 125 | [11 empty] | 5905033336643
APMD-250 | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR+ MW da interno wireless, portata 15 mt,con sensore di temperatura, snodo incluso. Colore bianco |  | 161 | [11 empty] | 5905033336650
APC-200 S | Rilevatore di movimento PIR wireless ABAX 2 per soffitto, versione superficie. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). |  | 169 | [8 empty] | x |  |  | 5905033339187
APMC-250 S | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW wireless ABAX 2 per soffitto, versione superficie. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). |  | 226 | [8 empty] | x |  |  | 5905033339194
APC-200 R | Rilevatore di movimento PIR wireless ABAX 2 per soffitto, versione incasso. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). |  | 169 | [8 empty] | x |  |  | 5905033339200
APMC-250 R | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW wireless ABAX 2 per soffitto, versione incasso. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). |  | 226 | [8 empty] | x |  |  | 5905033339217
AXD-200 | Rilevatore multifunzione da interno wireless: Contatto magnetico, vibrazione, antiallagamento, temperatura. Ingresso aggiuntivo NC o tapparella. Colore bianco |  | 114 | [11 empty] | 5905033336575
AXD-200 BR | Rilevatore multifunzione da interno wireless: Contatto magnetico, vibrazione, antiallagamento, temperatura. Ingresso aggiuntivo NC o tapparella. Colore marrone |  | 114 | [11 empty] | 5905033336582
AXD-200 DG | Rilevatore multifunzione da interno wireless: Contatto magnetico, vibrazione, antiallagamento, temperatura. Ingresso aggiuntivo NC o tapparella. Colore antracite |  | 114 | [11 empty] | 5905033336599
ACD-220 | Mini Rilevatore a tenda da interno wireless, installazione centro finestra, dimensione tenda 5x2 m. Colore bianco |  | 111 | [11 empty] | 5905033337954
ACD-220 BR | Mini Rilevatore a tenda da interno wireless, installazione centro finestra, dimensione tenda 5x2 m. Colore marrone |  | 111 | [11 empty] | 5905033337961
ACD-220 DG | Mini Rilevatore a tenda da interno wireless, installazione centro finestra, dimensione tenda 5x2 m. Colore antracite |  | 111 | [11 empty] | 5905033337978
AOCD-260 | Rilevatore a tenda wireless da esterno, doppia tecnologia PIR+MW in banda K, portata 10 m, sensore di temperatura incluso, staffa inclusa. Colore bianco |  | 207 | [11 empty] | 5905033336681
AGD-200 | Rilevatore rottura vetri wireless con sensore di temperatura. Colore bianco |  | 132 | [11 empty] | 5905033336605
AGD-200 BR | Rilevatore rottura vetri wireless con sensore di temperatura. Colore marrone |  | 132 | [11 empty] | 5905033336612
AGD-200 DG | Rilevatore rottura vetri wireless con sensore di temperatura. Colore antracite |  | 132 | [11 empty] | 5905033336629
ASD-200 | Rilevatore di fumo e calore wireless, con sensore di temperatura, funzionamento anche in modalità stand-alone |  | 140 | [11 empty] | 5905033336698
ASD-250 | Rilevatore di fumo wireless conforme EN 14604, funzionamento anche in modalità stand-alone |  | 160 | [11 empty] | 5905033336780
ACMD-200 | Rilevatore di CO (monossido di carbonio) wireless con sensore di temperatura, funzionamento anche in modalità stand-alone |  | 180 | [11 empty] | 5905033336940
APT-200 | Telecomando bidirezionale 6 funzioni liberamente programmabili, funzioni domotiche, buzzer di segnalazione |  | 94 | [11 empty] | 5905033336858
APT-210 | Telecomando bidirezionale per controllo e automatismi, 5 tasti configurabili |  | 73 | [11 empty] | 5905033338784
ASW-210 | Interfaccia da incasso con 2 relè (contatto pulito 5 A) per automazioni, luci, caldaia, con 2 ingressi a bordo. Alimentazione 230 V AC |  | 112 | [11 empty] | 5905033336896
ASW-200 F | Smart plug wireless con monitoraggio dei consumi energetici. Accende e spegne apparecchi elettrici, elettrodomestici tramite APP (230V AC, 2300W, SCHUKO) |  | 133 | [11 empty] | 5905033338692
ART-200 | Testina intelligente wireless per radiatori, compatibile con valvole M30x1,5mm e Danfoss. Sensore di temperatura integrato (batterie AA non incluse) |  | 140 | [11 empty] | 5905033332713
ART-210 | Testina intelligente wireless per radiatori, compatibile con valvole M30x1,5mm e Danfoss. Sensore di temperatura integrato (batterie AA non incluse) |  | 160 | [11 empty] | 5905033338814
AFD-200 | Rilevatore di allagamento wireless con anti-ribaltamento con sensore di temperatura |  | 92 | [11 empty] | 5905033338807
AUT-200 | Trasmettitore universale wireless per sensori di terze parti a basso assorbimento. |  | 85 | [11 empty] | 5905033338975
ADD-200 | Sensore crepuscolare e temperatura da esterno wireless |  | 105 | [11 empty] | 5905033336957
APB-200 | Pulsante wireless per controllo dispositivi o attivazione allarme panico |  | 111 | [11 empty] | 5905033336926
APB-210 | Pulsante wireless multifunzione per automatismi. Colore bianco |  | 85 | [11 empty] | 5905033338791
ASP-200 R | Sirena ottico ed acustica da esterno wireless (red, PIEZO) batteria inclusa |  | 220 | [11 empty] | 5905033336797
ASP-215 R | Sirena ottico ed acustica da interno wireless (red, PIEZO), batteria inclusa |  | 132 | [11 empty] | 5905033336803
ARU-200 | Ripetitore di segnale radio ABAX 2 con alimentazione 230V AC e batteria di backup integrata |  | 257 | [11 empty] | 5905033336919
ARF-200 | Tester bidirezionale del livello di rumore e di segnale ABAX 2 |  | 134 | [11 empty] | 5905033336902
Wireless 433Mhz
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
MXD-300 | Rilevatore universale per sistema wireless MICRA: magnetico, tapparella, vibrazione, allagamento. Colore bianco |  | 79 | [11 empty] | 5905033337275
MXD-300 BR | Rilevatore universale per sistema wireless MICRA: magnetico, tapparella, vibrazione, allagamento. Colore marrone |  | 79 | [11 empty] | 5905033337220
MPD-310 | Rilevatore di movimento PIR per sistema wireless MICRA (BRACKET D incluso) |  | 77 | [11 empty] | 5905033337251
MPD-310 Pet | Rilevatore di movimento PIR per sistema wireless MICRA con Pet Immunity fino a 20 Kg |  | 79 | [11 empty] | 5905033337268
MGD-300 | Rilevatore acustico rottura vetro per sistema wireless MICRA. Colore bianco |  | 89 | [11 empty] | 5905033331419
MGD-300 BR | Rilevatore acustico rottura vetro per sistema wireless MICRA. Colore marrone |  | 89 | [9 empty] | x |  | 5905033331426
MPT-350 | Telecomando per sistema wireless MICRA |  | 52 | [11 empty] | 5905033333215
MSD-300 | Rilevatore wireless fumo e calore per sistema wireless MICRA |  | 100 | [11 empty] | 5905033330320
MSD-350 | Rilevatore di fumo wireless conforme EN 14604, funzionamento anche in modalità stand-alone per sistema wireless MICRA |  | 100 | [11 empty] | 5905033331402
MRU-300 | Ripetitore di segnale per sistema wireless MICRA, con alimentazione 230 V AC e batteria di backup |  | 259 | [11 empty] | 5905033334618
MPB-300 | Pulsante per sistema wireless MICRA, per controllo dispositivi o attivazione allarme panico |  | 65 | [11 empty] | 5905033330962
MSP-300 R | Sirena ottico-acustica da esterno per sistema wireless MICRA (rossa, PIEZO, batteria ER34615 inclusa) |  | 233 | [11 empty] | 5905033333734
MTX-300 | Ricevitore wireless stand-alone per sistema wireless MICRA |  | 185 | [11 empty] | 5905033333741
Rilevatori da esterno
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
AGATE | Rilevatore a tenda doppia tecnologia PIR+MW in banda K da esterno con infrarossi attivi. Colore bianco, IP54, staffa ad angolo inclusa. Portata 14 m |  | 138 | [11 empty] | 5905033331129
HOOD A | Tettuccio per rilevatore di movimento a tenda da esterno AGATE e AOD-210 |  | 18 | [11 empty] | 5905033332256
OPAL Pro | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR+MW in banda K da esterno, bianco, IP54, crepuscolare, anti-mascheramento IR attivo, sensibilità regolabile con telecomando ad infrarossi OPT-1. Portata 15 m x 12 m |  | 158 | [11 empty] | 5905033334427
OPAL Plus SET2 | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR+MW in banda K da esterno. Portata 15 m x 12 m bianco, IP54, crepuscolare, anti-mascheramento MW, sensibilità regolabile con OPT-1. Supporto BRACKET E-OPAL incluso. |  | 186 | [11 empty] | 5905033332799
LENS VB | Lente Fresnel a tenda verticale per rilevatori OPAL Plus, OPAL Pro, AOD-210 |  | 7 | [11 empty] | 5905033332652
HOOD C | Tettuccio per rilevatore di movimento da esterno OPAL Plus, OPAL Pro, AOD-210 |  | 18 | [11 empty] | 5905033332225
BRACKET C | Set snodi con staffa ad angolo di 45° e snodo con giunto a sfera per rilevatore di movimento per esterni. |  | 45 | [11 empty] | 5905033336490
BRACKET E-OPAL | Supporto e distanziatore per montaggio a soffitto e parete per rilevatori di movimento da esterno. Colore bianco |  | 45 | [11 empty] | 5905033337428
BRACKET E-AGATE | Supporto e distanziatore per montaggio a soffitto e parete per rilevatori a tenda da esterno. Colore bianco |  | 20 | [11 empty] | 5905033337435
BRACKET E-6 | 1 switch NO/NC, 50cm per set snodi BRACKET-E |  | 17 | [11 empty] | 5905033337404
BRACKET E-3 | Distanziatore altezza 30 mm per set snodi BRACKET E |  | 7 | [11 empty] | 5905033337343
BRACKET E-1 | Componente del supporto BRACKET E: Corpo principale |  | 7 | [9 empty] | x |  | 5905033337282
BRACKET E-2A | Componente del supporto BRACKET E: Inserto per il montaggio dei rilevatori a tenda AGATE e AOCD-260 o staffa BRACKET B. |  | 5 | [9 empty] | x |  | 5905033337305
BRACKET E-2B | Componente del supporto BRACKET E: Inserto per il montaggio dei rilevatori da esterno OPAL e AOD-210 |  | 4 | [9 empty] | x |  | 5905033337329
BRACKET E-4 | Componente del supporto BRACKET E: Base (altezza 20 mm) |  | 5 | [9 empty] | x |  | 5905033337367
BRACKET E-5 | Componente del supporto BRACKET E: Supporto con snodo a sfera per rilevatori da esterno OPAL e AOD-210 |  | 6 | [9 empty] | x |  | 5905033337381
Rilevatori da interno - SLIM Line
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
SLIM-PIR | Rilevatore di movimento PIR. Portata 15m x 20m |  | 29 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033334304
SLIM-PIR-PET | Rilevatore di movimento PIR con Pet Immunity (fino a 20 kg). Portata 12m x 13m |  | 33 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033334311
SLIM-PIR-LUNA | Rilevatore di movimento PIR con luce LED integrata, regolazione della sensibilità di rilevazione con telecomando OPT-1 (snodo BRACKET-D incluso). Portata 20m x 24m |  | 52 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033334359
SLIM-PIR-LUNA-PET | Rilevatore di movimento PIR con luce LED integrata e Pet Immunity (fino a 20 kg), regolazione della sensibilità di rilevazione con telecomando OPT-1. Portata 12m x 13m |  | 55 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033334366
SLIM-DUAL-PLUS | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW (antimask sulla microonda). Portata 15m x 20m |  | 63 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033334236
SLIM-DUAL-PET | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW con Pet Immunity (fino a 20 kg) . Portata 12m x 13m |  | 68 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033334335
SLIM-DUAL-LUNA | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW con con luce LED integrata, regolazione della sensibilità di rilevazione con telecomando OPT-1 (snodo BRACKET-D incluso). Portata 20m x 24m |  | 90 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033334380
SLIM-DUAL-LUNA-PET | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW con con luce LED integrata e Pet Immunity (fino a 20 kg), regolazione della sensibilità di rilevazione con telecomando OPT-1. Portata 12m x 13m |  | 93 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033334397
SLIM-DUAL-PRO | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW, regolazione della sensibilità di rilevazione con telecomando OPT-1 (antimask attivo su IR, GRADO 3, snodo BRACKET-D incluso). Portata 20m x 24m |  | 137 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033334373
SLIM-S-PIR | Rilevatore di movimento PIR per soffitto, versione superficie. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). LED con 4 colori selezionabili. |  | 70 |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | 5905033339224
SLIM-S-PIR-LUNA | Rilevatore di movimento PIR per soffitto, versione superficie, con illuminazione LED bianca aggiuntiva e switch remoto della sensibilità. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). LED con 7 colori selezionabili. |  | 82 |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | 5905033339231
SLIM-S-PIR-PRO | Rilevatore di movimento PIR per soffitto, versione superficie, con antimascheramento IR attivo. Certificazione EN 50131 Grado 3. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). LED con 7 colori selezionabili. |  | 137 |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | 5905033339248
SLIM-S-DUAL | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW per soffitto, versione superficie. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). LED con 4 colori selezionabili. |  | 116 |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | 5905033339255
SLIM-S-DUAL-LUNA | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW per soffitto, versione superficie, con illuminazione LED bianca e modalità operative selezionabili (PIR+MW / solo PIR / solo MW). Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). LED con 7 colori selezionabili. |  | 137 |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | 5905033339262
SLIM-S-DUAL-PRO | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW per soffitto, versione superficie, con antimascheramento IR attivo. Certificazione EN 50131 Grado 3. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). LED con 7 colori selezionabili. |  | 200 |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | 5905033339279
SLIM-S-PIR-AC | Rilevatore di movimento PIR per soffitto, versione superficie, per controllo automatico illuminazione 230 V AC. Area di rilevamento: 12 × 5 m (56 m²) a 2,4 m o 14 × 6 m (80 m²) a 4 m. Potenziometri per tempo di accensione e soglia lux. |  | 62 |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  | 5905033339286
SLIM-S-DUAL-AC | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW per soffitto, versione superficie, per controllo automatico illuminazione 230 V AC. Area di rilevamento: 12 × 5 m (56 m²) a 2,4 m o 14 × 6 m (80 m²) a 4 m. Potenziometri per tempo di accensione e soglia lux. |  | 102 |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  | 5905033339293
SLIM-R-PIR | Rilevatore di movimento PIR per soffitto, versione incasso. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). LED con 4 colori selezionabili. |  | 70 |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | 5905033339309
SLIM-R-PIR-LUNA | Rilevatore di movimento PIR per soffitto, versione incasso, con illuminazione LED bianca aggiuntiva e switch remoto della sensibilità. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). LED con 7 colori selezionabili. |  | 82 |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | 5905033339316
SLIM-R-PIR-PRO | Rilevatore di movimento PIR per soffitto, versione incasso, con antimascheramento IR attivo. Certificazione EN 50131 Grado 3. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). LED con 7 colori selezionabili. |  | 137 |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | 5905033339323
SLIM-R-DUAL | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW per soffitto, versione incasso. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). LED con 4 colori selezionabili. |  | 116 |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | 5905033339330
SLIM-R-DUAL-LUNA | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW per soffitto, versione incasso, con illuminazione LED bianca e modalità operative selezionabili. Certificazione EN 50131 Grado 2. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). LED con 7 colori selezionabili. |  | 137 |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | 5905033339347
SLIM-R-DUAL-PRO | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW per soffitto, versione incasso, con antimascheramento IR attivo. Certificazione EN 50131 Grado 3. Area di rilevamento: ø 8 m / 50 m² (altezza 2,4 m) o ø 9,3 m / 68 m² (altezza 4 m). LED con 7 colori selezionabili. |  | 200 |  | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | 5905033339354
SDA-250 | Rilevatore fumo standalone EN 14604:2005. Confezione da 12pz | 12 | 80 |  | x | x |  | x | x |  | x | x
SLIM-R-PIR-AC | Rilevatore di movimento PIR per soffitto, versione incasso, per controllo automatico illuminazione 230 V AC. Area di rilevamento: 12 × 5 m (56 m²) a 2,4 m o 14 × 6 m (80 m²) a 4 m. Potenziometri per tempo di accensione e soglia lux. |  | 62 |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  | 5905033339361
SLIM-R-DUAL-AC | Rilevatore di movimento doppia tecnologia PIR + MW per soffitto, versione incasso, per controllo automatico illuminazione 230 V AC. Area di rilevamento: 12 × 5 m (56 m²) a 2,4 m o 14 × 6 m (80 m²) a 4 m. Potenziometri per tempo di accensione e soglia lux. |  | 102 |  | x | x |  | x | x |  | x | x |  |  | 5905033339378
LR-CL | Cover frontale con lente Fresnel, tipo LR (lente a lungo raggio) per rilevatori: SLIM-PIR-LUNA, SLIM-PIR-PRO, SLIM-DUAL-LUNA, SLIM-DUAL-PRO |  | 13.5 | [11 empty] | 5905033337053
CT-CL | Cover frontale con lente Fresnel, tipo LR CT (lente a tenda verticale) per rilevatori: SLIM-PIR-LUNA, SLIM-PIR-PRO, SLIM-DUAL-LUNA, SLIM-DUAL-PRO |  | 13.5 | [11 empty] | 5905033337060
LR-CL2 | Cover frontale con lente Fresnel, tipo LR (lente a lungo raggio) per rilevatori: SLIM-PIR, SLIM-DUAL |  | 13.5 | [11 empty] | 5905033337091
CT-CL2 | Cover frontale con lente Fresnel, tipo CT (lente a tenda verticale) per rilevatori: SLIM-PIR, SLIM-DUAL |  | 13.5 | [11 empty] | 5905033337107
OPC-1 DG | Cover di colore antracite per sensori di movimento compatibile con: APD-200, APMD-250, SLIM-PIR-LUNA, SLIM-DUAL-LUNA, MPD-310. Confezione da 10pz | 10 | 15.6 | [11 empty] | 5905033334816
OPC-2 DG | Cover di colore antracite per sensori di movimento compatibile con: SLIM-PIR, SLIM-DUAL-PLUS. Confezione da 10pz | 10 | 11 | [11 empty] | 5905033334823
OPC-3 DG | Cover di colore antracite per rilevatore di movimento da esterno. Confezione da 6 pezzi | 6 | 21.33
BRACKET D | Snodo con angolo di 45° per rilevatore di movimento da interno. Colore bianco |  | 8 | [11 empty] | 5905033337114
BRACKET D DG | Snodo con angolo di 45° per rilevatore di movimento da interno. Colore antracite |  | 8 | [11 empty] | 5905033334939
OPT-1 | Telecomando infrarossi per regolazione sensibilità dei rilevatori OPAL Plus, OPAL Pro, SLIM modelli LUNA e PRO |  | 50 | [11 empty] | 5905033334502
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
CD-2 | Mini rilevatore a tenda (dimensioni 20 x 102 x 25 mm), installazione centro finestra. Dimensione tenda 5 (h) x 2 (l) m. Colore bianco |  | 48 | [11 empty] | 5905033333871
CD-2 BR | Mini rilevatore a tenda (dimensioni 20 x 102 x 25 mm), installazione centro finestra. Dimensione tenda 5 (h) x 2 (l) m. Colore marrone |  | 48 | [11 empty] | 5905033333888
CD-2 DG | Mini rilevatore a tenda (dimensioni 20 x 102 x 25 mm), installazione centro finestra. Dimensione tenda 5 (h) x 2 (l) m. Colore antracite |  | 48 | [9 empty] | x |  | 5905033333895
XD-2 | Rilevatore multifunzione: magnetico, vibrazione, allagamento. Colore bianco |  | 57 | [11 empty] | 5905033334410
XD-2 BR | Rilevatore multifunzione: magnetico, vibrazione, allagamento. Colore marrone |  | 57 | [11 empty] | 5905033337985
XD-2 DG | Rilevatore multifunzione: magnetico, vibrazione, allagamento. Colore antracite |  | 57 | [9 empty] | x |  | 5905033337992
XD-2L | Rilevatore multifunzione: magnetico, vibrazioni, allagamento. Contenitore grande. Resistenze di bilanciamento integrate. Colore bianco |  | 69 | [11 empty] | 5905033338555
XD-2L BR | Rilevatore multifunzione: magnetico, vibrazioni, allagamento. Contenitore grande. Resistenze di bilanciamento integrate. Colore marrone |  | 69 | [11 empty] | 5905033338524
XD-2L DG | Rilevatore multifunzione: magnetico, vibrazioni, allagamento. Contenitore grande. Resistenze di bilanciamento integrate. Colore antracite |  | 69 | [9 empty] | x |  | 5905033338531
AQUA Ring | Rilevatore di movimento PIR per montaggio a soffitto |  | 36 | [11 empty] | 5905033335004
TSD-1 | Rilevatore di fumo e calore certificato EN 54 |  | 64 | [11 empty] | 5905033335455
PB-10 | Pulsante filare per controllo dispositivi o attivazione allarme panico |  | 31 | [11 empty] | 5905033334946
MAGENTA | Rilevatore acustico rottura vetro |  | 40 | [9 empty] | x |  | 5905033330382
TESTER INDIGO | Tester per rilevatore acustico di rottura vetro per AGD-200, MAGENTA, MGD-300 |  | 163 | [9 empty] | x |  | 5905033334052
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
ACTIVA-2 | Barriera in alluminio da esterno ad infrarossi attivi , elettronica totalmente resinata , lunghezza 516 mm, silver |  | 348 | in esaurimento | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033335493
ACTIVA-2 BR | Barriera in alluminio da esterno ad infrarossi attivi , elettronica totalmente resinata, lunghezza 516 mm, marrone |  | 348 | in esaurimento | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033336704
ACTIVA-3 | Barriera in alluminio da esterno ad infrarossi attivi , elettronica totalmente resinata lunghezza 781 mm, silver |  | 417 | in esaurimento | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033335509
ACTIVA-3 BR | Barriera in alluminio da esterno ad infrarossi attivi , elettronica totalmente resinata, lunghezza 781 mm, marrone |  | 417 | in esaurimento | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033336711
ACTIVA-4 | Barriera in alluminio da esterno ad infrarossi attivi , elettronica totalmente resinata, lunghezza 1046 mm, silver |  | 481 | in esaurimento | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033335516
ACTIVA-4 BR | Barriera in alluminio da esterno ad infrarossi attivi , elettronica totalmente resinata, lunghezza 1046 mm, marrone |  | 481 | in esaurimento | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033336728
ACTIVA-5 | Barriera in alluminio da esterno ad infrarossi attivi , elettronica totalmente resinata, lunghezza 1312 mm, silver |  | 562 | in esaurimento | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033335523
ACTIVA-5 BR | Barriera in alluminio da esterno ad infrarossi attivi , elettronica totalmente resinata, lunghezza 1312 mm, marrone |  | 562 | in esaurimento | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033336735
ACTIVA-6 | Barriera in alluminio da esterno ad infrarossi attivi , elettronica totalmente resinata, lunghezza 1577 mm, silver |  | 631 | in esaurimento | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033335530
ACTIVA-6 BR | Barriera in alluminio da esterno ad infrarossi attivi , elettronica totalmente resinata, lunghezza 1577 mm, marrone |  | 631 | in esaurimento | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033336742
ACTIVA-7 | Barriera in alluminio da esterno ad infrarossi attivi , elettronica totalmente resinata, lunghezza 1841 mm, silver |  | 695 | in esaurimento | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033335547
ACTIVA-7 BR | Barriera in alluminio da esterno ad infrarossi attivi , elettronica totalmente resinata, lunghezza 1841 mm, marrone |  | 695 | in esaurimento | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033336759
ACTIVA-8 | Barriera in alluminio da esterno ad infrarossi attivi , elettronica totalmente resinata, lunghezza 2106 mm, silver |  | 759 | in esaurimento | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033335554
ACTIVA-8 BR | Barriera in alluminio da esterno ad infrarossi attivi , elettronica totalmente resinata, lunghezza 2106 mm, marrone |  | 759 | in esaurimento | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033336766
ACTIVA-D | Distanziatore per ACTIVA-K, kit 4 pezzi |  | 24 | in esaurimento | [10 empty] | 5905033335592
ACTIVA-K | Supporto ad angolo con tamper per barriere ACTIVA, kit 4 pezzi |  | 53 | in esaurimento | [10 empty] | 5905033335585
DG-1 CO | Rilevatore di monossido di carbonio |  | 132 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033335387
DG-1 LPG | Rilevatore di gas propano, butano |  | 132 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033335370
DG-1 ME | Rilevatore di gas metano |  | 132 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033335363
DG-1 TCM | Rilevatore di gas narcotico basato su triclorometano |  | 183 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033335394
Sirene
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
SD-6000 R | Sirena ottico-acustica da esterno (contenitore PC-LEXAN, LED rossi, protezione metallica, tromba dinamica, compatibile con batteria di backup 12V / 2,3 Ah - non inclusa) |  | 102 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033332027
SP-4006 R | Sirena ottico-acustica da esterno (contenitore PC-LEXAN, LED rossi, protezione metallica, PIEZO, batteria 6V / 1,2 Ah) |  | 130 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033333291
SX6-TO | Tamper antischiuma ottico per SD-6000 R |  | 20 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033331631
SPW-100 | Sirena acustica da interno (contenitore ABS, bianco, PIEZO) |  | 27 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033333055
SPW-210 R | Sirena acustica da interno (contenitore PC-LEXAN, PIEZO) |  | 34 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033333208
SPW-220 R | Sirena ottico-acustica da interno (contenitore PC-LEXAN, LED rossi, PIEZO) |  | 54 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033333345
SOW-300 R | Segnalatore ottico (LED rosso) |  | 25 |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x |  | 5905033333352
COMUNICAZIONE e MESSAGGI
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
GSM-X-LTE | Modulo di comunicazione 4G/LTE con applicativo gratuito (contenitore OPU-2 B e antenna inclusi), 8 ingressi NC-NO/4 uscite, scheda vocale integrata. Notifiche vocali, SMS, push, SIA-IP. Protocollo MQTT, JSON |  | 355 | [7 empty] | x |  |  |  | 5905033337121
GSM-X-ETH | Modulo di comunicazione Ethernet aggiuntivo per GSM-X LTE e GSM-X per doppio vettore |  | 200 | [11 empty] | 5905033332461
GSM-X-PSTN | Modulo di comunicazione PSTN aggiuntivo per GSM-X-LTE |  | 118 | [9 empty] | x |  | 5905033337190
INT-VMG | Generatore di messaggi vocali stand alone (fino a 32) con uscita per altoparlante |  | 227 | [9 empty] | x |  | 5905033331372
GPRS-A-LTE | Modulo IoT 4G/LTE con applicativo gratuito (contenitore plastico, antenna inclusa), 8 ingressi NC-NO-analogici/8 ingressi 1-wire/4 uscite. Notifiche clip, SMS, push, SIA-IP. Protocollo MQTT, MODBUS, JSON, JSON/HTTP |  | 322 | [7 empty] | x |  |  |  | 5905033337138
GPRS-A-LITE | Modulo IoT 4G/LTE per vigilanze (contenitore plastico, antenna inclusa), 4 ingressi NC-NO/4 uscite. Notifiche clip, SMS, SIA-IP. Confezione da 10pz | 10 | 155 | [9 empty] | x |  | 5905033338548
ETHM-A | Modulo IoT Ethernet (contenitore plastico incluso), 8 ingressi NC-NO-analogici/8 ingressi 1-wire/4 uscite. Notifiche email, push, SIA-IP. Protocollo MQTT, JSON, JSON/HTTP |  | 239 | [11 empty] | 5905033337183
DS-T1 | Sonda di temperatura digitale da superficie, interfaccia 1-wire, compatibile con modulo GPRS-A-LTE ed ETHM-A |  | 68 | [11 empty] | 5905033331280
DS-T2 | Sonda di temperatura digitale da esterno, interfaccia 1-wire, compatibile con modulo GPRS-A-LTE ed ETHM-A |  | 68 | [11 empty] | 5905033331297
ANT-LTE-I | Antenna LTE/3G/2G in connettore IPX per installazione all'interno di contenitori plastici (OPU-2 B, OPU-3 P, OPU-4 P) |  | 15 | [11 empty] | 5905033332089
ANT-LTE-O | Antenna LTE/3G/2G con connettore SMA per installazione fuori dal box |  | 21 | [11 empty] | 5905033332096
IPX-SMA | Adattatore per la connessione dell'antenna ANT-LTE-O su VERSA Plus LTE, PERFECTA, GSM-X-LTE, INT-GSM-LTE. Lunghezza 25 cm |  | 33 | [11 empty] | 5905033332249
Alimentatori e accessori
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
APS-412 | Alimentatore switching di backup 12 V DC / 4 A (3 A + 1 A) (su guida DIN) - supervisionato via bus con dispositivi SATEL. EN50131 Grado 2 |  | 165 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033332584
APS-612 | Alimentatore switching di backup 12 V DC / 6 A (3 A + 3 A) (su guida DIN) - supervisionato via bus con dispositivi SATEL. EN50131 Grado 3 |  | 698 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033332621
APS-1412 | Alimentatore switching di backup 12 V DC / 14 A (12 A + 2 A) - Grado 2, supervisionato via bus |  | 520 | [9 empty] | x |  | 5905033337015
APS-724 | Alimentatore switching di backup 24 V DC / 7 A (6 A + 1 A) |  | 514 | [9 empty] | x |  | 5905033337022
APS-30 | Alimentatore 12 V DC / 3 A in contenitore plastico OPU-3P e TR-60 VA incluso |  | 226 |  | x | x |  | x | x | [5 empty] | 5905033332522
APS-30 S | Alimentatore 12 V DC / 3 A in contenitore plastico OPU-4P e TR-60 VA incluso |  | 205 |  | x | x |  | x | x |  |  |  | x |  | 5905033333789
TR 40 VA | Trasformatore 230 V/18 AC, 40 VA | 8 | 65 |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x |  | 5906881443569
TR 60 VA | Trasformatore 230 V/20 AC, 60 VA | 8 | 84 |  | x |  |  | x | x |  |  |  | x |  | 5901643194499
APS-055 | Alimentatore da incasso 230V AC / 5V DC per tastiere wireless |  | 49 | [11 empty] | 5905033338173
ER34615 | Batteria ER34615 3,6V / 13 Ah per sirene ASP-100, ASP-200 e MSP-300 |  | 36 | [11 empty] | 2975033330128
HOLDER-ER | Supporto per batteria ER34615 3,6V / 13 Ah per sirene ASP-100, ASP-200 e MSP-300 |  | 9 | [11 empty] | 5905033332782
Contenitori
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
OMI-4 | Contenitore metallico per INTEGRA Plus e moduli di espansione; Trasformatore 75 VA, predisposto per batteria 17 Ah |  | 216 |  | x | [9 empty] | 5901643191276
OMI-5 | Contenitore metallico (predisposto per alimentatore o trasformatore, predisposto per batteria 17 Ah); Trasformatore non incluso |  | 209 |  | x | [9 empty] | 5902135308844
OMI-5 PI | Supporto plastico per OMI-5 che permette il fissaggio di centrali e moduli SATEL |  | 23 | [11 empty] | 5905033332102
OMI-5 DIN | Guida DIN (35 mm) per OMI-5 |  | 54 | [11 empty] | 5902135308851
OPU-3 P | Contenitore plastico per centrali, moduli di espansione e moduli GSM (senza Trasformatore) |  | 97 |  | x | [9 empty] | 5905033332836
OPU-4 P | Contenitore plastico per centrali, moduli di espansione e moduli GSM (senza Trasformatore) |  | 57 |  | x | [9 empty] | 5905033332850
OPU-4 PW | Contenitore plastico per centrali, moduli di espansione e moduli GSM, montaggio ad incasso (senza Trasformatore) |  | 63 |  | x | [9 empty] | 5905033332867
OPU-1 B | Contenitore plastico universale con base rialzata per ETHM-1 Plus, INT-ADR, INT-E, INT-O, INT-PP, INT-R, INT-KNX-2, INT-FI |  | 26 | [11 empty] | 5905033336513
OPU-2 B | Contenitore plastico con base rialzata per remotizzazione modulo di comunicazione INT-GSM e INT-GSM LTE |  | 26 | [11 empty] | 5905033332843
Cavi e accessori
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
USB-RS485 | Interfaccia di conversione USB-RS485 per programmazione a aggiornamento firmware dei dispositivi su bus RS485 tramite PC. |  | 89 | [8 empty] | x
USB-RS | Cavo di programmazione per tutti i dispositivi SATEL |  | 77 | [11 empty] | 5905033336292
RS232-RSTTL | Cavo per la connessione del modulo ETHM-1 Plus con centrali VERSA e Perfecta 64 M |  | 53 | [11 empty] | 5905033339040
RJ/PIN5 | Cavo per la connessione tra centrale INTEGRA e moduli INT-GSM-LTE e ETHM-1 Plus |  | 11 | [11 empty] | 5905033334779
TD-1 | Rilevatore di temperatura programmabile |  | 129 | [9 empty] | x |  | 5905033330269
PK-01 | Tastiera di controllo accessi stand-alone (retroilluminazione blu, colore grigio) |  | 187 | [11 empty] | 5905033330054
PNK-1 | Pulsante panico con memoria meccanica |  | 21 | [11 empty] | 5905033334625
FPX-1 | Sonda di allagamento per contatto magnetico. Colore bianco |  | 12 | [11 empty] | 5905033336971
FPX-1 BR | Sonda di allagamento per contatto magnetico. Colore marrone |  | 12 | [11 empty] | 5905033336988
FPX-1 DG | Sonda di allagamento per contatto magnetico. Colore antracite |  | 12 | [11 empty] | 5905033336995
OPX-1 | Custodia IP65 per l'installazione da esterno del contatto magnetico. Colore bianco |  | 11 | [11 empty] | 5905033337589
OPX-1 DG | Custodia IP65 per l'installazione da esterno del contatto magnetico. Colore antracite |  | 11 | [11 empty] | 5905033338579
OPX-1 B | Custodia IP65 per l'installazione da esterno del contatto magnetico. Colore nero |  | 11 | [11 empty] | 5905033337602
OPXM-1 | Magnete per installazione da esterno del contatto magnetico. Colore bianco |  | 20 | [11 empty] | 5905033337619
OPXM-1 DG | Magnete per installazione da esterno del contatto magnetico. Colore antracite |  | 20 | [11 empty] | 5905033338586
OPXM-1 B | Magnete per installazione da esterno del contatto magnetico. Colore nero |  | 20 | [11 empty] | 5905033337633
GKX-1 | Set di pulsanti in gomma per telecomandi APT-200, MPT-300, MPT-350 |  | 8 | [11 empty] | 5905033334670
HOLDER A2 | Supporto plastico per ACU-280 (compatible con OPU-4 P) |  | 9 | [11 empty] | 5905033337008
OPU-PIN | Set di ponticelli per PCB (8 pezzi) |  | 6 | [9 empty] | x |  | 5905033338593
SDR-18 | Cacciavite piatto (0,3x1,8x40 mm) compatibile con AXD-200, ACX-210, MXD-300, XD-2 |  | 6 | prezzo netto | [10 empty] | 5905033332874
MZ-1 S | Morsettiere di distribuzione – terminali fino a 1 mm2 |  | 12 | [9 empty] | x |  | 5905033334113
MZ-2 S | Morsettiere di distribuzione – terminali fino a 1 mm2 |  | 19 | [9 empty] | x |  | 5905033334120
MZ-3 S | Morsettiere di distribuzione – terminali fino a 1 mm2 |  | 34 | [9 empty] | x |  | 5905033334137
Sistema ACCO
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
ACCO-NT2 | Centrale di controllo accessi (integrazione gratuita con una centrale INTEGRA) |  | 911 |  | x | [9 empty] | 5905033336469
ACCO-KP2 | Controller di varco con gestione di lettori SATEL o di terminali WIEGAND. Funzionamento in stand alone / sistema ACCO Light / ACCO NET (alimentazione 12 V DC o tramite alimentatori serie APS) |  | 236 | [11 empty] | 5905033331136
ACCO-KLCDR-W | Tastiera LCD con lettore di prossimità e sportello (retroilluminazione e cover bianca) |  | 276 | [6 empty] | x |  |  | x |  | 5905033339033
ACCO-SCR-BG | Tastiera con lettore di prossimità (retroilluminazione blu, da esterno, grigio) |  | 206 | [6 empty] | x |  |  |  |  | 5905033336339
SO-PRG-B | Programmatore MIFARE (DESFire/Ultralight/Classic) con interfaccia USB |  | 140 | [11 empty] | 5905033338272
CR-MF5 | Tastiera con lettore di prossimità MIFARE (13.56 MHz) integrato. Compatibile con ACCO-NET, ACCO, INTEGRA, sistemi di terze parti (protocolli OSDP 2.2 o Wiegand) e stand-alone (128 codici/card). Retroilluminazione bianca con pulsante campanello. Da esterno |  | 220 |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 5905033338210
SO-MF5-W | Tastiera con lettore di prossimità MIFARE (13.56 MHz) integrato. Compatibile con ACCO-NET, ACCO, INTEGRA, sistemi di terze parti (protocolli OSDP 2.2 o Wiegand) e stand-alone (128 codici/card). Retroilluminazione bianca |  | 220 |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 5905033338241
SO-MF5-B | Tastiera con lettore di prossimità MIFARE (13.56 MHz) integrato. Compatibile con ACCO-NET, ACCO, INTEGRA, sistemi di terze parti (protocolli OSDP 2.2 o Wiegand) e stand-alone (128 codici/card). Retroilluminazione bianca |  | 220 |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 5905033338258
CR-MF3 | Lettore di prossimità MIFARE (13.56 MHz). Compatibile con ACCO-NET, ACCO, INTEGRA, sistemi di terze parti (protocolli OSDP 2.2 o Wiegand) e stand-alone (128 card). Da esterno |  | 176 |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 5905033338203
SO-MF3-W | Lettore di prossimità MIFARE (13.56 MHz). Compatibile con ACCO-NET, ACCO, INTEGRA, sistemi di terze parti (protocolli OSDP 2.2 o Wiegand) e stand-alone (128 card) |  | 176 |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 5905033338227
SO-MF3-B | Lettore di prossimità MIFARE (13.56 MHz). Compatibile con ACCO-NET, ACCO, INTEGRA, sistemi di terze parti (protocolli OSDP 2.2 o Wiegand) e stand-alone (128 card) |  | 176 |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 5905033338234
CZ-EMM | Lettore di prossimità 125KHz. Da interno, colore bianco |  | 74 |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 5905033331174
CZ-EMM3 | Lettore di prossimità 125KHz. Da esterno, colore grigio |  | 155 |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 5905033336377
CZ-EMM4 | Lettore di prossimità 125KHz. Da esterno, colore grigio, con pulsante campanello |  | 155 |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 5905033336384
CZ-EMM POD | Distanziatore per lettore di prossimità CZ-EMM (6 mm) |  | 7 | [11 empty] | 5905033334601
MLT-POD | Distanziatore per lettore di prossimità (INT-SCR-BL, CZ-EMM3, CZ-EMM4, PK-01, ACCO-SCR-BG) |  | 7 | [11 empty] | 5905033332638
ACCO-USB | Convertitore USB/RS485 per sistema ACCO e lettori CR |  | 206 | [5 empty] | x | [5 empty] | 5905033336346
ACCO-USB-CZ | Lettore di prossimità per interfaccia ACCO-USB |  | 165 | [5 empty] | x | [5 empty] | 5905033336353
CZ-USB-1 | Lettore di prossimità (125 kHz) collegabile alla porta USB del computer |  | 140 | [11 empty] | 5905033336476
MC-DF3-2 | Card di prossimità MIFARE DESFire EV3 (13.56MHz) |  | 8.5 | [11 empty] | 5905033338678
MC-SRV-8 | Service card MIFARE DESFire EV3 8k per configurazione dei lettori CR-MFx e SO-MFx senza collegarli al computer. Richiede il programmatore SO-PRG-B |  | 14 | [11 empty] | 5905033338661
MK-DF3-4 | Tag di prossimità (MIFARE DESFire EV3 4k, 13,56 MHz) |  | 12 | [11 empty] | 5905033339125
KT-STD-1 | Card di prossimità (125kHz) |  | 7 | [11 empty] | 5905033334588
KT-STD-2 | Card di prossimità spessa (125kHz) |  | 7 | [11 empty] | 5905033336391
BR-STD-1 | Tag di prossimità in plastica (125kHz) | 25 | 9 | [11 empty] | 5905033336414
BR-STD-2 | Tag di prossimità in plastica (125kHz) | 10 | 9 | [11 empty] | 5905033336421
BR-STD-3 | Tag di prossimità in pelle (125kHz) |  | 15 | [11 empty] | 5905033337077
ACCO NET-L1 | Licenza per l'integrazione tra una ACCO-NT e una centrale INTEGRA aggiuntiva |  | 318 | [6 empty] | x |  |  | x |  | 5905033336520
ACCO NET-L2 | Licenza per l'integrazione tra una ACCO-NT e due centrali INTEGRA aggiuntive |  | 635 | [6 empty] | x |  |  | x |  | 5905033336537
ACCO NET-L5 | Licenza per l'integrazione tra una ACCO-NT e cinque centrali INTEGRA aggiuntive |  | 1587 | [6 empty] | x |  |  | x |  | 5905033336544
STAM
Compatibilità
Articolo | Descrizione | MOQ | Listino | note | Integra | Hybrid | BW Hub | Perfecta | Versa | ACCO | Standalone | Novità | su richiesta | variazione prezzo | barcode
STAM-IRS-BT | Sistema di ricezione completo (server Windows in rack 19" con STAM-1 P e STAM-2 BS) |  | 12299 | [8 empty] | x | x |  | 2975033330111
STAM-IRS-BE | Sistema di ricezione completo (server Windows in rack 19" con STAM-1 PE e STAM-2 BS) |  | 12299 | [8 empty] | x | x |  | 2975033330104
STAM-1 P | Scheda ricezione base telefonica PSTN |  | 2631 | [9 empty] | x |  | 5905033333475
STAM-1 K | Scheda di espansione per linea telefonica aggiuntiva con connettore per scheda sinottico STAM-1 PTSA |  | 1226 | [9 empty] | x |  | 5905033333543
STAM-1 R | Scheda di espansione per linea telefonica aggiuntiva |  | 1226 | [9 empty] | x |  | 5905033333536
STAM-1 PE | Scheda ricezione base ethernet |  | 2631 | [8 empty] | x | x |  | 5905033333574
STAM-1 RE | Scheda di espansione per linea ethernet aggiuntiva |  | 1226 | [9 empty] | x |  | 5905033333581
SMET Pro | Convertitore eventi da protocollo SATEL IP a formati standard telefonici e RS232 |  | 929 | [9 empty] | x |  | 5905033333772
STAM-2 BE | Scheda ricezione base ethernet STAM-1 PE con software STAM-2 per 3 postazioni |  | 3856 | [9 empty] | x |  | 5905033333604
STAM-2 BE Pro | Scheda ricezione base ethernet STAM-1 PE con software STAM-2 PRO per 10 postazioni |  | 9072 | [9 empty] | x |  | 5905033333550
STAM-2 BT | Scheda ricezione base telefonica STAM-1 P con software STAM-2 per 3 postazioni |  | 3856 | [9 empty] | x |  | 5905033333598
STAM-2 SIA | STAM-2 software for 3 workstations plus protection dongle, up to 256 objects in SIA-IP format (basic card not needed) |  | 2631 | [8 empty] | x | x |  | 2975033330135
STAM-2 SIA-R | STAM-2 software extension - next 256 objects in SIA-IP format |  | 1225 | [8 empty] | x | x |  | 2975033330142
STAM-2 BS | Software STAM-2 – 3 postazioni e una chiave USB di licenza |  | 1226 | [9 empty] | x |  | 5905033333611
STAM-2 EP | Upgrade per STAM-2 da versione BASIC a versione PRO |  | 5217 | [9 empty] | x |  | 2975033330036
STAM-2 RG | Add-on per STAM-2 PRO - regionalizzazione |  | 1498 | [9 empty] | x |  | 2975033330043
STAM-2 UE | Upgrade per STAM-2 - da 3 postazioni a 10 postazioni |  | 1226 | [9 empty] | x |  | 5905033333628
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. PREMESSA
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine salvo deroghe scritte. In caso di discordanza, le condizioni generali di vendita prevalgono sulle condizioni di acquisto del cliente. Il fornitore si riserva senza preventiva comunicazione, la facoltà di apportare alla dimensione o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico.
2. PREZZI
l prezzi esposti possono essere variati senza preavviso qualora aumentassero i costi del Fornitore e/o del Fabbricante e/o per qualsiasi altra causa. Si intenderà in vigore sempre l’ultimo listino emesso che annullerà i precedenti. l prezzi non includono I.V.A.,costi di trasporto ed altri oneri accessori.
3. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato, salva diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio del Fornitore nella forma e nei termini concordati. In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi di mora nella misura del tasso corrente in vigore al momento della fornitura applicato dagli Istituti Bancari sulla piazza di Ascoli Piceno per operazioni di sconto. In questo caso il Fornitore avrà diritto ad interrompere le consegne, di sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso del medesimo cliente, anche se dipendenti da altri contratti, di emettere tratta per l’ammontare delle fatture scadute e di esigere l’immediato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1462 del Codice Civile, eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti.
4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora nei confronti dell’Acquirente vengano elevati protesti di assegni o cambiali, vengano promosse procedure esecutive di qualsiasi tipo o venga sottoposto a procedimenti concorsuali (cessione dei beni ai creditori concordati volontari o fallimentari o fallimenti) il contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto fermo restando, in ogni caso, il diritto del Fornitore di ricevere il pagamento della merce venduta.
5. RESA DI FORNITURA
Le merci si intendono fomite franco magazzino del fornitore.
6. TERMINI DI CONSEGNA
l termini di consegna contrattuali sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del Fornitore, sia da eventi di forza maggiore, quali scioperi del personale del Fornitore, dei fabbricanti, delle Autorità, dei vettori, le calamità naturali, ecc. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico del Fornitore danni diretti e indiretti per ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l’Acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Nel caso in cui l’Acquirente necessiti di una consegna di merce entro un determinato termine, il Fornitore si riserverà la facoltà di accettare o meno l’ordinativo. In questo caso il termine si considera rispettato nel momento in cui la merce viene consegnata al vettore o allo spedizioniere.
7. SPEDIZIONE
Le merci viaggiano sempre per conto e a completo rischio dell’Acquirente anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal Fornitore. Anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario, le merci viaggiano sempre e per conto e a completo rischio dell’Acquirente. Reclami relativi alla merce fornita debbono pervenire per iscritto al Fornitore, entro 15 giorni dal ricevimento della fornitura contestata e comunque entro 30 giorni dalla spedizione dal magazzino del Fornitore, sotto pena di decadenza.
8. GARANZIA
Il Fornitore garantisce i propri prodotti da vizi intrinseci di fabbricazione, se ed in quanto occulti, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna degli stessi all’Acquirente. La garanzia non copre i prodotti che risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati in difformità dalle condizioni previste dai manuali d’uso. l prodotti contestati, che a insindacabile giudizio del Fornitore risultassero difettosi, potranno essere da quest’ultimo riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il Fornitore responsabilità alcuna per eventuali danni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo subiti dal cliente a causa di ciò. l reclami dovranno pervenire al Fornitore a termine di garanzia, per iscritto, con l’indicazione del presunto difetto o vizio riscontrato del prodotto. La garanzia viene prestata esclusivamente presso lo sede del Fornitore. Le spedizioni dei prodotti inviati al Fornitore in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali ulteriori spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a carico dell’Acquirente e le merci viaggiano in conformità del precedente punto 7.
9. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
L’Acquirente, con l’ordine, si assume la responsabilità dell’osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all’impiego dei prodotti forniti, nonché l’onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali.